Схема теплоснабжения

города Новокузнецка

на период до 2044 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 10

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	3

1.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию простроенных и реконструированных источников тепловой энергии	5

2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	6

3.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	32

4.	Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	34

5.	Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	37

6.	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе	43

7.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	44

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетические балансы ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит», ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» и ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»	7

Таблица 2.2 – Таблица П45.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на КТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит», т	8

Таблица 2.3 – Таблица П45.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на ЗСТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт», т	8

Таблица 2.4 – Таблица П45.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на ЦТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит», тыс. м3 природного газа в час	8

Таблица 2.5 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, Гкал	9

Таблица 2.6 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, кг у.т./Гкал	12

Таблица 2.7 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, т.у.т	15

Таблица 2.8 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, тыс. м3/т. натурального топлива	18

Таблица 2.9 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, (зимний период), тыс. м3/тонн натурального топлива	20

Таблица 2.10 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, (летний период), тыс. м3/тонн натурального топлива	23

Таблица 2.11 – Таблица П45.11. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии, тыс. м3/тонн натурального топлива/тыс. кВтч	26

Таблица 2.12 – Таблица П45.12. Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии, т.у.т.	28

Таблица 3.2 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Кузнецкой ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит», тыс. тонн натурального топлива	33

Таблица 3.3 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Западно-Сибирской ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт», тыс. тонн натурального топлива	33

Таблица 3.4 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Центральной ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит», тыс. тонн натурального топлива	33

Таблица 3.5 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных ООО «ЭнергоТранзит» в зоне деятельности ЕТО 04 ООО «ЭнергоТранзит», тонн натурального топлива	33

Таблица 3.6 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных МП «ГУЖКХ» в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт», тонн натурального топлива	33

Таблица 3.7 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных ООО «ЭнергоТранзит» в зоне деятельности ЕТО 10 ООО «ЭнергоТранзит», тонн натурального топлива	33

Таблица 4.1 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Новокузнецка	35

Таблица 5.1 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания	38

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию простроенных и реконструированных источников тепловой энергии

С момента предыдущей актуализации изменений в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.

Существенных изменений в перспективных топливных балансах, по сравнению с базовой версией схемы, настоящая разработка (актуализация) схемы теплоснабжения не предусматривает.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Прогноз перспективных топливных балансов на период 2026-2044 гг. выполнен на основании:

- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) с учетом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии;

- с учетом фактических значения потерь тепловой энергии за базовый период;

- изменения показателей перспективного спроса на тепловую энергию и мощность с учетом эффектов, достигаемых при реализации мероприятий, рекомендованных схемой теплоснабжения.

При расчете удельных расходов топлива на КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ применяется «физический» (тепловой) метод распределения затрат топлива между тепловой и электрической энергией.

Максимальные часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии на источниках теплоснабжения для летнего и зимнего и периода определены по нагрузке на коллекторах.

Для зимнего периода – по нагрузке на коллекторах при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления - 36 °С.

Для летнего периода – по максимальной нагрузке на коллекторах в летний период.

Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения на период разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 2.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетические балансы ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит», ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» и ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2238,4 | 2209,7 | 2115,0 | 2129,1 | 2042,6 | 2150,8 | 2046,4 | 2099,6 | 2099,6 | 2107,0 | 2106,7 | 2099,2 | 2093,1 | 2087,5 | 2082,1 | 2076,7 | 2071,5 | 2066,4 | 2061,4 | 2056,5 | 2051,7 | 2046,9 | 2042,3 | 2036,1 |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе: | тыс. Гкал | 2151,8 | 2122,7 | 2027,5 | 2042,3 | 1961,1 | 2064,1 | 1961,1 | 2012,0 | 2012,1 | 2019,2 | 2018,9 | 2011,8 | 2005,8 | 2000,5 | 1995,3 | 1990,2 | 1985,2 | 1980,3 | 1975,5 | 1970,8 | 1966,1 | 1961,6 | 1957,2 | 1951,3 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 554,2 | 505,1 | 557,1 | 554,6 | 558,3 | 587,9 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 | 559,4 |
| 1) на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 553,8 | 488,6 | 544,6 | 535,6 | 553,3 | 582,5 | 554,3 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 554,3 | 554,3 | 554,3 | 554,3 | 554,3 | 554,3 | 554,3 | 554,3 |
| 2) в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 0,4 | 16,5 | 12,5 | 19,0 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Отпуск ЭЭ с шин | тыс. МВт-ч | 411,9 | 362,5 | 415,9 | 409,4 | 422,2 | 444,6 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе: | тыс. т у.т. | 478,1 | 484,1 | 465,6 | 483,8 | 454,0 | 478,0 | 454,8 | 466,6 | 466,6 | 468,3 | 468,2 | 466,6 | 465,2 | 463,9 | 462,7 | 461,6 | 460,4 | 459,3 | 458,1 | 457,1 | 456,0 | 454,9 | 453,9 | 452,5 |
| 1) на выработку электрической энергии | тыс. т у.т. | 138,1 | 125,2 | 143,6 | 143,5 | 144,7 | 152,3 | 144,9 | 148,7 | 148,7 | 149,2 | 149,2 | 148,7 | 148,2 | 147,8 | 147,5 | 147,1 | 146,7 | 146,3 | 146,0 | 145,6 | 145,3 | 145,0 | 144,6 | 144,2 |
| 2) на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 340,0 | 359,0 | 322,0 | 340,4 | 309,3 | 325,7 | 309,9 | 317,9 | 317,9 | 319,1 | 319,0 | 317,9 | 316,9 | 316,1 | 315,3 | 314,5 | 313,7 | 312,9 | 312,1 | 311,4 | 310,7 | 310,0 | 309,3 | 308,3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 249,21 | 247,85 | 257,71 | 258,69 | 259,11 | 259,11 | 259,11 | 265,83 | 265,83 | 266,78 | 266,74 | 265,79 | 265,01 | 264,31 | 263,62 | 262,94 | 262,28 | 261,63 | 261,00 | 260,38 | 259,77 | 259,17 | 258,58 | 257,80 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 151,89 | 162,44 | 152,25 | 159,86 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 335,29 | 345,38 | 345,22 | 350,44 | 342,64 | 342,64 | 342,64 | 351,54 | 351,54 | 352,80 | 352,75 | 351,49 | 350,46 | 349,52 | 348,61 | 347,72 | 346,85 | 345,99 | 345,15 | 344,33 | 343,52 | 342,73 | 341,95 | 340,92 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,01 | 169,10 | 158,83 | 166,65 | 157,72 | 157,78 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 3130,9 | 3165,4 | 3227,9 | 3435,0 | 3262,8 | 3316,0 | 3303,4 | 3520,0 | 3519,6 | 3523,8 | 3524,1 | 3576,2 | 3573,7 | 3567,9 | 3562,2 | 3556,6 | 3551,2 | 3551,0 | 3545,7 | 3540,6 | 3535,6 | 3530,7 | 3525,1 | 3522,0 |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе: | тыс. Гкал | 3125,2 | 3081,0 | 3124,3 | 3309,6 | 3180,7 | 3227,0 | 3215,1 | 3425,9 | 3425,5 | 3429,6 | 3429,9 | 3480,7 | 3478,2 | 3472,5 | 3467,0 | 3461,6 | 3456,3 | 3456,1 | 3451,0 | 3446,0 | 3441,1 | 3436,3 | 3430,9 | 3427,9 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3,1 | 5,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 3153,2 | 3273,1 | 3176,5 | 3148,7 | 2734,5 | 2779,2 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 | 2768,6 |
| 1) на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 1259,5 | 1268,4 | 1293,4 | 1277,4 | 1202,1 | 1221,7 | 1217,1 | 1318,8 | 1318,6 | 1320,4 | 1320,5 | 1341,9 | 1340,9 | 1338,6 | 1336,3 | 1334,1 | 1331,9 | 1331,8 | 1329,7 | 1327,6 | 1325,6 | 1323,5 | 1321,3 | 1320,0 |
| 2) в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 1893,7 | 2004,7 | 1883,1 | 1871,2 | 1532,4 | 1557,4 | 1551,5 | 1449,7 | 1449,9 | 1448,2 | 1448,0 | 1426,6 | 1427,7 | 1430,0 | 1432,2 | 1434,5 | 1436,7 | 1436,8 | 1438,9 | 1441,0 | 1443,0 | 1445,0 | 1447,3 | 1448,6 |
| Отпуск ЭЭ с шин | тыс. МВт-ч | 2669,3 | 2796,7 | 2697,2 | 2659,2 | 2296,0 | 2333,5 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 | 2324,6 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе: | тыс. т у.т. | 1620,2 | 1551,7 | 1517,9 | 1530,3 | 1376,6 | 1460,3 | 1469,8 | 1566,2 | 1566,0 | 1567,9 | 1568,0 | 1591,2 | 1590,1 | 1587,5 | 1585,0 | 1582,5 | 1580,1 | 1580,0 | 1577,7 | 1575,4 | 1573,2 | 1571,0 | 1568,5 | 1567,1 |
| 1) на выработку электрической энергии | тыс. т у.т. | 1084,4 | 1028,2 | 990,2 | 972,4 | 842,3 | 917,3 | 928,9 | 989,8 | 989,7 | 990,9 | 991,0 | 1005,7 | 1004,9 | 1003,3 | 1001,7 | 1000,1 | 998,6 | 998,5 | 997,1 | 995,6 | 994,2 | 992,8 | 991,3 | 990,4 |
| 2) на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 535,8 | 523,6 | 527,7 | 558,0 | 534,3 | 543,0 | 540,9 | 576,4 | 576,3 | 577,0 | 577,0 | 585,6 | 585,2 | 584,2 | 583,3 | 582,4 | 581,5 | 581,4 | 580,6 | 579,8 | 578,9 | 578,1 | 577,2 | 576,7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 343,92 | 314,12 | 311,73 | 308,82 | 308,02 | 330,06 | 335,53 | 357,53 | 357,49 | 357,91 | 357,95 | 363,24 | 362,98 | 362,39 | 361,81 | 361,25 | 360,70 | 360,67 | 360,14 | 359,62 | 359,11 | 358,61 | 358,05 | 357,73 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 171,13 | 165,40 | 163,48 | 162,44 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 406,26 | 367,63 | 367,12 | 365,65 | 366,85 | 393,10 | 399,60 | 425,81 | 425,76 | 426,26 | 426,31 | 432,61 | 432,30 | 431,60 | 430,91 | 430,24 | 429,58 | 429,56 | 428,92 | 428,30 | 427,70 | 427,10 | 426,43 | 426,05 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 171,44 | 169,93 | 168,90 | 168,59 | 167,97 | 168,26 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| ЦТЭЦ - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1161,9 | 1300,5 | 1272,2 | 1350,3 | 1304,1 | 1267,6 | 1264,2 | 1203,8 | 1202,7 | 1222,6 | 1229,0 | 1226,9 | 1225,0 | 1223,2 | 1221,4 | 1219,7 | 1218,1 | 1216,5 | 1214,8 | 1213,3 | 1211,7 | 1210,2 | 1208,7 | 1207,2 |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе: | тыс. Гкал | 1070,2 | 1211,1 | 1184,7 | 1257,3 | 1304,1 | 1267,6 | 1264,2 | 1203,8 | 1202,7 | 1222,6 | 1229,0 | 1226,9 | 1225,0 | 1223,2 | 1221,4 | 1219,7 | 1218,1 | 1216,5 | 1214,8 | 1213,3 | 1211,7 | 1210,2 | 1208,7 | 1207,2 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 15,9 | 15,4 | 17,0 | 18,5 | 14,7 | 18,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 222,7 | 115,6 | 149,4 | 151,6 | 154,1 | 149,8 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 |
| 1) на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 221,0 | 115,6 | 149,4 | 151,6 | 154,1 | 149,8 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 |
| 2) в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск ЭЭ с шин | тыс. МВт-ч | 168,5 | 70,3 | 102,4 | 104,5 | 107,9 | 104,9 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе: | тыс. т у.т. | 233,4 | 224,3 | 219,0 | 238,0 | 223,3 | 242,9 | 242,2 | 230,6 | 230,4 | 234,2 | 235,5 | 235,1 | 234,7 | 234,4 | 234,0 | 233,7 | 233,4 | 233,1 | 232,8 | 232,4 | 232,1 | 231,9 | 231,6 | 231,3 |
| 1) на выработку электрической энергии | тыс. т у.т. | 43,8 | 21,4 | 26,6 | 30,1 | 26,8 | 51,9 | 51,7784 | 49,3 | 49,3 | 50,1 | 50,3 | 50,3 | 50,2 | 50,1 | 50,0 | 50,0 | 49,9 | 49,8 | 49,8 | 49,7 | 49,6 | 49,6 | 49,5 | 49,4 |
| 2) на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 189,5 | 203,0 | 192,4 | 207,9 | 196,4 | 190,9 | 190,4 | 181,3 | 181,2 | 184,2 | 185,1 | 184,8 | 184,5 | 184,3 | 184,0 | 183,7 | 183,5 | 183,2 | 183,0 | 182,8 | 182,5 | 182,3 | 182,1 | 181,8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 196,86 | 184,78 | 178,23 | 198,30 | 174,13 | 346,69 | 346,69 | 330,13 | 329,83 | 335,30 | 337,04 | 336,45 | 335,95 | 335,45 | 334,97 | 334,50 | 334,05 | 333,60 | 333,16 | 332,73 | 332,30 | 331,88 | 331,46 | 331,05 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Т | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163,13 | 156,08 | 151,23 | 153,99 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 260,25 | 303,85 | 260,05 | 287,73 | 248,56 | 494,89 | 494,89 | 471,25 | 470,82 | 478,63 | 481,12 | 480,28 | 479,56 | 478,85 | 478,15 | 477,49 | 476,84 | 476,21 | 475,58 | 474,96 | 474,35 | 473,75 | 473,15 | 472,57 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 177,10 | 167,60 | 162,40 | 165,39 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Т | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| ИТОГО по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 6531,3 | 6675,7 | 6615,1 | 6914,4 | 6609,5 | 6734,4 | 6614,0 | 6823,3 | 6821,8 | 6853,4 | 6859,9 | 6902,3 | 6891,8 | 6878,6 | 6865,7 | 6853,1 | 6840,8 | 6833,8 | 6822,0 | 6810,4 | 6799,0 | 6787,8 | 6776,1 | 6765,3 |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе: | тыс. Гкал | 6347,2 | 6414,8 | 6336,5 | 6609,2 | 6445,9 | 6558,7 | 6440,4 | 6641,8 | 6640,3 | 6671,5 | 6677,9 | 6719,3 | 6709,0 | 6696,2 | 6683,7 | 6671,5 | 6659,6 | 6652,8 | 6641,3 | 6630,0 | 6619,0 | 6608,1 | 6596,8 | 6586,3 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 34,0 | 36,1 | 37,0 | 38,8 | 35,3 | 39,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 3930,1 | 3893,8 | 3883,0 | 3854,8 | 3446,9 | 3516,8 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 | 3477,3 |
| 1) на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 2034,4 | 1872,6 | 1987,4 | 1964,6 | 1909,4 | 1954,0 | 1920,7 | 2022,6 | 2022,4 | 2024,1 | 2024,3 | 2045,7 | 2044,7 | 2042,3 | 2040,0 | 2037,8 | 2035,6 | 2035,5 | 2033,3 | 2031,3 | 2029,2 | 2027,2 | 2024,9 | 2023,6 |
| 2) в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 1895,7 | 2021,2 | 1895,6 | 1890,2 | 1537,5 | 1562,8 | 1556,6 | 1454,7 | 1454,9 | 1453,1 | 1453,0 | 1431,6 | 1432,6 | 1435,0 | 1437,2 | 1439,5 | 1441,7 | 1441,8 | 1443,9 | 1446,0 | 1448,1 | 1450,1 | 1452,4 | 1453,7 |
| Отпуск ЭЭ с шин | тыс. МВт-ч | 3249,7 | 3229,5 | 3215,5 | 3173,1 | 2826,2 | 2883,0 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 | 2852,2 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе: | тыс. т у.т. | 2331,7 | 2260,2 | 2202,5 | 2252,1 | 2053,8 | 2181,1 | 2166,8 | 2263,5 | 2263,1 | 2270,4 | 2271,7 | 2292,8 | 2290,0 | 2285,8 | 2281,7 | 2277,8 | 2273,9 | 2272,3 | 2268,6 | 2264,9 | 2261,3 | 2257,7 | 2254,0 | 2250,9 |
| 1) на выработку электрической энергии | тыс. т у.т. | 1266,4 | 1174,7 | 1160,4 | 1145,9 | 1013,8 | 1121,5 | 1125,6 | 1187,8 | 1187,7 | 1190,2 | 1190,5 | 1204,6 | 1203,3 | 1201,2 | 1199,2 | 1197,2 | 1195,2 | 1194,7 | 1192,8 | 1191,0 | 1189,2 | 1187,4 | 1185,4 | 1184,1 |
| 2) на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1065,3 | 1085,5 | 1042,1 | 1106,3 | 1040,0 | 1059,6 | 1041,2 | 1075,6 | 1075,4 | 1080,2 | 1081,2 | 1088,3 | 1086,6 | 1084,6 | 1082,5 | 1080,6 | 1078,6 | 1077,6 | 1075,7 | 1073,9 | 1072,1 | 1070,4 | 1068,5 | 1066,9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 322,23 | 301,69 | 298,84 | 297,26 | 294,11 | 318,91 | 323,71 | 341,60 | 341,55 | 342,28 | 342,38 | 346,41 | 346,06 | 345,46 | 344,87 | 344,29 | 343,72 | 343,58 | 343,04 | 342,50 | 341,98 | 341,47 | 340,91 | 340,51 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Т | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163,11 | 162,61 | 157,53 | 159,99 | 157,35 | 157,34 | 157,43 | 157,64 | 157,64 | 157,62 | 157,61 | 157,67 | 157,67 | 157,67 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,69 | 157,69 | 157,69 | 157,69 | 157,69 | 157,70 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 389,70 | 363,75 | 360,88 | 361,13 | 358,71 | 389,02 | 394,65 | 416,46 | 416,41 | 417,29 | 417,41 | 422,33 | 421,90 | 421,16 | 420,44 | 419,74 | 419,05 | 418,87 | 418,21 | 417,56 | 416,93 | 416,30 | 415,62 | 415,14 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 167,84 | 169,22 | 164,46 | 167,38 | 161,34 | 161,56 | 161,67 | 161,95 | 161,95 | 161,92 | 161,91 | 161,96 | 161,97 | 161,97 | 161,97 | 161,97 | 161,97 | 161,98 | 161,98 | 161,98 | 161,98 | 161,98 | 161,98 | 161,98 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Т | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

* - Ф – факт, Т – тариф, П – план

Таблица 2.2 – Таблица П45.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на КТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит», т

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тыс. м3/ч (т) | 160,1 | 174,8 | 158,2 | 176,1 | 147,5 | 147,7 | 151,6 | 157,6 | 158,2 | 159,6 | 160,3 | 160,4 | 160,3 | 160,2 | 160,1 | 160,0 | 159,9 | 159,8 | 159,7 | 159,7 | 159,6 | 159,5 | 159,4 | 159,3 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тыс. м3/ч (т) | 26,1 | 25,5 | 27,2 | 23,3 | 17,6 | 17,6 | 18,9 | 20,2 | 20,4 | 20,8 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,8 |

Таблица 2.3 – Таблица П45.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на ЗСТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт», т

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тыс. м3/ч (т) | 512,5 | 486,7 | 469,2 | 462,5 | 453,4 | 466,7 | 470,4 | 488,3 | 489,3 | 490,8 | 492,2 | 503,2 | 503,0 | 502,6 | 502,2 | 501,8 | 501,3 | 501,6 | 501,2 | 500,9 | 500,5 | 500,1 | 499,7 | 499,5 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тыс. м3/ч (т) | 258,2 | 237,5 | 247,9 | 180,9 | 181,6 | 190,1 | 191,9 | 202,1 | 202,3 | 202,8 | 202,8 | 207,3 | 207,1 | 206,9 | 206,6 | 206,4 | 206,1 | 206,2 | 206,0 | 205,7 | 205,5 | 205,3 | 205,0 | 204,9 |

Таблица 2.4 – Таблица П45.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на ЦТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит», тыс. м3 природного газа в час

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тыс. м3/ч (т) | 50,8 | 49,2 | 41,2 | 45,4 | 45,4 | 49,1 | 50,6 | 51,7 | 52,0 | 54,1 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тыс. м3/ч (т) | 9,4 | 8,0 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 8,4 | 8,6 | 8,9 | 9,0 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |

Таблица 2.5 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | газ | 48351,6 | 45837,5 | 47174,6 | 47707,7 | 53410,3 | 47496,2 | 47496,2 | 47496,2 | 47431,0 | 47379,6 | 47361,6 | 47343,7 | 47325,7 | 47307,7 | 47289,7 | 47271,8 | 47253,8 | 47235,8 | 47217,9 | 47199,9 | 47181,9 | 47164,0 | 47146,0 | 47128,0 |
| 4 | Котельная кв. 24 | газ | 15373,6 | 11158,7 | 12847,9 | 12283,2 | 12404,5 | 15611,8 | 15611,8 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 | 12399,3 |
| Всего природный газ |  | газ | 63725,2 | 56996,2 | 60022,5 | 59990,9 | 65814,7 | 63108,0 | 63108,0 | 59895,5 | 59830,3 | 59778,9 | 59760,9 | 59742,9 | 59725,0 | 59707,0 | 59689,0 | 59671,1 | 59653,1 | 59635,1 | 59617,2 | 59599,2 | 59581,2 | 59563,2 | 59545,3 | 59527,3 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 63725,2 | 56996,2 | 60022,5 | 59990,9 | 65814,7 | 63108,0 | 63108,0 | 59895,5 | 59830,3 | 59778,9 | 59760,9 | 59742,9 | 59725,0 | 59707,0 | 59689,0 | 59671,1 | 59653,1 | 59635,1 | 59617,2 | 59599,2 | 59581,2 | 59563,2 | 59545,3 | 59527,3 |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | уголь | 78530,3 | 79503,8 | 73909,4 | 75914,6 | 74476,8 | 68016,0 | 74868,0 | 67340,7 | 66933,2 | 66764,1 | 68071,6 | 67991,9 | 67912,2 | 67832,7 | 67753,1 | 67673,7 | 67594,3 | 67515,0 | 67435,7 | 67356,5 | 67277,4 | 67198,3 | 67119,2 | 67040,2 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | уголь | 84860,0 | 80671,7 | 79797,1 | 80447,6 | 75898,7 | 71260,0 | 78724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | уголь | 151489,2 | 152233,2 | 147714,6 | 154133,4 | 148151,4 | 134452,0 | 150096,0 | 161365,4 | 161046,5 | 160734,0 | 165471,3 | 184444,1 | 184189,1 | 183934,4 | 183679,9 | 183425,7 | 183171,7 | 182917,9 | 182664,3 | 182410,9 | 182157,7 | 181779,2 | 181703,0 | 181626,8 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | уголь | 114874,1 | 113111,6 | 104939,4 | 98228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 429753,6 | 425520,3 | 406360,5 | 408723,7 | 298526,9 | 273728,0 | 303688,0 | 228706,1 | 227979,8 | 227498,1 | 233542,9 | 252435,9 | 252101,3 | 251767,0 | 251433,1 | 251099,4 | 250766,0 | 250432,9 | 250100,0 | 249767,4 | 249435,1 | 248977,5 | 248822,2 | 248667,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 429753,6 | 425520,3 | 406360,5 | 408723,7 | 298526,9 | 273728,0 | 303688,0 | 228706,1 | 227979,8 | 227498,1 | 233542,9 | 252435,9 | 252101,3 | 251767,0 | 251433,1 | 251099,4 | 250766,0 | 250432,9 | 250100,0 | 249767,4 | 249435,1 | 248977,5 | 248822,2 | 248667,0 |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | уголь | 41399,5 | 41789,1 | 36999,9 | 36910,8 | 34970,8 | 34566,0 | 36452,0 | 35230,9 | 35069,8 | 34918,2 | 34667,0 | 34425,7 | 34302,1 | 34181,6 | 34064,0 | 33949,3 | 33837,3 | 33722,0 | 33677,7 | 33675,6 | 33675,6 | 33675,6 | 33675,6 | 33675,6 |
| 11 | Котельная №19 | уголь | 615,4 | 689,6 | 647,2 | 671,8 | 923,7 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | уголь | 284,4 | 323,8 | 308,8 | 322,5 | 150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | уголь | 983,1 | 1035,2 | 1011,9 | 1047,0 | 949,1 | 960,0 | 960,0 | 959,6 | 958,2 | 956,8 | 954,6 | 952,5 | 951,4 | 950,4 | 949,4 | 948,4 | 947,5 | 946,6 | 945,7 | 944,8 | 944,0 | 943,1 | 942,3 | 941,6 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | уголь | 3704,7 | 3417,3 | 3280,8 | 3340,0 | 3434,8 | 2989,0 | 3357,0 | 3355,4 | 3344,8 | 3334,0 | 3320,3 | 3306,9 | 3297,6 | 3297,0 | 3297,0 | 3297,0 | 3297,0 | 3297,0 | 3297,0 | 3297,0 | 3297,0 | 3297,0 | 3297,0 | 3297,0 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | уголь | 8153,4 | 8429,6 | 7994,6 | 8184,9 | 7246,8 | 7330,0 | 7835,0 | 7411,9 | 7409,7 | 7517,7 | 7514,3 | 7511,0 | 7509,3 | 7507,7 | 7506,1 | 7504,5 | 7503,0 | 7501,5 | 7500,1 | 7498,7 | 7497,3 | 7496,0 | 7494,6 | 7493,3 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | уголь | 6969,9 | 7397,3 | 7157,8 | 7473,1 | 7032,7 | 6567,0 | 7238,0 | 11288,5 | 11014,5 | 10670,9 | 10721,6 | 10766,7 | 10766,7 | 10766,7 | 10766,7 | 10766,7 | 10766,7 | 10766,7 | 10766,7 | 10766,7 | 10766,7 | 10766,7 | 10766,7 | 10766,7 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | уголь | 595,8 | 631,6 | 587,4 | 601,3 | 533,0 | 544,0 | 576,0 | 674,8 | 674,8 | 674,8 | 674,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | уголь | 17055,2 | 16526,0 | 15860,3 | 15990,4 | 15408,1 | 14431,0 | 15762,0 | 16975,6 | 16865,9 | 16753,4 | 16536,6 | 16484,2 | 16457,6 | 16431,7 | 16406,4 | 16381,7 | 16357,7 | 16334,2 | 16311,3 | 16288,9 | 16267,0 | 16245,6 | 16224,7 | 16204,3 |
| 19 | Котельная №6 | уголь | 1633,1 | 1260,8 | 1269,2 | 1359,7 | 1266,9 | 1199,0 | 1337,0 | 1257,0 | 1255,4 | 1253,7 | 1251,4 | 1249,2 | 1247,8 | 1246,3 | 1244,9 | 1243,5 | 1242,2 | 1240,8 | 1239,5 | 1238,1 | 1236,8 | 1235,5 | 1234,2 | 1233,4 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | уголь | 6074,4 | 6390,3 | 6810,3 | 7371,9 | 6216,0 | 5996,0 | 6726,0 | 6723,4 | 6706,6 | 6689,6 | 6667,9 | 6646,7 | 6632,1 | 6617,6 | 6596,5 | 6590,8 | 6585,1 | 6580,1 | 6580,1 | 6580,1 | 6580,1 | 6580,1 | 6580,1 | 6580,1 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 2382,1 | 2617,2 | 2265,3 | 2335,3 | 2256,2 | 2136,0 | 2280,0 | 3192,8 | 3183,4 | 3173,7 | 3160,2 | 3171,1 | 3171,1 | 3171,1 | 3171,1 | 3171,1 | 3171,1 | 3171,1 | 3171,1 | 3171,1 | 3171,1 | 3171,1 | 3171,1 | 3171,1 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 3310,4 | 3222,8 | 2812,3 | 2951,3 | 2859,8 | 2673,0 | 2882,0 | 3822,9 | 3813,2 | 3807,7 | 3799,3 | 3791,1 | 3787,1 | 3783,1 | 3779,3 | 3775,5 | 3771,9 | 3768,3 | 3764,8 | 3761,4 | 3758,1 | 3754,8 | 3751,7 | 3748,6 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | уголь | 2105,3 | 2048,3 | 2020,7 | 1970,5 | 2109,8 | 1936,0 | 1936,0 | 2137,9 | 2126,0 | 2113,8 | 2095,3 | 2077,6 | 2068,4 | 2059,4 | 2050,7 | 2042,1 | 2033,7 | 2025,6 | 2017,6 | 2009,8 | 2002,1 | 1994,6 | 1987,3 | 1980,1 |
| 24 | Котельная «РТРС» | уголь | 729,3 | 699,4 | 668,1 | 683,3 | 635,6 | 619,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | уголь | 778,6 | 697,4 | 718,7 | 814,6 | 772,0 | 716,0 | 716,0 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 | 779,1 |
| 26 | Котельная школы №1 | уголь | 628,5 | 706,8 | 794,5 | 926,4 | 842,4 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 |
| 27 | Котельная школы №23 | уголь | 579,3 | 511,2 | 583,2 | 661,5 | 646,3 | 695,0 | 695,0 | 694,5 | 692,8 | 691,0 | 688,3 | 685,6 | 684,3 | 683,1 | 681,9 | 680,7 | 679,5 | 678,7 | 678,7 | 678,7 | 678,7 | 678,7 | 678,7 | 678,7 |
| 28 | Котельная школы №37 | уголь | 895,1 | 637,8 | 505,1 | 745,7 | 642,2 | 931,0 | 931,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 |
| 29 | Котельная школы №43 | уголь | 765,1 | 740,8 | 744,1 | 883,4 | 785,2 | 863,0 | 863,0 | 862,7 | 861,6 | 860,5 | 858,8 | 857,2 | 856,4 | 855,6 | 854,8 | 854,1 | 853,4 | 852,7 | 852,0 | 851,3 | 850,7 | 850,0 | 849,4 | 848,8 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | уголь | 287,0 | 276,7 | 358,1 | 250,6 | 228,4 | 269,0 | 269,0 | 268,1 | 265,1 | 262,1 | 257,3 | 252,8 | 250,6 | 248,4 | 246,3 | 244,2 | 242,2 | 240,2 | 238,3 | 236,4 | 234,6 | 232,8 | 231,1 | 229,4 |
| 31 | Котельная школы №16 | уголь | 552,9 | 565,1 | 574,2 | 687,4 | 567,9 | 648,0 | 648,0 | 647,7 | 646,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | ЭЭ | 97,7 | 109,1 | 111,3 | 121,4 | 123,5 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | уголь | 2157,1 | 2111,0 | 1919,0 | 2133,9 | 1877,4 | 1854,0 | 2008,0 | 1360,6 | 1355,3 | 1349,8 | 1341,2 | 1333,1 | 1329,0 | 1325,1 | 1321,3 | 1317,5 | 1313,9 | 1310,4 | 1306,9 | 1303,5 | 1300,3 | 1297,1 | 1293,9 | 1290,9 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | ЭЭ | 219,0 | 294,6 | 293,6 | 303,7 | 285,9 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 584,9 | 584,9 | 584,9 | 584,9 | 584,9 | 584,9 | 584,9 | 584,9 | 584,9 | 584,9 | 584,9 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 102639,4 | 102724,9 | 95891,4 | 98317,3 | 92355,2 | 90004,0 | 96222,0 | 101026,5 | 100406,2 | 99189,8 | 98671,2 | 97673,5 | 97473,5 | 97286,9 | 97098,4 | 96929,3 | 96764,2 | 96598,0 | 96509,6 | 96464,4 | 96422,2 | 96381,0 | 96340,7 | 96301,8 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 316,7 | 403,6 | 404,9 | 425,1 | 409,3 | 677,0 | 677,0 | 677,0 | 677,0 | 677,0 | 677,0 | 677,0 | 677,0 | 676,9 | 676,9 | 676,9 | 676,9 | 676,9 | 676,9 | 676,9 | 676,9 | 676,9 | 676,9 | 676,9 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 102956,1 | 103128,5 | 96296,4 | 98742,4 | 92764,5 | 90681,0 | 96899,0 | 101703,5 | 101083,2 | 99866,8 | 99348,1 | 98350,5 | 98150,5 | 97963,8 | 97775,3 | 97606,3 | 97441,1 | 97274,9 | 97186,5 | 97141,3 | 97099,1 | 97057,9 | 97017,6 | 96978,6 |
| ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | уголь | 131464,2 | 138037,4 | 144939,3 | 152186,2 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 131464,2 | 138037,4 | 144939,3 | 152186,2 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 131464,2 | 138037,4 | 144939,3 | 152186,2 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 | 124276,8 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | уголь | 2481,2 | 1052,0 | 1104,6 | 1134,3 | 1134,3 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 | 1100,6 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | уголь | 28177,8 | 22184,0 | 24067,0 | 24724,1 | 24724,1 | 23607,6 | 23607,6 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 | 24626,5 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | уголь | 1277,9 | 2177,4 | 1529,0 | 1556,5 | 1556,5 | 1678,2 | 1678,2 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 | 1556,5 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | уголь | 6333,6 | 3073,0 | 3494,0 | 3701,7 | 3701,7 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 38270,4 | 28486,4 | 30194,6 | 31116,6 | 31116,6 | 29806,9 | 29806,9 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 38270,4 | 28486,4 | 30194,6 | 31116,6 | 31116,6 | 29806,9 | 29806,9 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 | 30704,2 |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | уголь | 29804,7 | 31294,9 | 32859,6 | 34502,6 | 28175,2 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 29804,7 | 31294,9 | 32859,6 | 34502,6 | 28175,2 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 29804,7 | 31294,9 | 32859,6 | 34502,6 | 28175,2 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 | 28564,0 |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | уголь | 728,4 | 812,1 | 854,4 | 897,1 | 732,6 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 728,4 | 812,1 | 854,4 | 897,1 | 732,6 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 728,4 | 812,1 | 854,4 | 897,1 | 732,6 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 667,1 |
| ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11250,7 | 24392,6 | 24392,6 | 24392,6 | 26681,6 | 26681,6 | 26681,6 | 26681,6 | 26681,6 | 26681,6 | 26681,6 | 26681,6 | 26681,6 | 26681,6 | 26681,6 | 26681,6 | 26681,6 | 26681,6 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31434,6 | 62869,3 | 94303,9 | 133844,6 | 166681,4 | 206447,9 | 240140,8 | 248246,9 | 248422,1 | 248422,1 | 248422,1 | 248422,1 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35992,1 | 71984,2 | 114772,2 | 121530,4 | 121705,6 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31656,7 | 67019,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11250,7 | 24392,6 | 24392,6 | 24392,6 | 26681,6 | 26681,6 | 58116,2 | 89550,9 | 120985,5 | 160526,2 | 193363,0 | 233129,5 | 266822,4 | 310920,5 | 347087,9 | 389875,9 | 428290,8 | 463828,3 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11250,7 | 24392,6 | 24392,6 | 24392,6 | 26681,6 | 26681,6 | 58116,2 | 89550,9 | 120985,5 | 160526,2 | 193363,0 | 233129,5 | 266822,4 | 310920,5 | 347087,9 | 389875,9 | 428290,8 | 463828,3 |

Таблица 2.6 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | газ | 155,4 | 151,7 | 144,5 | 141,5 | 138,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 |
| 4 | Котельная кв. 24 | газ | 154,6 | 159,1 | 156,6 | 159,9 | 156,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 |
| Всего природный газ |  | газ | 155,2 | 153,2 | 147,1 | 145,3 | 141,7 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 155,2 | 153,2 | 147,1 | 145,3 | 141,7 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | уголь | 189,6 | 192,4 | 188,9 | 187,1 | 186,9 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | уголь | 199,3 | 200,2 | 197,3 | 205,9 | 198,9 | 197,6 | 197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | уголь | 184,5 | 184,5 | 185,8 | 181,6 | 186,3 | 187,1 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | уголь | 209,0 | 210,9 | 216,9 | 215,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 194,9 | 195,9 | 196,7 | 195,6 | 189,7 | 190,3 | 190,4 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 194,9 | 195,9 | 196,7 | 195,6 | 189,7 | 190,3 | 190,4 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | уголь | 197,4 | 198,9 | 207,4 | 200,9 | 202,4 | 221,4 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 11 | Котельная №19 | уголь | 290,9 | 240,7 | 228,7 | 231,6 | 230,4 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | уголь | 344,6 | 315,0 | 294,7 | 291,3 | 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | уголь | 270,6 | 265,7 | 274,7 | 271,8 | 266,0 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | уголь | 226,7 | 216,5 | 208,8 | 208,4 | 211,7 | 210,8 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | уголь | 191,5 | 187,2 | 185,1 | 184,8 | 185,5 | 199,0 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | уголь | 194,4 | 192,5 | 191,1 | 190,1 | 188,7 | 195,9 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | уголь | 292,1 | 280,2 | 263,9 | 260,8 | 259,7 | 220,5 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | уголь | 196,7 | 200,2 | 200,6 | 199,5 | 194,7 | 194,8 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 |
| 19 | Котельная №6 | уголь | 267,0 | 258,6 | 271,0 | 267,8 | 264,9 | 240,4 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | уголь | 146,5 | 191,5 | 182,5 | 176,2 | 181,5 | 197,4 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 260,3 | 260,6 | 267,5 | 270,1 | 268,7 | 251,5 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 235,6 | 227,1 | 240,0 | 243,2 | 242,1 | 259,0 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | уголь | 215,6 | 227,5 | 225,2 | 223,7 | 229,7 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 | 211,1 |
| 24 | Котельная «РТРС» | уголь | 256,4 | 260,2 | 257,4 | 255,7 | 247,1 | 342,0 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 343,6 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | уголь | 242,7 | 242,3 | 232,4 | 228,5 | 226,2 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 |
| 26 | Котельная школы №1 | уголь | 326,2 | 304,2 | 287,0 | 283,0 | 280,5 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 |
| 27 | Котельная школы №23 | уголь | 272,7 | 268,0 | 270,9 | 269,8 | 255,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 |
| 28 | Котельная школы №37 | уголь | 214,5 | 207,0 | 209,9 | 210,1 | 210,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 |
| 29 | Котельная школы №43 | уголь | 278,4 | 297,0 | 303,7 | 299,7 | 285,2 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | уголь | 250,9 | 271,1 | 256,9 | 272,4 | 262,1 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 |
| 31 | Котельная школы №16 | уголь | 329,2 | 323,8 | 313,5 | 307,0 | 308,6 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | ЭЭ | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | уголь | 192,9 | 193,3 | 189,7 | 189,4 | 191,0 | 191,9 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | ЭЭ | 192,7 | 150,7 | 154,2 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 204,6 | 206,7 | 209,4 | 206,3 | 206,3 | 213,6 | 216,4 | 216,4 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,5 | 216,5 | 216,5 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 178,2 | 149,3 | 151,9 | 151,4 | 151,2 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 204,5 | 206,5 | 209,1 | 206,1 | 206,1 | 213,1 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,1 | 216,1 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |
| ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | уголь | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | уголь | 217,6 | 228,1 | 228,1 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | уголь | 177,4 | 227,7 | 197,7 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | уголь | 193,9 | 165,3 | 235,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | уголь | 220,2 | 232,7 | 204,6 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 187,6 | 223,5 | 201,5 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 187,6 | 223,5 | 201,5 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | уголь | 211,1 | 211,1 | 211,3 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 211,1 | 211,1 | 211,3 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 211,1 | 211,1 | 211,3 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | уголь | 211,1 | 211,1 | 211,3 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 211,1 | 211,1 | 211,3 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 211,1 | 211,1 | 211,3 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |
| ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,3 | 155,3 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |

Таблица 2.7 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | газ | 7515,1 | 6953,9 | 6817,7 | 6750,6 | 7380,6 | 7416,9 | 7416,9 | 7416,9 | 7406,8 | 7398,7 | 7395,9 | 7393,1 | 7390,3 | 7387,5 | 7384,7 | 7381,9 | 7379,1 | 7376,3 | 7373,5 | 7370,7 | 7367,9 | 7365,1 | 7362,2 | 7359,4 |
| 4 | Котельная кв. 24 | газ | 2376,9 | 1775,4 | 2012,1 | 1964,2 | 1944,8 | 2432,3 | 2432,3 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 |
| Всего природный газ |  | газ | 9891,9 | 8729,3 | 8829,8 | 8714,7 | 9325,4 | 9849,2 | 9849,2 | 9348,7 | 9338,5 | 9330,5 | 9327,7 | 9324,9 | 9322,1 | 9319,3 | 9316,5 | 9313,7 | 9310,9 | 9308,1 | 9305,3 | 9302,5 | 9299,6 | 9296,8 | 9294,0 | 9291,2 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 9891,9 | 8729,3 | 8829,8 | 8714,7 | 9325,4 | 9849,2 | 9849,2 | 9348,7 | 9338,5 | 9330,5 | 9327,7 | 9324,9 | 9322,1 | 9319,3 | 9316,5 | 9313,7 | 9310,9 | 9308,1 | 9305,3 | 9302,5 | 9299,6 | 9296,8 | 9294,0 | 9291,2 |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | уголь | 14889,0 | 15293,0 | 13964,0 | 14201,6 | 13916,3 | 12852,5 | 14146,5 | 12724,2 | 12647,2 | 12615,2 | 12862,3 | 12847,2 | 12832,2 | 12817,1 | 12802,1 | 12787,1 | 12772,1 | 12757,1 | 12742,1 | 12727,2 | 12712,2 | 12697,3 | 12682,3 | 12667,4 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | уголь | 16910,0 | 16151,0 | 15747,0 | 16561,5 | 15095,6 | 14078,3 | 15554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | уголь | 27948,0 | 28084,0 | 27445,0 | 27996,7 | 27605,1 | 25162,6 | 28106,8 | 30217,1 | 30157,4 | 30098,8 | 30985,9 | 34538,8 | 34491,0 | 34443,3 | 34395,7 | 34348,1 | 34300,5 | 34253,0 | 34205,5 | 34158,0 | 34110,6 | 34039,7 | 34025,5 | 34011,2 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | уголь | 24004,0 | 23852,0 | 22763,0 | 21181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 83751,0 | 83380,0 | 79919,0 | 79940,8 | 56617,0 | 52093,5 | 57807,3 | 42941,3 | 42804,6 | 42714,1 | 43848,2 | 47386,0 | 47323,2 | 47260,5 | 47197,8 | 47135,2 | 47072,6 | 47010,1 | 46947,6 | 46885,2 | 46822,8 | 46737,0 | 46707,8 | 46678,6 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 83751,0 | 83380,0 | 79919,0 | 79940,8 | 56617,0 | 52093,5 | 57807,3 | 42941,3 | 42804,6 | 42714,1 | 43848,2 | 47386,0 | 47323,2 | 47260,5 | 47197,8 | 47135,2 | 47072,6 | 47010,1 | 46947,6 | 46885,2 | 46822,8 | 46737,0 | 46707,8 | 46678,6 |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | уголь | 8173,0 | 8311,0 | 7674,0 | 7415,6 | 7078,2 | 7652,1 | 8017,7 | 7749,1 | 7713,7 | 7680,3 | 7625,1 | 7572,0 | 7544,8 | 7518,3 | 7492,4 | 7467,2 | 7442,6 | 7417,2 | 7407,5 | 7407,0 | 7407,0 | 7407,0 | 7407,0 | 7407,0 |
| 11 | Котельная №19 | уголь | 179,0 | 166,0 | 148,0 | 155,6 | 212,8 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | уголь | 98,0 | 102,0 | 91,0 | 94,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | уголь | 266,0 | 275,0 | 278,0 | 284,6 | 252,5 | 222,0 | 222,0 | 221,9 | 221,6 | 221,3 | 220,8 | 220,3 | 220,0 | 219,8 | 219,6 | 219,4 | 219,1 | 218,9 | 218,7 | 218,5 | 218,3 | 218,1 | 217,9 | 217,8 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | уголь | 840,0 | 740,0 | 685,0 | 696,1 | 727,0 | 630,2 | 707,9 | 707,6 | 705,4 | 703,1 | 700,2 | 697,4 | 695,4 | 695,3 | 695,3 | 695,3 | 695,3 | 695,3 | 695,3 | 695,3 | 695,3 | 695,3 | 695,3 | 695,3 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | уголь | 1561,0 | 1578,0 | 1480,0 | 1512,6 | 1344,3 | 1458,5 | 1561,6 | 1477,2 | 1476,8 | 1498,3 | 1497,6 | 1497,0 | 1496,6 | 1496,3 | 1496,0 | 1495,7 | 1495,4 | 1495,1 | 1494,8 | 1494,5 | 1494,3 | 1494,0 | 1493,7 | 1493,5 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | уголь | 1355,0 | 1424,0 | 1368,0 | 1421,0 | 1327,2 | 1286,6 | 1419,8 | 2214,3 | 2160,6 | 2093,2 | 2103,1 | 2112,0 | 2112,0 | 2112,0 | 2112,0 | 2112,0 | 2112,0 | 2112,0 | 2112,0 | 2112,0 | 2112,0 | 2112,0 | 2112,0 | 2112,0 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | уголь | 174,0 | 177,0 | 155,0 | 156,8 | 138,4 | 120,0 | 127,2 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | уголь | 3355,0 | 3308,0 | 3182,0 | 3190,8 | 2999,4 | 2810,5 | 3304,0 | 3558,4 | 3535,4 | 3511,8 | 3466,4 | 3455,4 | 3449,8 | 3444,4 | 3439,1 | 3433,9 | 3428,9 | 3423,9 | 3419,1 | 3414,4 | 3409,8 | 3405,4 | 3401,0 | 3396,7 |
| 19 | Котельная №6 | уголь | 436,0 | 326,0 | 344,0 | 364,2 | 335,7 | 288,3 | 321,0 | 301,8 | 301,4 | 301,0 | 300,5 | 299,9 | 299,6 | 299,3 | 298,9 | 298,6 | 298,2 | 297,9 | 297,6 | 297,3 | 297,0 | 296,7 | 296,3 | 296,2 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | уголь | 890,0 | 1224,0 | 1243,0 | 1298,7 | 1128,4 | 1183,9 | 1430,9 | 1430,4 | 1426,8 | 1423,2 | 1418,6 | 1414,0 | 1410,9 | 1407,8 | 1403,4 | 1402,1 | 1400,9 | 1399,9 | 1399,9 | 1399,9 | 1399,9 | 1399,9 | 1399,9 | 1399,9 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 620,0 | 682,0 | 606,0 | 630,9 | 606,2 | 537,3 | 573,1 | 802,5 | 800,1 | 797,7 | 794,3 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 780,0 | 732,0 | 675,0 | 717,8 | 692,3 | 692,4 | 748,9 | 993,4 | 990,9 | 989,4 | 987,2 | 985,1 | 984,1 | 983,0 | 982,0 | 981,1 | 980,1 | 979,2 | 978,3 | 977,4 | 976,5 | 975,7 | 974,9 | 974,1 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | уголь | 454,0 | 466,0 | 455,0 | 440,8 | 484,5 | 408,8 | 408,8 | 451,4 | 448,9 | 446,3 | 442,4 | 438,6 | 436,7 | 434,8 | 433,0 | 431,1 | 429,4 | 427,7 | 426,0 | 424,3 | 422,7 | 421,1 | 419,6 | 418,1 |
| 24 | Котельная «РТРС» | уголь | 187,0 | 182,0 | 172,0 | 174,7 | 157,1 | 211,7 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | уголь | 189,0 | 169,0 | 167,0 | 186,1 | 174,7 | 156,7 | 156,7 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 |
| 26 | Котельная школы №1 | уголь | 205,0 | 215,0 | 228,0 | 262,2 | 236,3 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| 27 | Котельная школы №23 | уголь | 158,0 | 137,0 | 158,0 | 178,5 | 164,9 | 150,9 | 150,9 | 150,8 | 150,4 | 150,1 | 149,5 | 148,9 | 148,6 | 148,3 | 148,1 | 147,8 | 147,6 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 |
| 28 | Котельная школы №37 | уголь | 192,0 | 132,0 | 106,0 | 156,7 | 135,1 | 202,4 | 202,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 |
| 29 | Котельная школы №43 | уголь | 213,0 | 220,0 | 226,0 | 264,7 | 224,0 | 205,3 | 205,3 | 205,2 | 205,0 | 204,7 | 204,3 | 203,9 | 203,7 | 203,5 | 203,4 | 203,2 | 203,0 | 202,8 | 202,7 | 202,5 | 202,4 | 202,2 | 202,1 | 201,9 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | уголь | 72,0 | 75,0 | 92,0 | 68,3 | 59,9 | 58,5 | 58,5 | 58,3 | 57,6 | 57,0 | 55,9 | 54,9 | 54,5 | 54,0 | 53,5 | 53,1 | 52,6 | 52,2 | 51,8 | 51,4 | 51,0 | 50,6 | 50,2 | 49,9 |
| 31 | Котельная школы №16 | уголь | 182,0 | 183,0 | 180,0 | 211,1 | 175,2 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | ЭЭ | 14,2 | 15,9 | 16,2 | 17,7 | 18,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | уголь | 416,0 | 408,0 | 364,0 | 404,2 | 358,7 | 355,8 | 385,9 | 261,5 | 260,5 | 259,4 | 257,8 | 256,2 | 255,4 | 254,7 | 253,9 | 253,2 | 252,5 | 251,8 | 251,2 | 250,5 | 249,9 | 249,3 | 248,7 | 248,1 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | ЭЭ | 42,2 | 44,4 | 45,3 | 46,6 | 43,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 20995,0 | 21232,0 | 20077,0 | 20285,8 | 19057,4 | 19224,8 | 20825,6 | 21863,8 | 21734,8 | 21475,9 | 21362,8 | 21142,9 | 21099,4 | 21058,7 | 21017,7 | 20980,8 | 20944,8 | 20908,5 | 20889,3 | 20879,6 | 20870,6 | 20861,8 | 20853,1 | 20844,8 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 56,4 | 60,3 | 61,5 | 64,3 | 61,9 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 21051,4 | 21292,3 | 20138,5 | 20350,1 | 19119,3 | 19328,1 | 20928,8 | 21967,0 | 21838,0 | 21579,2 | 21466,1 | 21246,1 | 21202,6 | 21161,9 | 21120,9 | 21084,1 | 21048,0 | 21011,8 | 20992,6 | 20982,9 | 20973,8 | 20965,0 | 20956,4 | 20948,0 |
| ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | уголь | 26029,9 | 27331,4 | 28698,0 | 30132,9 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 26029,9 | 27331,4 | 28698,0 | 30132,9 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 26029,9 | 27331,4 | 28698,0 | 30132,9 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 | 24606,8 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | уголь | 539,9 | 240,0 | 252,0 | 230,1 | 230,1 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | уголь | 4998,1 | 5052,0 | 4757,5 | 4718,3 | 4718,3 | 4505,2 | 4505,2 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 | 4699,6 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | уголь | 247,8 | 360,0 | 360,0 | 297,9 | 297,9 | 321,1 | 321,1 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | уголь | 1394,6 | 715,0 | 715,0 | 731,9 | 731,9 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 7180,5 | 6367,0 | 6084,5 | 5978,0 | 5978,0 | 5725,8 | 5725,8 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 7180,5 | 6367,0 | 6084,5 | 5978,0 | 5978,0 | 5725,8 | 5725,8 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 | 5897,0 |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | уголь | 6290,6 | 6605,1 | 6943,0 | 7297,9 | 5959,5 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 6290,6 | 6605,1 | 6943,0 | 7297,9 | 5959,5 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 6290,6 | 6605,1 | 6943,0 | 7297,9 | 5959,5 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 | 6041,8 |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | уголь | 153,7 | 171,4 | 180,5 | 189,7 | 154,9 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 153,7 | 171,4 | 180,5 | 189,7 | 154,9 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 153,7 | 171,4 | 180,5 | 189,7 | 154,9 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
| ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1747,0 | 3787,7 | 3787,7 | 3787,7 | 4143,1 | 4143,1 | 4143,1 | 4143,1 | 4143,1 | 4143,1 | 4143,1 | 4143,1 | 4143,1 | 4143,1 | 4143,1 | 4143,1 | 4143,1 | 4143,1 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4881,2 | 9762,3 | 14643,5 | 20783,3 | 25882,2 | 32057,1 | 37288,9 | 38547,7 | 38574,9 | 38574,9 | 38574,9 | 38574,9 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5588,8 | 11177,7 | 17821,8 | 18871,2 | 18898,4 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4915,6 | 10406,7 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1747,0 | 3787,7 | 3787,7 | 3787,7 | 4143,1 | 4143,1 | 9024,3 | 13905,4 | 18786,6 | 24926,4 | 30025,3 | 36200,2 | 41432,0 | 48279,6 | 53895,6 | 60539,7 | 66504,8 | 72023,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1747,0 | 3787,7 | 3787,7 | 3787,7 | 4143,1 | 4143,1 | 9024,3 | 13905,4 | 18786,6 | 24926,4 | 30025,3 | 36200,2 | 41432,0 | 48279,6 | 53895,6 | 60539,7 | 66504,8 | 72023,0 |

Таблица 2.8 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, тыс. м3/т. натурального топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3/т натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | газ | 6304,6 | 5850,8 | 5758,2 | 5726,7 | 6288,0 | 6238,0 | 6238,0 | 6238,0 | 6229,4 | 6222,6 | 6220,3 | 6217,9 | 6215,6 | 6213,2 | 6210,8 | 6208,5 | 6206,1 | 6203,8 | 6201,4 | 6199,0 | 6196,7 | 6194,3 | 6192,0 | 6189,6 |
| 4 | Котельная кв. 24 | газ | 1994,0 | 1493,8 | 1699,4 | 1666,2 | 1656,9 | 2045,7 | 2045,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 | 1624,7 |
| Всего природный газ |  | газ | 8298,6 | 7344,6 | 7457,6 | 7392,9 | 7944,9 | 8283,6 | 8283,6 | 7862,7 | 7854,1 | 7847,4 | 7845,0 | 7842,6 | 7840,3 | 7837,9 | 7835,6 | 7833,2 | 7830,8 | 7828,5 | 7826,1 | 7823,8 | 7821,4 | 7819,0 | 7816,7 | 7814,3 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 8298,6 | 7344,6 | 7457,6 | 7392,9 | 7944,9 | 8283,6 | 8283,6 | 7862,7 | 7854,1 | 7847,4 | 7845,0 | 7842,6 | 7840,3 | 7837,9 | 7835,6 | 7833,2 | 7830,8 | 7828,5 | 7826,1 | 7823,8 | 7821,4 | 7819,0 | 7816,7 | 7814,3 |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | уголь | 20385,0 | 21263,3 | 19433,0 | 19624,3 | 19069,4 | 17611,8 | 19384,9 | 17435,9 | 17330,4 | 17286,6 | 17625,2 | 17604,5 | 17583,9 | 17563,3 | 17542,7 | 17522,1 | 17501,6 | 17481,1 | 17460,5 | 17440,0 | 17419,5 | 17399,0 | 17378,6 | 17358,1 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | уголь | 23678,0 | 22812,9 | 22088,0 | 23430,3 | 21371,2 | 19930,9 | 22020,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | уголь | 375767,0 | 38248,9 | 37439,0 | 37995,2 | 37597,8 | 34271,2 | 38281,1 | 41155,3 | 41074,0 | 40994,3 | 42202,5 | 47041,4 | 46976,3 | 46911,4 | 46846,5 | 46781,6 | 46716,8 | 46652,1 | 46587,4 | 46522,8 | 46458,2 | 46361,7 | 46342,3 | 46322,8 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | уголь | 34205,0 | 34509,4 | 33060,0 | 29813,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 454035,0 | 116834,4 | 112020,0 | 110863,1 | 78038,4 | 71813,9 | 79686,1 | 58591,2 | 58404,4 | 58280,9 | 59827,6 | 64645,9 | 64560,2 | 64474,7 | 64389,2 | 64303,8 | 64218,4 | 64133,2 | 64048,0 | 63962,8 | 63877,8 | 63760,7 | 63720,8 | 63681,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 454035,0 | 116834,4 | 112020,0 | 110863,1 | 78038,4 | 71813,9 | 79686,1 | 58591,2 | 58404,4 | 58280,9 | 59827,6 | 64645,9 | 64560,2 | 64474,7 | 64389,2 | 64303,8 | 64218,4 | 64133,2 | 64048,0 | 63962,8 | 63877,8 | 63760,7 | 63720,8 | 63681,0 |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | уголь | 11716,0 | 11915,6 | 11481,0 | 10779,1 | 10032,2 | 10845,6 | 11363,8 | 10983,1 | 10932,9 | 10885,6 | 10807,3 | 10732,1 | 10693,5 | 10656,0 | 10619,3 | 10583,6 | 10548,7 | 10512,7 | 10498,9 | 10498,2 | 10498,2 | 10498,2 | 10498,2 | 10498,2 |
| 11 | Котельная №19 | уголь | 248,0 | 240,1 | 221,0 | 225,7 | 293,9 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 | 369,1 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | уголь | 134,0 | 145,8 | 127,0 | 133,0 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | уголь | 365,0 | 384,4 | 409,0 | 403,9 | 347,5 | 305,5 | 305,5 | 305,4 | 305,0 | 304,5 | 303,8 | 303,1 | 302,8 | 302,5 | 302,2 | 301,9 | 301,6 | 301,3 | 301,0 | 300,7 | 300,4 | 300,2 | 299,9 | 299,7 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | уголь | 1170,0 | 1032,9 | 960,0 | 974,4 | 987,5 | 856,0 | 961,7 | 961,2 | 958,2 | 955,1 | 951,1 | 947,3 | 944,6 | 944,5 | 944,5 | 944,5 | 944,5 | 944,5 | 944,5 | 944,5 | 944,5 | 944,5 | 944,5 | 944,5 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | уголь | 2170,0 | 2228,0 | 2050,0 | 2124,7 | 1805,6 | 1959,0 | 2097,4 | 1984,2 | 1983,6 | 2012,5 | 2011,6 | 2010,7 | 2010,3 | 2009,8 | 2009,4 | 2009,0 | 2008,6 | 2008,2 | 2007,8 | 2007,4 | 2007,0 | 2006,7 | 2006,3 | 2006,0 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | уголь | 1865,0 | 2012,8 | 1926,0 | 1993,5 | 1784,1 | 1729,5 | 1908,6 | 2976,7 | 2904,5 | 2813,9 | 2827,3 | 2839,1 | 2839,1 | 2839,1 | 2839,1 | 2839,1 | 2839,1 | 2839,1 | 2839,1 | 2839,1 | 2839,1 | 2839,1 | 2839,1 | 2839,1 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | уголь | 243,0 | 250,5 | 217,0 | 221,0 | 186,8 | 161,9 | 171,7 | 201,2 | 201,2 | 201,2 | 201,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | уголь | 4635,0 | 4658,1 | 4579,0 | 4492,9 | 3885,2 | 3640,5 | 4279,8 | 4609,3 | 4579,5 | 4549,0 | 4490,1 | 4475,9 | 4468,6 | 4461,6 | 4454,7 | 4448,0 | 4441,5 | 4435,1 | 4428,9 | 4422,8 | 4416,9 | 4411,1 | 4405,4 | 4399,9 |
| 19 | Котельная №6 | уголь | 598,0 | 460,4 | 493,0 | 511,7 | 457,6 | 393,0 | 437,6 | 411,5 | 410,9 | 410,3 | 409,6 | 408,9 | 408,4 | 408,0 | 407,5 | 407,0 | 406,6 | 406,1 | 405,7 | 405,3 | 404,8 | 404,4 | 404,0 | 403,7 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | уголь | 1205,0 | 1698,7 | 1734,0 | 1797,9 | 1482,6 | 1555,5 | 1880,0 | 1879,3 | 1874,6 | 1869,9 | 1863,8 | 1857,9 | 1853,8 | 1849,7 | 1843,8 | 1842,2 | 1840,6 | 1839,3 | 1839,3 | 1839,3 | 1839,3 | 1839,3 | 1839,3 | 1839,3 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 863,0 | 957,4 | 878,0 | 901,2 | 817,4 | 724,5 | 772,7 | 1082,1 | 1078,9 | 1075,6 | 1071,0 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 1088,0 | 1030,8 | 980,0 | 1014,8 | 939,4 | 939,5 | 1016,1 | 1347,9 | 1344,5 | 1342,5 | 1339,5 | 1336,7 | 1335,2 | 1333,9 | 1332,5 | 1331,2 | 1329,9 | 1328,6 | 1327,4 | 1326,2 | 1325,0 | 1323,9 | 1322,8 | 1321,7 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | уголь | 641,0 | 661,4 | 660,0 | 616,8 | 665,8 | 561,7 | 561,7 | 620,2 | 616,8 | 613,2 | 607,9 | 602,7 | 600,1 | 597,5 | 594,9 | 592,4 | 590,0 | 587,6 | 585,3 | 583,1 | 580,8 | 578,7 | 576,5 | 574,5 |
| 24 | Котельная «РТРС» | уголь | 264,0 | 261,9 | 247,0 | 243,0 | 213,3 | 287,6 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,2 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | уголь | 264,0 | 237,7 | 237,0 | 253,8 | 232,9 | 209,0 | 209,0 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| 26 | Котельная школы №1 | уголь | 285,0 | 299,5 | 323,0 | 372,8 | 316,3 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 |
| 27 | Котельная школы №23 | уголь | 219,0 | 193,2 | 225,0 | 247,5 | 217,0 | 198,5 | 198,5 | 198,4 | 197,9 | 197,4 | 196,6 | 195,9 | 195,5 | 195,1 | 194,8 | 194,4 | 194,1 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 |
| 28 | Котельная школы №37 | уголь | 267,0 | 184,2 | 148,0 | 210,7 | 184,2 | 275,9 | 275,9 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 |
| 29 | Котельная школы №43 | уголь | 298,0 | 318,1 | 339,0 | 366,0 | 293,5 | 269,0 | 269,0 | 268,9 | 268,6 | 268,2 | 267,7 | 267,2 | 267,0 | 266,7 | 266,5 | 266,2 | 266,0 | 265,8 | 265,6 | 265,4 | 265,2 | 265,0 | 264,8 | 264,6 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | уголь | 98,0 | 105,2 | 129,0 | 95,0 | 81,2 | 79,2 | 79,2 | 79,0 | 78,1 | 77,2 | 75,8 | 74,5 | 73,8 | 73,2 | 72,5 | 71,9 | 71,3 | 70,8 | 70,2 | 69,6 | 69,1 | 68,6 | 68,1 | 67,6 |
| 31 | Котельная школы №16 | уголь | 249,0 | 258,6 | 251,0 | 296,4 | 237,7 | 191,0 | 191,0 | 190,9 | 190,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | ЭЭ | 115,9 | 129,4 | 132,0 | 144,1 | 146,5 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | уголь | 577,0 | 571,4 | 513,0 | 558,0 | 483,9 | 480,0 | 520,6 | 352,8 | 351,4 | 349,9 | 347,7 | 345,6 | 344,6 | 343,5 | 342,5 | 341,6 | 340,6 | 339,7 | 338,8 | 337,9 | 337,1 | 336,3 | 335,5 | 334,7 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | ЭЭ | 343,5 | 361,2 | 368,7 | 379,6 | 357,4 | 731,4 | 731,4 | 731,4 | 731,4 | 731,4 | 731,3 | 731,3 | 731,3 | 731,3 | 731,3 | 731,3 | 731,3 | 731,3 | 731,3 | 731,2 | 731,2 | 731,2 | 731,2 | 731,2 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 29462,0 | 30106,4 | 29127,0 | 28833,4 | 26006,8 | 26279,3 | 28429,2 | 29795,9 | 29620,9 | 29270,0 | 29116,0 | 28816,1 | 28755,9 | 28699,6 | 28642,9 | 28591,7 | 28541,7 | 28491,3 | 28465,0 | 28452,0 | 28440,0 | 28428,3 | 28416,8 | 28405,8 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 459,4 | 490,6 | 500,7 | 523,7 | 503,9 | 840,5 | 840,5 | 840,5 | 840,5 | 840,5 | 840,5 | 840,5 | 840,5 | 840,5 | 840,5 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 29921,4 | 30597,0 | 29627,7 | 29357,1 | 26510,7 | 27119,9 | 29269,7 | 30636,4 | 30461,5 | 30110,5 | 29956,5 | 29656,6 | 29596,4 | 29540,1 | 29483,4 | 29432,1 | 29382,1 | 29331,7 | 29305,4 | 29292,4 | 29280,4 | 29268,7 | 29257,2 | 29246,1 |
| ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | уголь | 35657,4 | 38277,4 | 40191,2 | 42202,9 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 35657,4 | 38277,4 | 40191,2 | 42202,9 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 35657,4 | 38277,4 | 40191,2 | 42202,9 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 | 32499,6 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | уголь | 740,0 | 286,0 | 300,3 | 298,0 | 298,0 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | уголь | 6846,8 | 6016,0 | 6075,0 | 6111,7 | 6111,7 | 5835,7 | 5835,7 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 | 6087,6 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | уголь | 339,5 | 514,0 | 486,0 | 487,5 | 487,5 | 525,6 | 525,6 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | уголь | 1910,0 | 852,0 | 913,0 | 948,0 | 948,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 9836,3 | 7668,0 | 7774,3 | 7845,2 | 7845,2 | 7526,5 | 7526,5 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 9836,3 | 7668,0 | 7774,3 | 7845,2 | 7845,2 | 7526,5 | 7526,5 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 | 7740,2 |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | уголь | 8617,2 | 7870,7 | 8273,4 | 8696,8 | 7871,1 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 8617,2 | 7870,7 | 8273,4 | 8696,8 | 7871,1 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 8617,2 | 7870,7 | 8273,4 | 8696,8 | 7871,1 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 | 7979,7 |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | уголь | 210,6 | 204,2 | 215,1 | 226,1 | 204,6 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 210,6 | 204,2 | 215,1 | 226,1 | 204,6 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 210,6 | 204,2 | 215,1 | 226,1 | 204,6 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 |
| ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1493,2 | 3237,3 | 3237,3 | 3237,3 | 3541,1 | 3541,1 | 3541,1 | 3541,1 | 3541,1 | 3541,1 | 3541,1 | 3541,1 | 3541,1 | 3541,1 | 3541,1 | 3541,1 | 3541,1 | 3541,1 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4171,9 | 8343,9 | 12515,8 | 17763,5 | 22121,5 | 27399,3 | 31870,9 | 32946,7 | 32970,0 | 32970,0 | 32970,0 | 32970,0 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4776,8 | 9553,6 | 15232,3 | 16129,2 | 16152,5 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4201,4 | 8894,6 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1493,2 | 3237,3 | 3237,3 | 3237,3 | 3541,1 | 3541,1 | 7713,0 | 11885,0 | 16056,9 | 21304,6 | 25662,7 | 30940,4 | 35412,0 | 41264,6 | 46064,6 | 51743,4 | 56841,7 | 61558,1 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего торф |  | торф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1493,2 | 3237,3 | 3237,3 | 3237,3 | 3541,1 | 3541,1 | 7713,0 | 11885,0 | 16056,9 | 21304,6 | 25662,7 | 30940,4 | 35412,0 | 41264,6 | 46064,6 | 51743,4 | 56841,7 | 61558,1 |

Таблица 2.9 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, (зимний период), тыс. м3/тонн натурального топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива (зимний период), тыс. м3/т натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | газ | 0,779 | 0,762 | 0,729 | 0,717 | 0,703 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 |
| 4 | Котельная кв. 24 | газ | 0,614 | 0,633 | 0,587 | 0,642 | 0,593 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| Всего природный газ |  | газ | 1,392 | 1,396 | 1,316 | 1,359 | 1,296 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 1,392 | 1,396 | 1,316 | 1,359 | 1,296 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | уголь | 6,152 | 5,961 | 5,410 | 5,411 | 5,284 | 5,260 | 5,192 | 5,299 | 5,266 | 5,257 | 5,352 | 5,352 | 5,352 | 5,352 | 5,352 | 5,352 | 5,352 | 5,352 | 5,352 | 5,352 | 5,352 | 5,352 | 5,352 | 5,352 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | уголь | 6,074 | 5,562 | 5,045 | 5,583 | 4,639 | 4,596 | 4,634 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | уголь | 84,039 | 9,588 | 9,055 | 9,462 | 8,025 | 8,213 | 9,427 | 11,405 | 11,394 | 11,384 | 12,004 | 14,388 | 14,388 | 14,388 | 14,388 | 14,388 | 14,388 | 14,388 | 14,388 | 14,388 | 14,388 | 14,388 | 14,388 | 14,388 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | уголь | 10,836 | 10,367 | 9,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего уголь |  | уголь | 107,101 | 31,479 | 29,382 | 20,456 | 17,948 | 18,068 | 19,253 | 16,704 | 16,660 | 16,641 | 17,356 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 107,101 | 31,479 | 29,382 | 20,456 | 17,948 | 18,068 | 19,253 | 16,704 | 16,660 | 16,641 | 17,356 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | уголь | 2,485 | 2,635 | 2,691 | 2,608 | 2,101 | 2,280 | 2,254 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 |
| 11 | Котельная №19 | уголь | 0,089 | 0,097 | 0,076 | 0,011 | 0,067 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | уголь | 0,038 | 0,036 | 0,033 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная УПК | уголь | 0,119 | 0,108 | 0,124 | 0,126 | 0,105 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | уголь | 0,240 | 0,230 | 0,212 | 0,248 | 0,247 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | уголь | 0,777 | 0,618 | 0,661 | 0,634 | 0,548 | 0,566 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | уголь | 0,589 | 0,650 | 0,664 | 0,578 | 0,535 | 0,544 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | уголь | 0,069 | 0,071 | 0,059 | 0,065 | 0,060 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | уголь | 1,239 | 1,215 | 1,189 | 1,213 | 0,662 | 0,648 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |
| 19 | Котельная №6 | уголь | 0,209 | 0,135 | 0,147 | 0,153 | 0,107 | 0,097 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | уголь | 0,321 | 0,431 | 0,438 | 0,457 | 0,399 | 0,434 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 0,254 | 0,260 | 0,230 | 0,253 | 0,231 | 0,217 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 0,250 | 0,345 | 0,249 | 0,270 | 0,258 | 0,266 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | уголь | 0,125 | 0,142 | 0,165 | 0,161 | 0,141 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 24 | Котельная «РТРС» | уголь | 0,098 | 0,075 | 0,053 | 0,061 | 0,047 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | уголь | 0,237 | 0,239 | 0,047 | 0,055 | 0,049 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 26 | Котельная школы №1 | уголь | 0,091 | 0,102 | 0,085 | 0,088 | 0,065 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 27 | Котельная школы №23 | уголь | 0,053 | 0,060 | 0,064 | 0,068 | 0,048 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 28 | Котельная школы №37 | уголь | 0,087 | 0,217 | 0,114 | 0,200 | 0,052 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 29 | Котельная школы №43 | уголь | 0,090 | 0,103 | 0,100 | 0,096 | 0,070 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | уголь | 0,066 | 0,073 | 0,070 | 0,074 | 0,069 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 31 | Котельная школы №16 | уголь | 0,068 | 0,082 | 0,083 | 0,081 | 0,082 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | ЭЭ | 0,036 | 0,036 | 0,045 | 0,050 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | уголь | 0,292 | 0,125 | 0,115 | 0,129 | 0,094 | 0,081 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | ЭЭ | 0,125 | 0,135 | 0,142 | 0,145 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего уголь |  | уголь | 7,882 | 8,049 | 7,669 | 7,671 | 6,038 | 6,145 | 6,558 | 6,553 | 6,553 | 6,495 | 6,495 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,161 | 0,170 | 0,187 | 0,195 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 8,043 | 8,219 | 7,857 | 7,865 | 6,244 | 6,351 | 6,764 | 6,759 | 6,759 | 6,701 | 6,701 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 |
| ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | уголь | 9,621 | 8,250 | 7,764 | 7,765 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего уголь |  | уголь | 9,621 | 8,250 | 7,764 | 7,765 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 9,621 | 8,250 | 7,764 | 7,765 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 | 7,322 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | уголь | 0,233 | 0,147 | 0,139 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | уголь | 2,112 | 1,966 | 1,722 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | уголь | 0,207 | 0,139 | 0,249 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | уголь | 0,591 | 0,480 | 0,426 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего уголь |  | уголь | 3,142 | 2,732 | 2,537 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 3,142 | 2,732 | 2,537 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | уголь | 1,142 | 0,933 | 0,936 | 0,937 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего уголь |  | уголь | 1,142 | 0,933 | 0,936 | 0,937 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 1,142 | 0,933 | 0,936 | 0,937 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | уголь | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,392 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,051 | 2,102 | 3,153 | 4,595 | 5,714 | 7,167 | 8,331 | 8,722 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,203 | 2,407 | 3,938 | 4,266 | 4,274 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,058 | 2,296 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,392 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,970 | 0,970 | 2,021 | 3,072 | 4,123 | 5,565 | 6,684 | 8,137 | 9,301 | 10,895 | 12,107 | 13,638 | 15,024 | 16,270 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,392 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,970 | 0,970 | 2,021 | 3,072 | 4,123 | 5,565 | 6,684 | 8,137 | 9,301 | 10,895 | 12,107 | 13,638 | 15,024 | 16,270 |

Таблица 2.10 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, (летний период), тыс. м3/тонн натурального топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива (летний период), тыс. м3/т натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | газ | 0,183 | 0,179 | 0,170 | 0,169 | 0,166 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 4 | Котельная кв. 24 | газ | 0,291 | 0,300 | 0,278 | 0,304 | 0,281 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,474 | 0,479 | 0,447 | 0,473 | 0,446 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 0,474 | 0,479 | 0,447 | 0,473 | 0,446 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | уголь | 0,724 | 0,693 | 0,631 | 0,647 | 0,623 | 0,614 | 0,602 | 0,629 | 0,622 | 0,620 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | уголь | 0,622 | 0,557 | 0,458 | 0,516 | 0,404 | 0,403 | 0,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | уголь | 10,220 | 1,196 | 1,123 | 1,203 | 0,978 | 1,040 | 1,363 | 1,887 | 1,885 | 1,883 | 2,055 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | уголь | 0,980 | 0,915 | 0,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего уголь |  | уголь | 12,546 | 3,361 | 3,062 | 2,366 | 2,005 | 2,057 | 2,373 | 2,517 | 2,507 | 2,503 | 2,700 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 12,546 | 3,361 | 3,062 | 2,366 | 2,005 | 2,057 | 2,373 | 2,517 | 2,507 | 2,503 | 2,700 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | уголь | 0,218 | 0,237 | 0,233 | 0,229 | 0,167 | 0,180 | 0,178 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 11 | Котельная №19 | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | уголь | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная УПК | уголь | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | уголь | 0,025 | 0,018 | 0,015 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | уголь | 0,016 | 0,011 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | уголь | 0,019 | 0,019 | 0,021 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | уголь | 0,383 | 0,372 | 0,363 | 0,373 | 0,163 | 0,161 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 19 | Котельная №6 | уголь | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | уголь | 0,052 | 0,069 | 0,072 | 0,089 | 0,077 | 0,083 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 0,022 | 0,022 | 0,019 | 0,021 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 0,016 | 0,022 | 0,018 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | уголь | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,010 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 24 | Котельная «РТРС» | уголь | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | уголь | 0,061 | 0,061 | 0,011 | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 26 | Котельная школы №1 | уголь | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 27 | Котельная школы №23 | уголь | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 28 | Котельная школы №37 | уголь | 0,009 | 0,023 | 0,011 | 0,040 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 29 | Котельная школы №43 | уголь | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | уголь | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 31 | Котельная школы №16 | уголь | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | ЭЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | уголь | 0,021 | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | ЭЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,901 | 0,921 | 0,840 | 0,902 | 0,557 | 0,562 | 0,589 | 0,588 | 0,588 | 0,584 | 0,584 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 0,901 | 0,921 | 0,840 | 0,902 | 0,557 | 0,562 | 0,589 | 0,588 | 0,588 | 0,584 | 0,584 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
| ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | уголь | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,321 | 0,642 | 0,963 | 1,290 | 1,613 | 1,944 | 2,295 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,368 | 0,735 | 1,109 | 1,127 | 1,128 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,323 | 0,649 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,212 | 0,212 | 0,533 | 0,854 | 1,175 | 1,502 | 1,825 | 2,155 | 2,506 | 2,880 | 3,248 | 3,621 | 3,963 | 4,290 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  | дт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего СУГ |  | суг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ЭЭ |  | ээ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего торф |  | торф | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего дрова |  | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,212 | 0,212 | 0,533 | 0,854 | 1,175 | 1,502 | 1,825 | 2,155 | 2,506 | 2,880 | 3,248 | 3,621 | 3,963 | 4,290 |

Таблица 2.11 – Таблица П45.11. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии, тыс. м3/тонн натурального топлива/тыс. кВтч

| N ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3, тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| 01 | Уголь, в том числе: | 640655 | 673919 | 614072 | 643699 | 577148 | 607711 | 578222 | 593235 | 593239 | 595352 | 595267 | 593148 | 591404 | 589831 | 588292 | 586786 | 585311 | 583866 | 582450 | 581062 | 579701 | 578365 | 577055 | 575314 |
|  | каменный | 640655 | 673919 | 614072 | 643699 | 577148 | 607711 | 578222 | 593235 | 593239 | 595352 | 595267 | 593148 | 591404 | 589831 | 588292 | 586786 | 585311 | 583866 | 582450 | 581062 | 579701 | 578365 | 577055 | 575314 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 3035 | 12287 | 11323 | 1254 | 1320 | 1256 | 1289 | 1289 | 1293 | 1293 | 1288 | 1285 | 1281 | 1278 | 1275 | 1271 | 1268 | 1265 | 1262 | 1259 | 1256 | 1254 | 1250 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 692 | 815 | 805 | 1342 | 688 | 724 | 689 | 707 | 707 | 709 | 709 | 707 | 705 | 703 | 701 | 699 | 697 | 696 | 694 | 692 | 691 | 689 | 688 | 686 |
|  | мазут | 692 | 815 | 805 | 1342 | 688 | 724 | 689 | 707 | 707 | 709 | 709 | 707 | 705 | 703 | 701 | 699 | 697 | 696 | 694 | 692 | 691 | 689 | 688 | 686 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Уголь, в том числе: | 1926382 | 1898622 | 1788073 | 1843136 | 1645206 | 1748001 | 1657510 | 1766211 | 1765996 | 1768090 | 1768272 | 1794422 | 1793140 | 1790228 | 1787379 | 1784591 | 1781861 | 1781747 | 1779125 | 1776555 | 1774035 | 1771562 | 1768782 | 1767222 |
|  | каменный | 1926382 | 1898622 | 1788073 | 1843136 | 1645206 | 1748001 | 1657510 | 1766211 | 1765996 | 1768090 | 1768272 | 1794422 | 1793140 | 1790228 | 1787379 | 1784591 | 1781861 | 1781747 | 1779125 | 1776555 | 1774035 | 1771562 | 1768782 | 1767222 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 2034603 | 1572438 | 1482953 | 1043413 | 1006568 | 1118827 | 1321366 | 1407058 | 1406879 | 1408531 | 1408673 | 1429386 | 1428368 | 1426059 | 1423800 | 1421589 | 1419424 | 1419331 | 1417252 | 1415213 | 1413214 | 1411253 | 1409048 | 1407810 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 348 | 38 | 48 | 106 | 58 | 1246 | 1246 | 1328 | 1328 | 1329 | 1329 | 1349 | 1348 | 1346 | 1344 | 1342 | 1339 | 1339 | 1337 | 1335 | 1334 | 1332 | 1330 | 1328 |
|  | мазут | 348 | 38 | 48 | 106 | 58 | 1246 | 1246 | 1328 | 1328 | 1329 | 1329 | 1349 | 1348 | 1346 | 1344 | 1342 | 1339 | 1339 | 1337 | 1335 | 1334 | 1332 | 1330 | 1328 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Уголь, в том числе: | 1253 | 0 | 0 | 665 | 18401 | 1128 | 1125 | 1071 | 1070 | 1088 | 1094 | 1092 | 1090 | 1088 | 1087 | 1085 | 1084 | 1082 | 1081 | 1080 | 1078 | 1077 | 1075 | 1074 |
|  | каменный | 1253 | 0 | 0 | 665 | 18401 | 1128 | 1125 | 1071 | 1070 | 1088 | 1094 | 1092 | 1090 | 1088 | 1087 | 1085 | 1084 | 1082 | 1081 | 1080 | 1078 | 1077 | 1075 | 1074 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 194580 | 188770 | 184956 | 201237 | 177204 | 203970 | 203424 | 193707 | 193533 | 196741 | 197766 | 197420 | 197123 | 196832 | 196546 | 196275 | 196008 | 195746 | 195487 | 195233 | 194982 | 194735 | 194491 | 194251 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 318 | 0 | 0 | 154 | 286 | 287 | 286 | 272 | 272 | 276 | 278 | 277 | 277 | 276 | 276 | 276 | 275 | 275 | 275 | 274 | 274 | 274 | 273 | 273 |
|  | мазут | 318 | 0 | 0 | 154 | 286 | 287 | 286 | 272 | 272 | 276 | 278 | 277 | 277 | 276 | 276 | 276 | 275 | 275 | 275 | 274 | 274 | 274 | 273 | 273 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Уголь, в том числе: | 454035 | 116834 | 112020 | 110863 | 78038 | 71814 | 79686 | 58591 | 58404 | 58281 | 59828 | 64646 | 64560 | 64475 | 64389 | 64304 | 64218 | 64133 | 64048 | 63963 | 63878 | 63761 | 63721 | 63681 |
|  | каменный | 454035 | 116834 | 112020 | 110863 | 78038 | 71814 | 79686 | 58591 | 58404 | 58281 | 59828 | 64646 | 64560 | 64475 | 64389 | 64304 | 64218 | 64133 | 64048 | 63963 | 63878 | 63761 | 63721 | 63681 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Уголь, в том числе: | 29462 | 30106 | 29127 | 28833 | 26007 | 26279 | 28429 | 29796 | 29621 | 29270 | 29116 | 28816 | 28756 | 28700 | 28643 | 28592 | 28542 | 28491 | 28465 | 28452 | 28440 | 28428 | 28417 | 28406 |
|  | каменный | 29462 | 30106 | 29127 | 28833 | 26007 | 26279 | 28429 | 29796 | 29621 | 29270 | 29116 | 28816 | 28756 | 28700 | 28643 | 28592 | 28542 | 28491 | 28465 | 28452 | 28440 | 28428 | 28417 | 28406 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 459 | 491 | 501 | 524 | 504 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Уголь, в том числе: | 35657 | 38277 | 40191 | 42203 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 |
|  | каменный | 35657 | 38277 | 40191 | 42203 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Уголь, в том числе: | 9836 | 7668 | 7774 | 7845 | 7845 | 7526 | 7526 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 |
|  | каменный | 9836 | 7668 | 7774 | 7845 | 7845 | 7526 | 7526 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Уголь, в том числе: | 8617 | 7871 | 8273 | 8697 | 7871 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 |
|  | каменный | 8617 | 7871 | 8273 | 8697 | 7871 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Уголь, в том числе: | 211 | 204 | 215 | 226 | 205 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
|  | каменный | 211 | 204 | 215 | 226 | 205 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХХ | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 3237 | 3237 | 3237 | 3541 | 3541 | 7713 | 11885 | 16057 | 21305 | 25663 | 30940 | 35412 | 41265 | 46065 | 51743 | 56842 | 61558 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | Уголь, в том числе: | 3106109 | 2773502 | 2599746 | 2686168 | 2393221 | 2503125 | 2393164 | 2497310 | 2496736 | 2500487 | 2501982 | 2530530 | 2527356 | 2522728 | 2518196 | 2513763 | 2509422 | 2507726 | 2503575 | 2499517 | 2495537 | 2491599 | 2487455 | 2484102 |
|  | каменный | 3106109 | 2773502 | 2599746 | 2686168 | 2393221 | 2503125 | 2393164 | 2497310 | 2496736 | 2500487 | 2501982 | 2530530 | 2527356 | 2522728 | 2518196 | 2513763 | 2509422 | 2507726 | 2503575 | 2499517 | 2495537 | 2491599 | 2487455 | 2484102 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 2229183 | 1764243 | 1680196 | 1255973 | 1185026 | 1324117 | 1527539 | 1605291 | 1604937 | 1609803 | 1611273 | 1631636 | 1634489 | 1636058 | 1637681 | 1640443 | 1642366 | 1647285 | 1649416 | 1652973 | 1655520 | 1658988 | 1661635 | 1664869 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 1358 | 853 | 853 | 1602 | 1031 | 2257 | 2221 | 2307 | 2306 | 2315 | 2316 | 2333 | 2330 | 2325 | 2321 | 2316 | 2312 | 2310 | 2306 | 2302 | 2298 | 2294 | 2290 | 2287 |
|  | мазут | 1358 | 853 | 853 | 1602 | 1031 | 2257 | 2221 | 2307 | 2306 | 2315 | 2316 | 2333 | 2330 | 2325 | 2321 | 2316 | 2312 | 2310 | 2306 | 2302 | 2298 | 2294 | 2290 | 2287 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 459 | 491 | 501 | 524 | 504 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.12 – Таблица П45.12. Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии, т.у.т.

| N ЕТО | Вид топлива | Расход условного топлива, тонн условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| 01 | Уголь, в том числе: | 477119 | 479395 | 449940 | 468579 | 451542 | 475453 | 452382 | 464127 | 464130 | 465783 | 465717 | 464060 | 462695 | 461464 | 460260 | 459082 | 457928 | 456797 | 455690 | 454604 | 453539 | 452494 | 451468 | 450107 |
|  | каменный | 477119 | 479395 | 449940 | 468579 | 451542 | 475453 | 452382 | 464127 | 464130 | 465783 | 465717 | 464060 | 462695 | 461464 | 460260 | 459082 | 457928 | 456797 | 455690 | 454604 | 453539 | 452494 | 451468 | 450107 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 3609 | 14520 | 13352 | 1465 | 1543 | 1468 | 1506 | 1506 | 1511 | 1511 | 1506 | 1501 | 1497 | 1493 | 1490 | 1486 | 1482 | 1479 | 1475 | 1472 | 1468 | 1465 | 1460 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 978 | 1144 | 1123 | 1879 | 967 | 1018 | 968 | 994 | 994 | 997 | 997 | 993 | 991 | 988 | 985 | 983 | 980 | 978 | 976 | 973 | 971 | 969 | 967 | 964 |
|  | мазут | 978 | 1144 | 1123 | 1879 | 967 | 1018 | 968 | 994 | 994 | 997 | 997 | 993 | 991 | 988 | 985 | 983 | 980 | 978 | 976 | 973 | 971 | 969 | 967 | 964 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Уголь, в том числе: | 1271079 | 1271645 | 1199319 | 1239480 | 1086929 | 1165644 | 1118595 | 1191953 | 1191808 | 1193222 | 1193345 | 1210992 | 1210127 | 1208162 | 1206239 | 1204357 | 1202515 | 1202438 | 1200669 | 1198934 | 1197233 | 1195565 | 1193688 | 1192636 |
|  | каменный | 1271079 | 1271645 | 1199319 | 1239480 | 1086929 | 1165644 | 1118595 | 1191953 | 1191808 | 1193222 | 1193345 | 1210992 | 1210127 | 1208162 | 1206239 | 1204357 | 1202515 | 1202438 | 1200669 | 1198934 | 1197233 | 1195565 | 1193688 | 1192636 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 358550 | 288766 | 327333 | 299416 | 298870 | 302712 | 359310 | 381728 | 381672 | 382106 | 382141 | 387652 | 387379 | 386762 | 386158 | 385568 | 384989 | 384963 | 384407 | 383862 | 383328 | 382804 | 382215 | 381883 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 494 | 54 | 68 | 151 | 82 | 1769 | 1769 | 1885 | 1885 | 1887 | 1887 | 1915 | 1914 | 1911 | 1908 | 1905 | 1902 | 1902 | 1899 | 1896 | 1893 | 1891 | 1888 | 1886 |
|  | мазут | 494 | 54 | 68 | 151 | 82 | 1769 | 1769 | 1885 | 1885 | 1887 | 1887 | 1915 | 1914 | 1911 | 1908 | 1905 | 1902 | 1902 | 1899 | 1896 | 1893 | 1891 | 1888 | 1886 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Уголь, в том числе: | 1040 | 0 | 0 | 464 | 14756 | 936 | 933 | 889 | 888 | 903 | 908 | 906 | 905 | 903 | 902 | 901 | 899 | 898 | 897 | 896 | 895 | 894 | 893 | 891 |
|  | каменный | 1040 | 0 | 0 | 464 | 14756 | 936 | 933 | 889 | 888 | 903 | 908 | 906 | 905 | 903 | 902 | 901 | 899 | 898 | 897 | 896 | 895 | 894 | 893 | 891 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 231892 | 224335 | 219037 | 237321 | 208107 | 241512 | 240865 | 229359 | 229153 | 232952 | 234165 | 233756 | 233405 | 233060 | 232721 | 232400 | 232084 | 231773 | 231467 | 231166 | 230869 | 230577 | 230288 | 230004 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 448 | 0 | 0 | 218 | 404 | 403 | 402 | 383 | 382 | 389 | 391 | 390 | 389 | 389 | 388 | 388 | 387 | 387 | 386 | 386 | 385 | 385 | 384 | 384 |
|  | мазут | 448 | 0 | 0 | 218 | 404 | 403 | 402 | 383 | 382 | 389 | 391 | 390 | 389 | 389 | 388 | 388 | 387 | 387 | 386 | 386 | 385 | 385 | 384 | 384 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Уголь, в том числе: | 83751 | 83380 | 79919 | 79941 | 56617 | 52093 | 57807 | 42941 | 42805 | 42714 | 43848 | 47386 | 47323 | 47260 | 47198 | 47135 | 47073 | 47010 | 46948 | 46885 | 46823 | 46737 | 46708 | 46679 |
|  | каменный | 83751 | 83380 | 79919 | 79941 | 56617 | 52093 | 57807 | 42941 | 42805 | 42714 | 43848 | 47386 | 47323 | 47260 | 47198 | 47135 | 47073 | 47010 | 46948 | 46885 | 46823 | 46737 | 46708 | 46679 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Уголь, в том числе: | 20995 | 21232 | 20077 | 20286 | 19057 | 19225 | 20826 | 21864 | 21735 | 21476 | 21363 | 21143 | 21099 | 21059 | 21018 | 20981 | 20945 | 20909 | 20889 | 20880 | 20871 | 20862 | 20853 | 20845 |
|  | каменный | 20995 | 21232 | 20077 | 20286 | 19057 | 19225 | 20826 | 21864 | 21735 | 21476 | 21363 | 21143 | 21099 | 21059 | 21018 | 20981 | 20945 | 20909 | 20889 | 20880 | 20871 | 20862 | 20853 | 20845 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 56 | 60 | 62 | 64 | 62 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Уголь, в том числе: | 26030 | 27331 | 28698 | 30133 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 |
|  | каменный | 26030 | 27331 | 28698 | 30133 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 | 24607 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Уголь, в том числе: | 7180 | 6367 | 6085 | 5978 | 5978 | 5726 | 5726 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 |
|  | каменный | 7180 | 6367 | 6085 | 5978 | 5978 | 5726 | 5726 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 | 5897 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Уголь, в том числе: | 6291 | 6605 | 6943 | 7298 | 5960 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 |
|  | каменный | 6291 | 6605 | 6943 | 7298 | 5960 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Уголь, в том числе: | 154 | 171 | 181 | 190 | 155 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
|  | каменный | 154 | 171 | 181 | 190 | 155 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХХ | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747 | 3788 | 3788 | 3788 | 4143 | 4143 | 9024 | 13905 | 18787 | 24926 | 30025 | 36200 | 41432 | 48280 | 53896 | 60540 | 66505 | 72023 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | Уголь, в том числе: | 1893639 | 1896127 | 1791161 | 1852348 | 1665600 | 1749867 | 1687059 | 1758461 | 1758052 | 1760785 | 1761867 | 1781173 | 1778835 | 1775535 | 1772303 | 1769143 | 1766046 | 1764739 | 1761779 | 1758885 | 1756047 | 1753238 | 1750297 | 1747843 |
|  | каменный | 1893639 | 1896127 | 1791161 | 1852348 | 1665600 | 1749867 | 1687059 | 1758461 | 1758052 | 1760785 | 1761867 | 1781173 | 1778835 | 1775535 | 1772303 | 1769143 | 1766046 | 1764739 | 1761779 | 1758885 | 1756047 | 1753238 | 1750297 | 1747843 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 590442 | 516710 | 560890 | 550089 | 508442 | 545767 | 603390 | 616381 | 616119 | 620357 | 621961 | 627056 | 631309 | 635224 | 639159 | 644384 | 648585 | 654418 | 658785 | 664783 | 669564 | 675389 | 680473 | 685370 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 1920 | 1198 | 1191 | 2248 | 1453 | 3190 | 3139 | 3261 | 3261 | 3273 | 3275 | 3299 | 3294 | 3287 | 3281 | 3275 | 3269 | 3266 | 3261 | 3255 | 3250 | 3244 | 3239 | 3233 |
|  | мазут | 1920 | 1198 | 1191 | 2248 | 1453 | 3190 | 3139 | 3261 | 3261 | 3273 | 3275 | 3299 | 3294 | 3287 | 3281 | 3275 | 3269 | 3266 | 3261 | 3255 | 3250 | 3244 | 3239 | 3233 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 56 | 60 | 62 | 64 | 62 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Норматив создания запасов топлива на тепловых электростанциях рассчитывается в соответствии с «Порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон» (утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 августа 2013 года №469) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) создается на электростанциях для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. За основу расчета НЭЗТ для стандартной группы электростанций принимаются среднесуточные расходы угля, мазута, торфа, дизельного топлива в январе и апреле планируемого года на электростанциях или котельных, необходимые для выполнения производственной программы выработки электрической и тепловой энергии планируемого года.

Расчетный размер неснижаемого нормативного запаса топлива для котельных (ННЗТ) определен по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.

Информация об ограничениях подачи газа из-за резкого снижения температуры наружного воздуха отсутствует. Поэтому дополнительный объем резервного топлива (угля или мазута) на замещение ограничения подачи газа в расчете не предусмотрен.

Результаты расчётов ОНЗТ по источникам тепловой энергий представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.1 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Кузнецкой ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит», тыс. тонн натурального топлива

| Показатель | Вид топлива | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 | 22,878 |
|  | мазут | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| НЭЗТ | уголь | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 | 11,487 |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ | уголь | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 | 34,365 |
|  | мазут | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |

Таблица 3.2 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Западно-Сибирской ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт», тыс. тонн натурального топлива

| Показатель | Вид топлива | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 | 49,803 |
|  | мазут | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| НЭЗТ | уголь | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 | 79,225 |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ | уголь | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 | 129,028 |
|  | мазут | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |

Таблица 3.3 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Центральной ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит», тыс. тонн натурального топлива

| Показатель | Вид топлива | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
|  | мазут | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ | уголь | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 |
|  | мазут | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |
| ОНЗТ | уголь | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 |
|  | мазут | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 |

Таблица 3.4 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных ООО «ЭнергоТранзит» в зоне деятельности ЕТО 04 ООО «ЭнергоТранзит», тонн натурального топлива

| Показатель | Вид топлива | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 | 2124,0 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ | уголь | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 | 6828,0 |
| ОНЗТ | уголь | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 | 8953,0 |

Таблица 3.5 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных МП «ГУЖКХ» в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт», тонн натурального топлива

| Показатель | Вид топлива | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | ДТ | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 |
| НЗВТ | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ | ДТ | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 |

Таблица 3.6 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных ООО «ЭнергоТранзит» в зоне деятельности ЕТО 10 ООО «ЭнергоТранзит», тонн натурального топлива

| Показатель | Вид топлива | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 | 8288,0 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ | уголь | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 | 26642,0 |
| ОНЗТ | уголь | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 | 34930,0 |

Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии до и после проведения запланированных в Схеме теплоснабжения мероприятий, представлены в таблице 4.1.

Как показано в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории г. Новокузнецка экономически нецелесообразно, и на перспективу не планируется.

Таблица 4.1 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Новокузнецка

| № котельной | Наименование источника | Адрес | Эксплуатирующая организация | Существующее положение |  | Перспективное положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное топливо | Резервное/ аварийное топливо | Основное топливо | Резервное/ аварийное топливо |
| 1 | КТЭЦ | ул. Новороссийская, 35 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | мазут / газ | уголь | мазут / газ |
| 2 | ЗСТЭЦ | Северное шоссе, 23 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | уголь | мазут / газ | уголь | мазут / газ |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | пр. Авиаторов 56а, квартал № 13 | МП «ГУЖКХ» | газ | дт | газ | дт |
| 4 | Котельная кв. 24 | ул. Авиаторов, 1-В | МП «ГУЖКХ» | газ | дт | газ | дт |
| 5 | ЦТЭЦ | ул. Коммунальная, 25 | ООО «ЭнергоТранзит» | газ | мазут / уголь | газ | мазут / уголь |
| 6 | Абашевская районная котельная | Ордж. р-н ул. Кавказская, 26 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | Ордж. р-н ул. Слесарная, 12 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 8 | Зыряновская районная котельная | Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | - | - |
| 10 | Котельная пос. Притомский | Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 11 | Котельная №19 | Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | Ордж. р-н ул. Фесковская, 99 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 13 | Котельная УПК | Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | пос. Таргай | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | Центр. р-н ул. Земнухова, 43 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | Центр. р-н проезд Дагестанский, 14 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | Центр. р-н ул. Пинская, 43а | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 19 | Котельная №6 | Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский» | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 24 | Котельная «РТРС» | Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | д. Есаулка | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 26 | Котельная школы №1 | Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 27 | Котельная школы №23 | Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 28 | Котельная школы №37 | Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 29 | Котельная школы №43 | Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | пос. Бунгур | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 31 | Котельная школы №16 | Центр. р-н ул. Громовой, 61 | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 32 | Котельная детского сада №123 | Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82 | ООО «ЭнергоТранзит» | ЭЭ | - | ЭЭ | - |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | ул. Станционная, ст. Полосухинская | ООО «ЭнергоТранзит» | уголь | - | уголь | - |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | Кузн. р-н ул. Водопадная, 19 | ООО «ЭнергоТранзит» | ЭЭ | - | ЭЭ | - |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | ш. Космическое, 16 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | уголь | - | уголь | - |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | в районе ст. Новокузнецк-Восточный | ОАО «РЖД» | уголь | - | уголь | - |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | ул. 375 км, 2А | ОАО «РЖД» | уголь | - | уголь | - |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | пос. Абагур-Лесной | ОАО «РЖД» | уголь | - | уголь | - |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | ул. Стальского, 9 | ОАО «РЖД» | уголь | - | уголь | - |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | ул. Селекционная, 11 | ООО ТК «Садовая» | уголь | - | уголь | - |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | ул. Ливинская, 38 | ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | уголь | - | уголь | - |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | - | - | - | - | газ | дизельное топливо* |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | - | - | - | - | газ | дизельное топливо* |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | - | - | - | - | газ | дизельное топливо* |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | - | - | - | - | газ | дизельное топливо* |

* - Наличие необходимости резервного и аварийного топлива уточняется при проектировании. (Согласно СП 89.13330.2016 «Котельные установки» необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливается с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями)

Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и низшая теплота сгорания по каждому источнику на перспективу Схемы теплоснабжения, представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | уголь | % | 99,80% | 99,02% | 96,64% | 96,85% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% | 99,46% |
| 1.2. | мазут | % | 0,20% | 0,24% | 0,24% | 0,39% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| 1.3. | газ | % | 0,00% | 0,75% | 3,12% | 2,76% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5213 | 4979 | 5129 | 5096 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 | 5477 |
| 2.2. | мазут | ккал/кг | 9893 | 9826 | 9765 | 9801 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 | 9839 |
| 2.3. | газ | ккал/м3 | - | - | 8272 | 8254 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 |
| КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | уголь | % | 78,45% | 81,95% | 79,01% | 80,99% | 78,96% | 79,82% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% | 76,10% |
| 1.2. | мазут | % | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
| 1.3. | газ | % | 21,52% | 18,05% | 20,98% | 19,00% | 21,03% | 20,06% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 23,78% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 4619 | 4688 | 4695 | 4707 | 4625 | 4668 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 |
| 2.2. | мазут | ккал/кг | 9937 | 9947 | 9917 | 9972 | 9897 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 |
| 2.3. | газ | ккал/м3 | 1204 | 1252 | 1511 | 1964 | 2030 | 1846 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 |
| ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8344 | 8320 | 8288 | 8252 | 8216 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8344 | 8320 | 8288 | 8252 | 8216 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 |
| Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8344 | 8320 | 8288 | 8252 | 8216 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8344 | 8320 | 8288 | 8252 | 8216 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 | 8323 |
| Котельная кв. 24 - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8342 | 8319 | 8290 | 8255 | 8221 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8342 | 8319 | 8290 | 8255 | 8221 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 | 8288 |
| Абашевская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5113 | 5035 | 5030 | 5066 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5113 | 5035 | 5030 | 5066 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 |
| Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4999 | 4956 | 4990 | 4948 | 4944 | 4944 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 4999 | 4956 | 4990 | 4948 | 4944 | 4944 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зыряновская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 521 | 5140 | 5131 | 5158 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 521 | 5140 | 5131 | 5158 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4912 | 4838 | 4820 | 4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 4912 | 4838 | 4820 | 4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пос. Притомский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4883 | 4882 | 4679 | 4816 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 4883 | 4882 | 4679 | 4816 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 |
| Котельная №19 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5052 | 4840 | 4688 | 4825 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5052 | 4840 | 4688 | 4825 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5119 | 4897 | 5016 | 4945 | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5119 | 4897 | 5016 | 4945 | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная УПК - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5101 | 5008 | 4758 | 4931 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5101 | 5008 | 4758 | 4931 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 |
| Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5026 | 5015 | 4995 | 5001 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5026 | 5015 | 4995 | 5001 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5035 | 4958 | 5054 | 4983 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5035 | 4958 | 5054 | 4983 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5086 | 4952 | 4972 | 4990 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5086 | 4952 | 4972 | 4990 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5012 | 4946 | 5000 | 4967 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5012 | 4946 | 5000 | 4967 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5067 | 4971 | 4864 | 4971 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5067 | 4971 | 4864 | 4971 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 |
| Котельная №6 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5104 | 4957 | 4884 | 4982 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5104 | 4957 | 4884 | 4982 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 |
| Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5170 | 5044 | 5018 | 5057 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5170 | 5044 | 5018 | 5057 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5029 | 4986 | 4831 | 4900 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5029 | 4986 | 4831 | 4900 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5018 | 4971 | 4821 | 4951 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5018 | 4971 | 4821 | 4951 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 |
| Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4958 | 4932 | 4826 | 5003 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 4958 | 4932 | 4826 | 5003 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 | 5094 |
| Котельная «РТРС» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4958 | 4865 | 4874 | 5034 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 4958 | 4865 | 4874 | 5034 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 |
| Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5011 | 4978 | 4932 | 5134 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5011 | 4978 | 4932 | 5134 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Котельная школы №1 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5035 | 5026 | 4941 | 4923 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5035 | 5026 | 4941 | 4923 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 |
| Котельная школы №23 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5050 | 4964 | 4916 | 5049 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5050 | 4964 | 4916 | 5049 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 |
| Котельная школы №37 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5034 | 5017 | 5014 | 5206 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5034 | 5017 | 5014 | 5206 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 |
| Котельная школы №43 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5003 | 4842 | 4667 | 5063 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5003 | 4842 | 4667 | 5063 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5143 | 4990 | 4992 | 5028 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5143 | 4990 | 4992 | 5028 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 |
| Котельная школы №16 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5116 | 4954 | 5020 | 4985 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5116 | 4954 | 5020 | 4985 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная детского сада №123 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | уголь | % | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | электроэнергия | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | электроэнергия | ккал/тыс.кВт*ч | - | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5047 | 4998 | 4967 | 5071 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5047 | 4998 | 4967 | 5071 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | электроэнергия | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 2.1. | электроэнергия | ккал/тыс.кВт*ч | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Котельная ПАО «ЕВРАЗ»- ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5110 | 4998 | 4998 | 4998 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5110 | 4998 | 4998 | 4998 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5107 | 5874 | 5874 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5107 | 5874 | 5874 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5110 | 5878 | 5482 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5110 | 5878 | 5482 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5110 | 4903 | 5185 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5110 | 4903 | 5185 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5111 | 5874 | 5482 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5111 | 5874 | 5482 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 | 5404 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5110 | 5874 | 5874 | 5874 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5110 | 5874 | 5874 | 5874 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5110 | 5874 | 5874 | 5874 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 2.1. | уголь | ккал/кг | 5110 | 5874 | 5874 | 5874 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 |

Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе

Основным топливом ТЭЦ и котельных на территории городского округа является уголь различных марок. На его долю приходится ~75% перспективного расхода. Резервное топливо мазут на Кузнецких ТЭЦ и дизельное топливо на котельных, имеющих резервное топливо, в топливном балансе не учитывается.

Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения г. Новокузнецка является использование природного газа в качестве основного топливо, что фактически затруднено для существующих источников тепловой энергии ввиду низкого уровня газификации. Таким образом, для существующих источников тепловой энергии изменение вида основного топлива на перспективу не предполагается. Для новых источников тепловой энергии в качестве основного топлива предусмотрен природный газ.

Потребителями, для которых в перспективе не предусмотрено присоединение к централизованным системам теплоснабжения, предполагается применение индивидуальных газовых (при наличии возможности), твердотопливных или электрических котлов.

Применение местных и альтернативных видов топлива предусматривается в объемах, определяемых металлургическим производством.