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В таблицах 1.1-1.5 представлены показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»).

[bookmark: _Toc168824898]Таблица 1.1 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ПНС-16 (Новоильинский район)									
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	НРД на метод исследования
	Гигиенический норматив, не более
	Результат исследования

	
	
	
	
	ПНС-16 (Новоильинский район)

	
	
	
	
	07.02.2023
	28.02.2023
	04.04.2023
	03.04.2023
	18.07.2023
	13.07.2023
	12.09.2023
	19.09.2023
	05.12.2023
	04.12.2023

	I. Микробиологические и паразитологические показатели
	 
	 

	Общие колифирмные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 

	Термотолерантные колиформные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общее микробное число
	число образующих колонии бактерий в 1 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1
	не более 50
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 

	Споры сульфитредуцирующх клостридий
	число спор в 20 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.4
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 

	II. Физико-химические показатели
	 
	 

	Запах 20
	баллы
	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
	не более 2 баллов
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	Запах 60
	баллы
	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
	не более 2 баллов
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	Цветность
	градус
	ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б
	20,0
	6,00
	 
	8,9
	 
	4,8
	 
	11,2
	 
	12
	 

	Мутность
	ЕМФ
	ПНДФ 14.1:2:4.13-05 изд. 2019 г.
	2,6
	менее 0,58
	 
	менее 0,58
	 
	менее 0,58
	 
	менее 0,58
	 
	0,98
	 

	Водородный показатель (pH)
	ед. pH
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97  изд. 2018 г.
	6-9
	8,5
	 
	8,2
	 
	8,4
	 
	8,1
	 
	8
	 

	Жесткость
	оЖ
	ГОСТ 31954-2014, п.4, метод А
	7,0
	2,3
	 
	1,6
	 
	0,6
	 
	1,13
	 
	1,2
	 

	Хлориды
	мг/дм3
	ГОСТ 4245-72 п.3
	350,0
	5,5
	 
	9,0
	 
	4,0
	 
	3,8
	 
	4,5
	 

	Алюминий
	мг/дм3
	ГОСТ 18165-2014, метод Б
	0,5
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 

	Общее железо
	мг/дм3
	ГОСТ 4011-72, п.2
	0,3
	менее 0,29
	 
	0,16
	 
	менее 0,1
	 
	менее 0,1
	 
	менее 0,1
	 

	Медь
	мг/дм3
	ГОСТ 31866-2012
	1,0
	0,0020
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	0,0350
	 

	Сероводород
	мг/дм3
	ПНДФ 14.1:2:4.178-02, изд. 2010 г.
	0,05
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002

	Марганец
	мг/дм3
	ГОСТ 4974-2014, метод А
	0,1
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 

	Никель
	мг/дм3
	МУ 31-14/6
	0,02
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01

	Цинк
	мг/дм3
	ГОСТ 31866-2012
	5,0
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	0,034
	 

	Хром
	мг/дм3
	ГОСТ 31956-2012, п.4, метод А
	0,05
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 



[bookmark: _Toc168824899]Таблица 1.2 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях АБК ЗТсР (Заводской район)									
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	НРД на метод исследования
	Гигиенический норматив, не более
	Результат исследования

	
	
	
	
	АБК ЗТсР (Заводской район)

	
	
	
	
	07.02.2023
	28.02.2023
	04.04.2023
	03.04.2023
	18.07.2023
	13.07.2023
	12.09.2023
	19.09.2023
	05.12.2023
	19.12.2022

	I. Микробиологические и паразитологические показатели
	 

	Общие колифирмные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 

	Термотолерантные колиформные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общее микробное число
	число образующих колонии бактерий в 1 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1
	не более 50
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 

	Споры сульфитредуцирующх клостридий
	число спор в 20 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.4
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 

	II. Физико-химические показатели
	 

	Запах 20
	баллы
	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
	не более 2 баллов
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	Запах 60
	баллы
	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
	не более 2 баллов
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	Цветность
	градус
	ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б
	20,0
	6
	 
	6,3
	 
	9
	 
	13,2
	 
	13,1
	 

	Мутность
	ЕМФ
	ПНДФ 14.1:2:4.13-05 изд. 2019 г.
	2,6
	менее 0,58
	 
	0,6
	 
	0,73
	 
	менее 0,58
	 
	1
	 

	Водородный показатель (pH)
	ед. pH
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97  изд. 2018 г.
	6-9
	8,4
	 
	8,3
	 
	8,5
	 
	8,1
	 
	8,1
	 

	Жесткость
	оЖ
	ГОСТ 31954-2014, п.4, метод А
	7,0
	2,5
	 
	1,5
	 
	0,63
	 
	1,1
	 
	1,13
	 

	Хлориды
	мг/дм3
	ГОСТ 4245-72 п.3
	350,0
	5,5
	 
	9,0
	 
	5,3
	 
	3,8
	 
	4,0
	 

	Алюминий
	мг/дм3
	ГОСТ 18165-2014, метод Б
	0,5
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 

	Общее железо
	мг/дм3
	ГОСТ 4011-72, п.2
	0,3
	0,3
	 
	0,15
	 
	0,22
	 
	менее 0,1
	 
	менее 0,1
	 

	Медь
	мг/дм3
	ГОСТ 31866-2012
	1,0
	0,0022
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	0,047
	 

	Сероводород
	мг/дм3
	ПНДФ 14.1:2:4.178-02, изд. 2010 г.
	0,05
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002

	Марганец
	мг/дм3
	ГОСТ 4974-2014, метод А
	0,1
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 

	Никель
	мг/дм3
	МУ 31-14/6
	0,02
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01

	Цинк
	мг/дм3
	ГОСТ 31866-2012
	5,0
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	0,066
	 

	Хром
	мг/дм3
	ГОСТ 31956-2012, п.4, метод А
	0,05
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 



[bookmark: _Toc168824900]Таблица 1.3 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ПНС-11 (Центральный район)									
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	НРД на метод исследования
	Гигиенический норматив, не более
	Результат исследования

	
	
	
	
	ПНС-11 (Центальный район)

	
	
	
	
	07.02.2023
	28.02.2023
	04.04.2023
	03.04.2023
	18.07.2023
	13.07.2023
	12.09.2023
	19.09.2023
	05.12.2023
	19.12.2022

	I. Микробиологические и паразитологические показатели
	 

	Общие колифирмные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 

	Термотолерантные колиформные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общее микробное число
	число образующих колонии бактерий в 1 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1
	не более 50
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 

	Споры сульфитредуцирующх клостридий
	число спор в 20 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.4
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 

	II. Физико-химические показатели
	 

	Запах 20
	баллы
	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
	не более 2 баллов
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	Запах 60
	баллы
	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
	не более 2 баллов
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	Цветность
	градус
	ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б
	20,0
	10
	 
	8,2
	 
	11,5
	 
	11,2
	 
	17,8
	 

	Мутность
	ЕМФ
	ПНДФ 14.1:2:4.13-05 изд. 2019 г.
	2,6
	менее 0,58
	 
	менее 0,58
	 
	менее 0,58
	 
	менее 0,58
	 
	0,8
	 

	Водородный показатель (pH)
	ед. pH
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97  изд. 2018 г.
	6-9
	8
	 
	8,4
	 
	8,2
	 
	8,1
	 
	8,1
	 

	Жесткость
	оЖ
	ГОСТ 31954-2014, п.4, метод А
	7,0
	1,3
	 
	1,5
	 
	0,8
	 
	1,13
	 
	1,2
	 

	Хлориды
	мг/дм3
	ГОСТ 4245-72 п.3
	350,0
	12
	 
	9,5
	 
	12,3
	 
	4
	 
	4,5
	 

	Алюминий
	мг/дм3
	ГОСТ 18165-2014, метод Б
	0,5
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 

	Общее железо
	мг/дм3
	ГОСТ 4011-72, п.2
	0,3
	0,18
	 
	0,23
	 
	0,22
	 
	менее 0,1
	 
	менее 0,1
	 

	Медь
	мг/дм3
	ГОСТ 31866-2012
	1,0
	0,0061
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	0,0043
	 

	Сероводород
	мг/дм3
	ПНДФ 14.1:2:4.178-02, изд. 2010 г.
	0,05
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002

	Марганец
	мг/дм3
	ГОСТ 4974-2014, метод А
	0,1
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 

	Никель
	мг/дм3
	МУ 31-14/6
	0,02
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01

	Цинк
	мг/дм3
	ГОСТ 31866-2012
	5,0
	0,0062
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	0,0052
	 

	Хром
	мг/дм3
	ГОСТ 31956-2012, п.4, метод А
	0,05
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 



[bookmark: _Toc168824901]Таблица 1.4 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ПНС-15 (Кузнецкий район)									
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	НРД на метод исследования
	Гигиенический норматив, не более
	Результат исследования

	
	
	
	
	ПНС-15 (Кузнецкий район)

	
	
	
	
	07.02.2023
	28.02.2023
	04.04.2023
	03.04.2023
	18.07.2023
	13.07.2023
	12.09.2023
	19.09.2023
	05.12.2023
	19.12.2022

	I. Микробиологические и паразитологические показатели
	 

	Общие колифирмные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 

	Термотолерантные колиформные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общее микробное число
	число образующих колонии бактерий в 1 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1
	не более 50
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 

	Споры сульфитредуцирующх клостридий
	число спор в 20 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.4
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 

	II. Физико-химические показатели
	 

	Запах 20
	баллы
	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
	не более 2 баллов
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	Запах 60
	баллы
	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
	не более 2 баллов
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	Цветность
	градус
	ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б
	20,0
	11
	 
	19,9
	 
	18
	 
	11,4
	 
	18,3
	 

	Мутность
	ЕМФ
	ПНДФ 14.1:2:4.13-05 изд. 2019 г.
	2,6
	менее 0,58
	 
	1,41
	 
	0,73
	 
	менее 0,58
	 
	1,5
	 

	Водородный показатель (pH)
	ед. pH
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97  изд. 2018 г.
	6-9
	8,3
	 
	8,4
	 
	8,4
	 
	8,1
	 
	8
	 

	Жесткость
	оЖ
	ГОСТ 31954-2014, п.4, метод А
	7,0
	1,15
	 
	1,50
	 
	0,6
	 
	1,13
	 
	1,2
	 

	Хлориды
	мг/дм3
	ГОСТ 4245-72 п.3
	350,0
	10
	 
	9,5
	 
	8,5
	 
	3,8
	 
	4,5
	 

	Алюминий
	мг/дм3
	ГОСТ 18165-2014, метод Б
	0,5
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 

	Общее железо
	мг/дм3
	ГОСТ 4011-72, п.2
	0,3
	0,29
	 
	0,29
	 
	0,2
	 
	менее 0,1
	 
	менее 0,1
	 

	Медь
	мг/дм3
	ГОСТ 31866-2012
	1,0
	0,0059
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	0,013
	 

	Сероводород
	мг/дм3
	ПНДФ 14.1:2:4.178-02, изд. 2010 г.
	0,05
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002

	Марганец
	мг/дм3
	ГОСТ 4974-2014, метод А
	0,1
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 

	Никель
	мг/дм3
	МУ 31-14/6
	0,02
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01

	Цинк
	мг/дм3
	ГОСТ 31866-2012
	5,0
	0,0062
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 

	Хром
	мг/дм3
	ГОСТ 31956-2012, п.4, метод А
	0,05
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 





[bookmark: _Toc168824902]Таблица 1.5 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ЦТП-67 (Новобайдаевский микрорайон)									
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	НРД на метод исследования
	Гигиенический норматив, не более
	Результат исследования

	
	
	
	
	ЦТП-67 (Новобайдаевский микрорайон)

	
	
	
	
	07.02.2023
	28.02.2023
	04.04.2023
	03.04.2023
	18.07.2023
	13.07.2023
	12.09.2023
	19.09.2023
	05.12.2023
	19.12.2022

	I. Микробиологические и паразитологические показатели
	 

	Общие колифирмные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 

	Термотолерантные колиформные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общее микробное число
	число образующих колонии бактерий в 1 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1
	не более 50
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 
	менее 1
	 

	Споры сульфитредуцирующх клостридий
	число спор в 20 мл
	МУК 4.2.1018-01, п. 8.4
	отсутствие
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 
	не обнаружены
	 

	II. Физико-химические показатели
	 

	Запах 20
	баллы
	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
	не более 2 баллов
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	Запах 60
	баллы
	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
	не более 2 баллов
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	Цветность
	градус
	ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б
	20,0
	8,9
	 
	3,2
	 
	10,1
	 
	13,0
	 
	16,7
	 

	Мутность
	ЕМФ
	ПНДФ 14.1:2:4.13-05 изд. 2019 г.
	2,6
	0,65
	 
	1,36
	 
	0,8
	 
	менее 0,58
	 
	1,0
	 

	Водородный показатель (pH)
	ед. pH
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97  изд. 2018 г.
	6-9
	8,4
	 
	8,5
	 
	8,5
	 
	8,1
	 
	8,0
	 

	Жесткость
	оЖ
	ГОСТ 31954-2014, п.4, метод А
	7,0
	1,2
	 
	1,2
	 
	0,6
	 
	1,1
	 
	1,2
	 

	Хлориды
	мг/дм3
	ГОСТ 4245-72 п.3
	350,0
	10,5
	 
	8,0
	 
	5,3
	 
	3,8
	 
	4,0
	 

	Алюминий
	мг/дм3
	ГОСТ 18165-2014, метод Б
	0,5
	менее 0,04
	 
	0,12
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 
	менее 0,04
	 

	Общее железо
	мг/дм3
	ГОСТ 4011-72, п.2
	0,3
	0,29
	 
	менее 0,1
	 
	0,21
	 
	менее 0,1
	 
	0,18
	 

	Медь
	мг/дм3
	ГОСТ 31866-2012
	1,0
	0,0061
	 
	0,00078
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	0,016
	 

	Сероводород
	мг/дм3
	ПНДФ 14.1:2:4.178-02, изд. 2010 г.
	0,05
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002
	 
	менее 0,002

	Марганец
	мг/дм3
	ГОСТ 4974-2014, метод А
	0,1
	менее 0,01
	 
	0,024
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 

	Никель
	мг/дм3
	МУ 31-14/6
	0,02
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01
	 
	менее 0,01

	Цинк
	мг/дм3
	ГОСТ 31866-2012
	5,0
	0,0063
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 
	менее 0,0005
	 

	Хром
	мг/дм3
	ГОСТ 31956-2012, п.4, метод А
	0,05
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
	 
	менее 0,025
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