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СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
  ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА 

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы

Глава 2. Приложение 3

Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за за базовый период - 2025 год
(таблица П33.1 МУ)



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД). ГЛАВА 2. 

Новокузнецк, 2026
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3. [bookmark: _Toc532485120][bookmark: _Toc39072045][bookmark: _Toc112685899]ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СУЩЕСТВУЮЩИМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ЗА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД АКТУАЛИЗАЦИИ (ТАБЛИЦА П33.1 МУ)
	№ п/п
	Название объекта
	Адресная привязка
	Планировочный район
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	Дата акта включения
	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	средняя
	максимальная
	с учетом средней ГВС
	с учетом максимальной ГВС

	1
	Объекты, заявитель - ОАО "НГАП"
	шоссе Кондомское, 6А корпуса 3, 6, 16, 20, 21
	Центральный
	42:30:0210071
	Индивидуальное теплоснабжение
	ТК
	2025
	0,339
	0,094
	0,226
	0,433
	0,565

	2
	Музей Кочуры, Культурно-выставочный центр с молодежным центром
	пересечение ул. Косыгина и пр. Архитекторов
	Новоильинский
	42:30:0605055
	Индивидуальное теплоснабжение
	ТК
	2025
	1,475
	0,000
	0,000
	1,475
	1,475

	3
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13)
	Новоильинский
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	ТК
	2025
	0,497
	0,202
	0,485
	0,699
	0,982

	4
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12)
	Новоильинский
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	ТК
	2025
	0,638
	0,259
	0,622
	0,897
	1,260

	5
	Строительство общеобразовательной школы № 43
	Жасминная, 29
	Куйбышевский
	42:30:0206038
	Котельная школы №43
	ТК
	2025
	0,006
	0,003
	0,007
	0,009
	0,013

	6
	Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В.
	Суворова, 7 пом 3
	Центральный
	42:30:0302016
	ЦТЭЦ
	ТК
	2025
	0,115
	0,007
	0,017
	0,122
	0,132

	7
	ИЖД (Рожкова В.П.)
	Горноспасательная, 23
	Куйбышевский
	42:30:0202012
	Куйбышевская центральная котельная
	ТК
	2025
	0,010
	0,003
	0,007
	0,013
	0,017

	8
	Административно-бытовое здание (заявитель - ООО "Бизнес Центр")
	ул. Кутузова, 41
	Центральный
	42:30:0302050
	КТЭЦ
	ТК
	2025
	0,250
	0,000
	0,000
	0,250
	0,250

	9
	Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	ул. Димитрова (42:30:0202008:370)
	Куйбышевский
	42:30:0202008
	Куйбышевская центральная котельная
	ТК
	2025
	0,100
	0,044
	0,106
	0,144
	0,206

	10
	Нежилое здание- магазин (заявитель - ФЛ)
	ул. Обнорского, 37а
	Кузнецкий
	42:30:0102034
	КТЭЦ
	ТК
	2025
	0,302
	0,172
	0,413
	0,474
	0,715

	11
	Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е.
	ул. Боровая, 50
	Новокузнецкий
	42:09:2509001
	Котельная ОРК «Таргай»
	ТК
	2025
	0,030
	0,000
	0,000
	0,030
	0,030

	12
	Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И.
	ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3
	Центральный
	42:30:0303090
	ЦТЭЦ
	ТК
	2025
	3,203
	0,092
	0,221
	3,295
	3,424

	13
	ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания
	ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5
	Орджоникидзевский
	42:30:0505015
	Байдаевская центральная котельная №2
	ТК
	2025
	0,288
	0,016
	0,038
	0,304
	0,326

	14
	МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства
	пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2
	Центральный
	42:30:0000000
	ЦТЭЦ
	ТК
	2025
	0,049
	0,000
	0,000
	0,049
	0,049

	15
	Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом
	пер. Шумный, 8
	Куйбышевский
	42:30:0228006
	Котельная пос. Листвяги
	ТК
	2025
	0,023
	0,000
	0,000
	0,023
	0,023

	16
	Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат
	ул. Поссоветская, 10-2
	Куйбышевский
	42:30:0228009
	Котельная пос. Листвяги
	ТК
	2025
	0,006
	0,000
	0,000
	0,006
	0,006

	17
	Население
	г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н ул.Тушинская,74
	Куйбышевский
	42:30:0207003
	Котельная ТЧ-15  ст.Новокузнецк-Сортировочный
	ТК
	2025
	0,291
	
	
	0,291
	0,291

	18
	Население
	г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н ул.Тушинская,70
	Куйбышевский
	42:30:0207003
	Котельная ТЧ-15  ст.Новокузнецк-Сортировочный
	ТК
	2025
	0,127
	
	
	0,127
	0,127

	19
	Население
	г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н ул.Тушинская,69
	Куйбышевский
	42:30:0207003
	Котельная ТЧ-15  ст.Новокузнецк-Сортировочный
	ТК
	2025
	0,236
	
	
	0,236
	0,236

	20
	Население
	г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н ул.Тушинская,69а
	Куйбышевский
	42:30:0207003
	Котельная ТЧ-15  ст.Новокузнецк-Сортировочный
	ТК
	2025
	0,196
	
	
	0,196
	0,196

	21
	Прочие
	г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. 375км
	Куйбышевский
	42:30:0204001
	Котельная ТЧ-15  ст.Новокузнецк-Сортировочный
	ТК
	2025
	0,812
	
	
	0,812
	0,812

	22
	Поликлиника
	Новокузнецк (г.) Куйбышевский (р-н) Стальского (ул.) 1
	Куйбышевский
	42:30:0225009
	Котельная поликлиники ст.Новокузнецк-Пассажирский, Точилино
	ТК
	2025
	0,495
	
	
	0,495
	0,495

	23
	Население
	ул. Кандалепская 1(22кв.)
	Центральный
	42:09:0402001
	Котельная ПМС-2 ст. Абагур-Лесной
	ТК
	2025
	0,158
	
	
	0,158
	0,158

	24
	Население
	ул. Кандалепская 3(22кв.)
	Центральный
	42:09:0402001
	Котельная ПМС-2 ст. Абагур-Лесной
	ТК
	2025
	0,154
	
	
	0,154
	0,154

	25
	Прочие
	ст.Н-Восточный ул. Вокзальная
	Куйбышевский
	42:30:0207051
	Котельная (У) ТЧ, ст.Новокузнецк-Восточный
	ТК
	2025
	0,036
	
	
	0,036
	0,036

	26
	ООО "Строй-Сфера"/встроенное нежилое помещение
	ул. Спартака, 14Б-43
	Центральный (ЦТЭЦ)
	42:30:0301004
	ЦТЭЦ
	К-2
	20.02.2025
	0,015
	
	0,005
	0,015
	0,020

	27
	ООО "Водоканал"/канализационная насосная станция №504 (устройство вентиляции)
	ул. О. Дундича, 3
	Орджоникидзевский (к. п. Притомский)
	42:30:0502058
	Притомский
	ТК-5
	05.06.2025
	0,018
	
	0,000
	0,018
	0,018

	28
	Погосян М.С./нежилое помещение
	ул. Пирогова, 1 помещение 1
	Центральный (ЦТЭЦ)
	42:30:0301011
	ЦТЭЦ
	К-1
	24.04.2025
	0,049
	
	0,026
	0,049
	0,075

	29
	Зиновьева Олеся Сергеевна/нежилое здание (магазин) общ. площадью 780,32 м2
	ул. Кирова, 2б
	Центральный (ЦТЭЦ)
	42:30:0302015:20
	ЦТЭЦ
	ТК-20
	04.02.2025
	0,144
	
	
	0,144
	0,144

	30
	ООО "Новокузнецкая домостроительная компания" имени Косилова Анатолия Викторовича/многоквартирный жилой дом
	№18 В,Г (стр)
	Новоильинский (ЗСТЭЦ)
	42:30:0602050:59
	газовая котельная квартала 24
	УТ-28
	04.12.2025
	0,183
	
	0,197
	0,183
	0,380

	31
	ООО "Новокузнецкая домостроительная компания" имени Косилова Анатолия Викторовича/многоквартирный жилой дом
	№18 (блок секции А,Б) микрорайон 24
	Новоильинский (ЗСТЭЦ)
	42:30:0602050:60
	газовая котельная квартала 24
	УТ-24
	27.11.2025
	0,184
	
	0,197
	0,184
	0,381

	32
	Пронин В.Ю./нежилое здание гаража
	ул. Разведчиков, 19А
	Орджоникидзевский (БЦК)
	42:30:0506036:616
	БЦК
	ТК-18
	19.11.2025
	0,018
	
	
	0,018
	0,018

	33
	ООО "ГидроТехМаркет"/нежилое здание площадью 46,9 кв.м.
	ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5
	Орджоникидзевский (БЦК)
	42:30:0505015:23
	БЦК
	УТ-1
	23.12.2025
	0,288
	
	0,038
	0,288
	0,326

	34
	Министерство строительства Кузбасса/поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену
	ул. Орджоникидзе, 32А
	Центральный (ЦТЭЦ)
	42:30:0301031:21
	ЦТЭЦ
	УТ-1 и К-1
	23.10.2025
	0,510
	
	0,176
	0,510
	0,686

	35
	ООО "Специализированный застройщик "Новый квартал"/многоквартирный жилой дом
	пр. Строителей корпус 1
	Центральный (ЦТЭЦ)
	42:30:0000000:5069
	ЦТЭЦ
	УТ-5
	04.03.2025
	0,486
	
	0,395
	0,486
	0,880

	36
	ООО "Новокузнецкая домостроительная компания" имени Косилова Анатолия Викторовича/многоквартирный жилой дом
	ул. Разведчиков, 21
	Орджоникидзевский (БЦК)
	42:30:0506004:336
	БЦК
	ТК-23
	15.07.2025
	0,200
	
	0,211
	0,200
	0,411

	37
	ООО "СЗ "Новый квартал"/многоквартирный жилой дом
	пр. Строителей корпус 2
	Центральный (ЦТЭЦ)
	42:30:0000000:5069
	ЦТЭЦ
	УТ-3
	19.12.2025
	0,534
	
	0,395
	0,534
	0,929

	38
	ООО "Торговый дом "Домостроительный комбинат"/многоквартирный жилой дом
	№20 пер. Шахтостроительный
	Орджоникидзевский (ЗРК)
	42:30:0505020:852
	ЗРК
	ТК-90
	30.09.2025
	0,100
	
	0,103
	0,100
	0,203

	39
	ООО "Новокузнецкая домостроительная компания" имени Косилова Анатолия Викторовича/многоквартирный жилой дом
	ул. Пархоменко, 92 (блок-секции А,Б)
	Орджоникидзевский (ЗРК)
	42:30:0505020:854
	ЗРК
	ТК87 и ТК-86
	27.11.2025
	0,200
	
	0,290
	0,200
	0,490

	40
	ООО "ПБ Меркурий"/объект капитального строительства
	ул. Щорса, 5А, корп. 7А
	Куйбышевский (ЦТЭЦ)
	42:30:0207049:1543
	ЦТЭЦ
	ТК
	02.09.2025
	0,260
	
	
	0,260
	0,260

	41
	НО "Фонд РЖС Кузбасса"/МКД № 13 (блок-секции а-б)
	г. Новокузнецк, квартал "В" микрорайона 7
	Новоильинский (ЗСТЭЦ)
	42:30:0601007:22
	ЗС ТЭЦ
	УТ-2
	19.12.2025
	0,193
	
	0,152
	0,193
	0,345

	42
	ООО "УК "СОЮЗ"/МКД "39/2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
	г. Новокузнецк, квартал 68, МКД "39/2"
	Центральный (КузТЭЦ)
	42:30:0301068:5121
	КузТЭЦ
	УТ-1
	06.02.2025
	0,916
	0,165
	0,395
	1,081
	1,311

	43
	ИП Сукиасян Г.Е./Здание офиса
	г. Новокузнецк, 
ул. Грдины, 35
	Центральный (КузТЭЦ)
	42:30:0302071:54
	КузТЭЦ
	УТ-6
	19.02.2025
	0,090
	
	
	0,090
	0,090

	44
	ООО "НДСК" им. А.В. Косилова/ Многоквартирный жилой дом
	г. Новокузнецк, 
ул. Косыгина, 103
	Новоильинский (ЗСТЭЦ)
	42:30:0605055:4545
	ЗС ТЭЦ
	ТК-V-36
	23.06.2025
	0,110
	0,047
	0,113
	0,157
	0,223

	45
	Бурдин Н.Ю,/Нежилое здание
	г. Новокузнецк, Северное шоссе, 25 корп. 20
	Заводской (ЗСТЭЦ)
	42:30:0410070:1606
	ЗС ТЭЦ
	НО-V-21а
	29.01.2025
	0,095
	
	
	0,095
	0,095

	46
	ООО "НК - Гидропривод"/Объект незавершенного строительства
	г. Новокузнецк, 
ул. Сеченова, 22Б
	Центральный (КузТЭЦ)
	42:30:0302051:72
	КузТЭЦ
	К-28
	19.02.2025
	0,075
	
	
	0,075
	0,075

	47
	Нуриев Маис нуру оглы, Ибрагимов Адил Сарханг оглы /Автомойка
	г. Новокузнецк, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 86Г
	Заводской (ЗСТЭЦ)
	42:30:0412017:111
	ЗС ТЭЦ
	ТК-IV-33
	31.01.2025
	0,034
	
	
	0,034
	0,034

	48
	Мирошина А.Н./ Нежилое здание
	г. Новокузнецк, 
ул. Запорожская, 37а
	Центральный (КузТЭЦ)
	42:30:0301068:139
	КузТЭЦ
	УТ-1
	19.11.2025
	0,206
	
	
	0,206
	0,206

	49
	ООО "Кузбасс-3"/Торговый центр
	г. Новокузнецк, 
ул. Тореза
	Центральный (КузТЭЦ)
	42:30:0412021:896
	ЗС ТЭЦ
	ТК-III-18
	01.09.2025
	0,730
	
	
	0,730
	0,730

	50
	ООО "Специализированный застройщик Фонд РЖС"/МКД № 12 (блок-секции а-б)
	г. Новокузнецк, квартал "В" микрорайона 7
	Новоильинский (ЗСТЭЦ)
	42:30:0601007:11
	ЗС ТЭЦ
	УТ-3
	26.08.2025
	0,193
	0,070
	0,170
	0,263
	0,363

	51
	ООО "Специализированный застройщик Фонд РЖС"/МКД № 12 (блок-секции в-г)
	г. Новокузнецк, квартал "В" микрорайона 7
	Новоильинский (ЗСТЭЦ)
	42:30:0601007:11
	ЗС ТЭЦ
	УТ-3
	26.08.2025
	0,193
	0,070
	0,170
	0,263
	0,363

	52
	ООО "Специализированный застройщик Фонд РЖС"/МКД № 12 (блок-секции д-е)
	г. Новокузнецк, квартал "В" микрорайона 7
	Новоильинский (ЗСТЭЦ)
	42:30:0601007:11
	ЗС ТЭЦ
	УТ-4
	19.12.2025
	0,193
	0,070
	0,170
	0,263
	0,363

	53
	ООО "Специализированный застройщик Фонд РЖС"/МКД № 12 (блок-секции ж-и)
	г. Новокузнецк, квартал "В" микрорайона 7
	Новоильинский (ЗСТЭЦ)
	42:30:0601007:11
	ЗС ТЭЦ
	УТ-5
	19.12.2025
	0,193
	0,070
	0,170
	0,263
	0,363

	54
	ООО "СК Фемели"/Офисное здание
	г. Новокузнецк, квартал 13А, пр. Ферросплавный, 44
	Кузнецкий (КузТЭЦ)
	42:30:0104071:69
	КузТЭЦ
	ТК-15
	20.11.2025
	0,060
	
	
	0,060
	0,060

	55
	ГБУЗ "КДКБ"/Здание инфекционного отделения № 2
	г. Новокузнецк, 
ул. Петракова, 65
	Кузнецкий (КузТЭЦ)
	42:30:0102028:11
	КузТЭЦ
	К-29-7
	11.12.2025
	0,129
	
	
	0,129
	0,129

	Итого:
	16,435
	1,384
	5,513
	17,819
	21,948





image2.png




