Схема теплоснабжения

города Новокузнецка

на период до 2044 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы

Глава 2. Приложение 2

Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

- Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

| № п/п | Адресная привязка | Год сноса | Площадь застройки, м2 |  | № теплоисточника | Теплоисточник | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отапливаемая | жилая |  |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 1002 | ул. 40 лет ВЛКСМ, 14 | 2026 | 3400,0 | 2833,3 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,057 | 0,018 | 0,044 | 0,000 | 0,075 | 0,101 |
| 1003 | ул. 40 лет ВЛКСМ, 61 | 2027 | 3176,1 | 2646,8 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,053 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,070 | 0,094 |
| 2001 | ул. 40 лет ВЛКСМ, 64 | 2028 | 3211,6 | 2676,3 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,045 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,062 | 0,086 |
| 1004 | ул. Аварийная, 1 | 2026 | 359,7 | 299,8 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 0,014 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,017 | 0,023 |
| 1005 | ул. Аварийная, 2 | 2027 | 362,0 | 301,7 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 0,014 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,017 | 0,023 |
| 1006 | ул. Аварийная, 3 | 2028 | 361,7 | 301,4 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 0,011 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,015 | 0,020 |
| 1007 | ул. Аварийная, 4 | 2029 | 348,6 | 290,5 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 0,011 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,015 | 0,020 |
| 1008 | ул. Аварийная, 5 | 2030 | 404,9 | 337,4 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 0,013 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,017 | 0,023 |
| 1010 | ул. Алюминиевая, 35 | 2026 | 406,7 | 338,9 | 1 | КТЭЦ | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,010 | 0,013 |
| 1011 | ул. Алюминиевая, 37 | 2027 | 398,2 | 331,8 | 1 | КТЭЦ | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,010 | 0,013 |
| 1012 | ул. Алюминиевая, 40 | 2028 | 408,3 | 340,3 | 1 | КТЭЦ | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,009 | 0,012 |
| 1013 | ул. Алюминиевая, 44 | 2029 | 380,0 | 316,7 | 1 | КТЭЦ | 0,006 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,008 | 0,011 |
| 1016 | ул. Антоновская, 116 | 2030 | 685,9 | 571,6 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 0,022 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,029 | 0,039 |
| 2002 | пр-кт Архитекторов, 12 | 2026 | 5157,1 | 4297,6 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,077 | 0,028 | 0,066 | 0,000 | 0,104 | 0,143 |
| 2003 | ул. Бугарева, 7 | 2026 | 364,1 | 303,4 | 1 | КТЭЦ | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,009 | 0,012 |
| 2004 | ул. Веры Соломиной, 26 | 2026 | 2111,4 | 1759,5 | 5 | ЦТЭЦ | 0,031 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,041 | 0,055 |
| 1021 | ул. Веры Соломиной, 41 | 2027 | 1260,1 | 1050,1 | 5 | ЦТЭЦ | 0,019 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,025 | 0,033 |
| 1025 | ул. Глинки, 5 | 2026 | 1581,9 | 1318,3 | 5 | ЦТЭЦ | 0,023 | 0,007 | 0,018 | 0,000 | 0,031 | 0,041 |
| 2005 | ул. Горьковская, 18 | 2026 | 2543,5 | 2119,6 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,042 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,056 | 0,075 |
| 1032 | ул. Горьковская, 47 | 2027 | 43,6 | 36,3 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 1034 | ул. Горьковская, 52 | 2028 | 1612,6 | 1343,8 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,022 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,031 | 0,043 |
| 1035 | ул. Громовой, 105 | 2026 | 673,9 | 561,6 | 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 0,022 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,028 | 0,036 |
| 2006 | ул. Дагестанская, 20 | 2026 | 627,4 | 522,8 | 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 0,014 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,018 | 0,024 |
| 2007 | ул. Ермака, 26 | 2026 | 1887,8 | 1573,2 | 5 | ЦТЭЦ | 0,029 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,038 | 0,050 |
| 2008 | ул. Земнухова, 25 | 2026 | 776,2 | 646,8 | 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 0,025 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,032 | 0,042 |
| 2009 | ул. Земнухова, 56 | 2027 | 960,4 | 800,3 | 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 0,031 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,039 | 0,051 |
| 1040 | ул. Зыряновская, 72а | 2026 | 738,9 | 615,8 | 8 | Зыряновская районная котельная | 0,016 | 0,004 | 0,011 | 0,000 | 0,020 | 0,027 |
| 1041 | ул. Зыряновская, 72 | 2027 | 1258,3 | 1048,6 | 8 | Зыряновская районная котельная | 0,024 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,032 | 0,042 |
| 1042 | ул. Зыряновская, 74а | 2028 | 2008,5 | 1673,8 | 8 | Зыряновская районная котельная | 0,032 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,044 | 0,061 |
| 1043 | ул. Зыряновская, 75 | 2029 | 1368,0 | 1140,0 | 8 | Зыряновская районная котельная | 0,025 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,033 | 0,044 |
| 1044 | ул. Зыряновская, 78а | 2030 | 1284,6 | 1070,5 | 8 | Зыряновская районная котельная | 0,023 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,031 | 0,041 |
| 1045 | ул. Интернатная, 3 | 2026 | 581,0 | 484,2 | 10 | Котельная пос. Притомский | 0,009 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,012 | 0,016 |
| 1046 | ул. Каирская, 49 | 2026 | 2542,4 | 2118,7 | 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,018 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,024 | 0,031 |
| 1047 | ул. Калужская, 38 | 2026 | 1522,2 | 1268,5 | 5 | ЦТЭЦ | 0,026 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,033 | 0,043 |
| 1049 | ул. Кандолепская, 3 | 2026 | 881,6 | 734,7 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 0,037 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,046 | 0,059 |
| 1050 | ул. Капитальная, 8 | 2026 | 525,7 | 438,1 | 10 | Котельная пос. Притомский | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 1051 | ул. Капитальная, 10 | 2027 | 525,7 | 438,1 | 10 | Котельная пос. Притомский | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 1052 | проезд Карбышева, 4 | 2026 | 919,6 | 766,3 | 5 | ЦТЭЦ | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,020 | 0,026 |
| 2010 | ул. Кирпичная, 52 | 2026 | 1401,7 | 1168,1 | 8 | Зыряновская районная котельная | 0,030 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,039 | 0,050 |
| 2011 | ул. Климасенко, 10к1 | 2026 | 4103,6 | 3419,7 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,069 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,091 | 0,121 |
| 1054 | ул. Климасенко, 11к1 | 2027 | 3099,7 | 2583,1 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,052 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,068 | 0,092 |
| 2012 | ул. Климасенко, 12к1 | 2028 | 4227,3 | 3522,8 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,059 | 0,023 | 0,054 | 0,000 | 0,081 | 0,113 |
| 2013 | ул. Климасенко, 12к2 | 2029 | 3867,7 | 3223,1 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,054 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,075 | 0,104 |
| 2014 | ул. Климасенко, 14к1 | 2030 | 21,9 | 18,3 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 2015 | ул. Климасенко, 20к4 | 2031 | 4156,4 | 3463,7 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,058 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,080 | 0,111 |
| 2016 | ул. Кубинская, 2 | 2026 | 716,1 | 596,8 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 0,027 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,034 | 0,045 |
| 1056 | ул. Кутузова, 26 | 2026 | 3162,2 | 2635,2 | 5 | ЦТЭЦ | 0,047 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,062 | 0,083 |
| 1057 | ул. Ленина, 48 | 2026 | 2551,9 | 2126,6 | 1 | КТЭЦ | 0,045 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,058 | 0,078 |
| 2017 | ул. Ленина, 52 | 2027 | 2481,3 | 2067,8 | 1 | КТЭЦ | 0,043 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,057 | 0,076 |
| 2018 | ул. Ленина, 65 | 2028 | 2564,9 | 2137,4 | 1 | КТЭЦ | 0,037 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,051 | 0,071 |
| 1060 | ул. Ленина, 160 | 2029 | 2152,6 | 1793,8 | 1 | КТЭЦ | 0,031 | 0,012 | 0,028 | 0,000 | 0,043 | 0,059 |
| 2019 | ул. Ленинградская, 36 | 2026 | 397,0 | 330,8 | 1 | КТЭЦ | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,010 | 0,013 |
| 1061 | ул. Ленинградская, 38 | 2027 | 395,4 | 329,5 | 1 | КТЭЦ | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,010 | 0,013 |
| 1062 | ул. Ленинградская, 39 | 2028 | 406,2 | 338,5 | 1 | КТЭЦ | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,009 | 0,012 |
| 1064 | ул. Ленинградская, 43 | 2029 | 398,2 | 331,8 | 1 | КТЭЦ | 0,006 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,009 | 0,012 |
| 2020 | ул. Лесная, 103 | 2026 | 217,5 | 181,3 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 0,009 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 2021 | ул. Локомотивная, 29А | 2026 | 261,9 | 218,3 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 0,010 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,016 |
| 1069 | пер. Магнитогорский, 10 | 2026 | 718,7 | 598,9 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,016 | 0,021 |
| 1072 | ул. Маркшейдерская, 15 | 2026 | 809,7 | 674,8 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,024 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,030 | 0,040 |
| 2022 | ул. Микрорайон 13, 4 | 2026 | 3627,3 | 3022,8 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,061 | 0,019 | 0,047 | 0,000 | 0,080 | 0,107 |
| 2023 | ул. Микрорайон 13, 5 | 2027 | 3559,4 | 2966,2 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,059 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,079 | 0,105 |
| 2024 | ул. Микрорайон 13, 6 | 2028 | 3628,9 | 3024,1 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,050 | 0,019 | 0,047 | 0,000 | 0,070 | 0,097 |
| 2025 | ул. Микрорайон 13, 8 | 2029 | 3611,8 | 3009,8 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,050 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,070 | 0,097 |
| 1074 | ул. Мурманская, 26 | 2026 | 2225,9 | 1854,9 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,034 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,045 | 0,060 |
| 2026 | ул. Мурманская, 30 | 2026 | 2040,0 | 1700,0 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,032 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,041 | 0,055 |
| 2027 | ул. Мурманская, 31 | 2027 | 1096,1 | 913,4 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,019 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,024 | 0,032 |
| 1075 | ул. Мурманская, 34 | 2027 | 910,0 | 758,3 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,020 | 0,026 |
| 1076 | ул. Мурманская, 36 | 2028 | 731,9 | 609,9 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,011 | 0,004 | 0,008 | 0,000 | 0,014 | 0,019 |
| 2028 | ул. Мурманская, 37 | 2028 | 905,1 | 754,3 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,013 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,017 | 0,023 |
| 1077 | ул. Мурманская, 38 | 2029 | 701,6 | 584,7 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,010 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,013 | 0,018 |
| 1078 | ул. Мурманская, 39 | 2029 | 721,9 | 601,6 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,010 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,014 | 0,019 |
| 2029 | ул. Мурманская, 41 | 2030 | 754,9 | 629,1 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,011 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 1081 | ул. Мурманская, 46 | 2030 | 528,6 | 440,5 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,008 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,010 | 0,014 |
| 1082 | ул. Мурманская, 49 | 2030 | 537,9 | 448,3 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,008 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,010 | 0,014 |
| 2030 | ул. Народная, 35 | 2026 | 4977,8 | 4148,2 | 1 | КТЭЦ | 0,084 | 0,027 | 0,065 | 0,000 | 0,111 | 0,149 |
| 2031 | ул. Невского, 7 | 2026 | 642,3 | 535,3 | 5 | ЦТЭЦ | 0,010 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,017 |
| 2032 | ул. Обнорского, 78 | 2026 | 393,0 | 327,5 | 1 | КТЭЦ | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,010 | 0,013 |
| 1086 | ул. Обнорского, 98 | 2027 | 624,1 | 520,1 | 1 | КТЭЦ | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,017 | 0,021 |
| 1087 | ул. Олеко-Дундича, 4 | 2026 | 569,5 | 474,6 | 10 | Котельная пос. Притомский | 0,009 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,012 | 0,015 |
| 1088 | ул. Олеко-Дундича, 12 | 2027 | 584,0 | 486,7 | 10 | Котельная пос. Притомский | 0,009 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,012 | 0,016 |
| 1089 | ул. Олеко-Дундича, 14 | 2028 | 537,5 | 447,9 | 10 | Котельная пос. Притомский | 0,007 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,010 | 0,013 |
| 1090 | ул. Первостроителей, 9 | 2026 | 3892,6 | 3243,8 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,065 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,086 | 0,115 |
| 2033 | ул. Пинская, 43 | 2026 | 485,3 | 404,4 | 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,014 | 0,019 |
| 1093 | ул. Пушкина, 16 | 2026 | 2757,0 | 2297,5 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,073 | 0,023 | 0,054 | 0,000 | 0,095 | 0,127 |
| 1096 | ул. Пушкина, 19 | 2027 | 2550,6 | 2125,5 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,067 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,088 | 0,117 |
| 1097 | ул. Пушкина, 20 | 2028 | 1996,9 | 1664,1 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,044 | 0,016 | 0,039 | 0,000 | 0,060 | 0,083 |
| 2034 | ул. Пушкина, 23 | 2029 | 2588,2 | 2156,8 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,057 | 0,021 | 0,051 | 0,000 | 0,078 | 0,108 |
| 2035 | ул. Разведчиков, 17 | 2026 | 1172,0 | 976,7 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,020 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,026 | 0,034 |
| 1099 | ул. Разведчиков, 19 | 2027 | 1318,1 | 1098,4 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,023 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,029 | 0,038 |
| 1100 | ул. Разведчиков, 64 | 2028 | 1625,8 | 1354,8 | 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,021 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,029 | 0,040 |
| 1103 | проезд Рыночный, 3 | 2026 | 1673,0 | 1394,2 | 5 | ЦТЭЦ | 0,026 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,033 | 0,045 |
| 2036 | ул. Садопарковая, 32 | 2026 | 3502,9 | 2919,1 | 5 | ЦТЭЦ | 0,052 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,068 | 0,092 |
| 2037 | ул. Серпуховская, 51 | 2026 | 618,5 | 515,4 | 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,006 | 0,007 |
| 2038 | ул. Серпуховская, 53 | 2027 | 783,9 | 653,3 | 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,009 |
| 1109 | пр. Советской Армии, 4 | 2026 | 3149,5 | 2624,6 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,053 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,069 | 0,093 |
| 2039 | пр. Советской Армии, 8 | 2027 | 3173,9 | 2644,9 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,053 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,070 | 0,094 |
| 1110 | ул. Спортивная, 11 | 2026 | 877,9 | 731,6 | 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,023 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,030 | 0,039 |
| 2040 | ул. Станционная, 15 | 2026 | 1381,3 | 1151,1 | 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,027 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,036 | 0,049 |
| 2041 | ул. Станционная, 19 | 2027 | 1371,5 | 1142,9 | 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,027 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,036 | 0,048 |
| 1111 | ул. Сызранская, 1 | 2026 | 351,8 | 293,2 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 0,013 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,017 | 0,022 |
| 1112 | ул. Сызранская, 2 | 2027 | 37,7 | 31,4 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | 0,003 |
| 1113 | ул. Толбухина, 23 | 2026 | 1202,3 | 1001,9 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,035 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,045 | 0,059 |
| 1114 | ул. Толбухина, 25 | 2027 | 1190,2 | 991,8 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,035 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,045 | 0,058 |
| 1115 | ул. Толбухина, 27 | 2028 | 1461,5 | 1217,9 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,036 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,048 | 0,064 |
| 2042 | ул. Тореза, 6 | 2026 | 3114,5 | 2595,4 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,052 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,069 | 0,092 |
| 1116 | ул. Тореза, 17 | 2027 | 4882,1 | 4068,4 | 2 | ЗСТЭЦ | 0,082 | 0,026 | 0,063 | 0,000 | 0,108 | 0,144 |
| 1118 | пер. Трестовский, 10 | 2026 | 616,0 | 513,3 | 5 | ЦТЭЦ | 0,010 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,017 |
| 1120 | ул. Тузовского, 2 | 2026 | 1471,8 | 1226,5 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,043 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,055 | 0,072 |
| 1122 | ул. Тузовского, 4 | 2027 | 929,5 | 774,6 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,027 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,035 | 0,045 |
| 1123 | ул. Тузовского, 6 | 2028 | 878,8 | 732,3 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,021 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,029 | 0,039 |
| 1125 | ул. Тузовского, 15 | 2029 | 928,2 | 773,5 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,023 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,030 | 0,041 |
| 1126 | ул. Тузовского, 22 | 2030 | 913,0 | 760,8 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,022 | 0,007 | 0,018 | 0,000 | 0,030 | 0,040 |
| 2043 | ул. Учительская, 3 | 2026 | 380,2 | 316,8 | 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,004 | 0,005 |
| 2044 | ул. Фестивальная, 21 | 2026 | 1910,1 | 1591,8 | 5 | ЦТЭЦ | 0,029 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,038 | 0,051 |
| 1129 | ул. Челюскина, 5 | 2026 | 1672,5 | 1393,8 | 5 | ЦТЭЦ | 0,026 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,033 | 0,045 |
| 1131 | ул. Челюскина, 23 | 2027 | 1088,1 | 906,8 | 5 | ЦТЭЦ | 0,019 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,024 | 0,031 |
| 1132 | ул. Челюскина, 24 | 2028 | 2618,8 | 2182,3 | 5 | ЦТЭЦ | 0,033 | 0,012 | 0,030 | 0,000 | 0,046 | 0,063 |
| 1133 | ул. Челюскина, 26 | 2029 | 1203,6 | 1003,0 | 5 | ЦТЭЦ | 0,015 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,021 | 0,029 |
| 1134 | ул. Челюскина, 30 | 2030 | 1199,2 | 999,3 | 5 | ЦТЭЦ | 0,015 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,021 | 0,029 |
| 1135 | ул. Челюскина, 40 | 2030 | 2174,5 | 1812,1 | 5 | ЦТЭЦ | 0,028 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,038 | 0,052 |
| 1138 | ул. Челюскина, 49 | 2030 | 1291,1 | 1075,9 | 5 | ЦТЭЦ | 0,016 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,023 | 0,031 |
| 1139 | ул. Черноморская, 6 | 2026 | 640,9 | 534,1 | 5 | ЦТЭЦ | 0,010 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,017 |
| 2045 | ул. Электролизная, 39 | 2026 | 373,9 | 311,6 | 1 | КТЭЦ | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,009 | 0,012 |
| 1143 | ул. Юбилейная, 15 | 2026 | 1237,4 | 1031,2 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,036 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,046 | 0,061 |
| 1145 | ул. Юбилейная, 37 | 2027 | 1334,6 | 1112,2 | 6 | Абашевская районная котельная | 0,039 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,050 | 0,065 |
| ИТОГО: |  |  | 189702,8 | 158085,7 | - | - | 3,349 | 1,078 | 2,588 | 0,000 | 4,427 | 5,937 |