[bookmark: _Toc357583940][bookmark: _Toc357159235][bookmark: _Toc342573347]




[image: ]

	СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 18

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ










ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД). ГЛАВА 18

Новокузнецк, 2026

2
СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4
2. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ИЗ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ЗА ПЕРИОД, ПРОШЕДШИЙ С ДАТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10
2.1.	Сведения о мероприятиях на источниках тепловой энергии из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	10
2.2.	Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	11


[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Toc342573348][bookmark: _Toc357159236][bookmark: _Toc357583941][bookmark: _Toc368051854]РЕЕСТР ТАБЛИЦ
Таблица 1.1 – Реестр изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения	5
Таблица 2.1 – Перечень реализованных мероприятий за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	10
Таблица 2.2 – Перечень мероприятий базовой схемы теплоснабжения, реализованных ООО «Сибэнерго» за базовый период	12



1. [bookmark: _Toc3762590][bookmark: _Toc527023736]


2. [bookmark: _Toc202466414]РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc11429167][bookmark: _Toc39741069][bookmark: _Toc52531931]Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, сформирован с учетом п. 88 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154, и приведен в таблице 1.1.






15
[bookmark: _Toc39743092][bookmark: _Toc53929234][bookmark: _Toc204356725]Таблица 1.1 – Реестр изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения 
	Наименование документа
	Раздел
	Изменения, выполненные при актуализации

	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
	В ходе актуализации Схемы теплоснабжения в части функциональной структуры теплоснабжения отмечены следующие изменения:
Изменения, произошедшие за 2025 г.:
1) Кроме того, участки тепловых сетей в зоне КТЭЦ, ООО «НТК» в соответствии с актом приема-передачи к договору №НТК-123-25/КОР-310-25 от 17.12.2025 ООО «НТК» передал в субаренду ООО «ЭнергоТранзит». 
В связи с этим предлагается добавить ООО «ЭнергоТранзит» в перечень теплосетевых организаций в СТ №001 и исключить «сети» из перечня объектов в обслуживании АО «Кузнецкая ТЭЦ».
Кроме того, муниципальные тепловые сети, которые ранее эксплуатировало АО «Кузбассэнерго» в соответствии с концессионным соглашением, были переданы ООО «НТК» по договору аренды муниципального имущества N 7996-В/Им от 02.12.2025. Постановлением РЭК КО от 30.10.2025 №310 с 2026 г. для ООО «НТК» установлены регулируемые тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по указанным муниципальным сетям от источника АО «Кузнецкая ТЭЦ», при этом тарифы АО «Кузбассэнерго» на передачу тепловой энергии, реализуемой АО «Кузнецкая ТЭЦ» с 2026 г. утратили силу. В связи с этим предлагается добавить ООО «ЭнергоТранзит» в перечень теплосетевых организаций в СТ №001 и исключить «сети» из перечня объектов в обслуживании АО «Кузнецкая ТЭЦ».
2) В СТ №002 (составляет зону деятельности ЕТО №02), в СТ №003 (составляет зону деятельности ЕТО №03) установлено, что деятельность АО «ЕВРАЗ ЗСМК» была прекращена 28.11.2025 путем реорганизации в форме присоединения к ПАО «ЕВРАЗ». В результате это наименование ТСО в СТ №002 и 003 изменено с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на ПАО «ЕВРАЗ».
3) В СТ №035 (составляют зону деятельности ЕТО №05) по данным ЕГРЮЛ установлено, что деятельность АО «ЕВРАЗ ЗСМК» была прекращена 28.11.2025 путем реорганизации в форме присоединения. Данные обстоятельства являются основанием для лишения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» статуса ЕТО. В связи с этим предлагается лишить АО «ЕВРАЗ ЗСМК» статуса ЕТО в соответствии с абз.3 п. 13 правил организации теплоснабжения. Установлено, что в результате реорганизации АО «ЕВРАЗ ЗСМК» присоединилось к ПАО «ЕВРАЗ». Таким образом в настоящее время ПАО «ЕВРАЗ» владеет всеми объектами системы теплоснабжения №035. В результате предлагается присвоить ПАО «ЕВРАЗ» статус ЕТО в СТ №035 по п. 11 (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью).
Кроме того, предлагается переименовать источник тепловой энергии с Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на Котельная ПАО «ЕВРАЗ».
Изменения, произошедшие за 2026 г.:
4) В СТ №001 (составляет зону деятельности ЕТО №01) установлено, что приказом Минэнерго России от 15.01.2026 №20 АО «Кузнецкая ТЭЦ» признано утратившим статус ЕТО в СТ №001. Приказом Минэнерго России от 24.02.2026 №177 статус ЕТО в СТ №001 присвоен ООО «ЭнергоТранзит». (приведены в Приложении №2 к Главе 15)
[bookmark: _Hlk204784600]В СТ №007-014, 016, 017, 019-033 (составляют зону деятельности ЕТО №04) установлено, что приказом Минэнерго России от 15.01.2026 №19 ООО «СибЭнерго» признано утратившим статус ЕТО в СТ №007-014, 016, 017, 019-033. Приказом Минэнерго России от 24.02.2026 №177 статус ЕТО в СТ №001 присвоен ООО «ЭнергоТранзит». (приведены в Приложении №2 к Главе 15).

	
	Часть 2. Источники тепловой энергии
	Актуализированы и уточнены технические характеристики основного оборудования источников. 

	
	Часть 3. Тепловые сети и сооружения на них
	Актуализированы характеристики тепловых сетей с учетом мероприятий, реализованных за период, прошедший с момента утверждения Схемы теплоснабжения.

	
	Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
	По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения произошли следующие изменения в зонах действия источников тепловой энергии:
- с 25.10.2024 г. потребители Куйбышевской центральной котельной переключены на ЦТЭЦ, сама котельная переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной;
- потребители пос. Металлургов, находящегося за территорией Новокузнецка в Новокузнецком районе, переведены на локальный источник тепловой энергии и отключены от ЗСТЭЦ.
Остальные изменения зон теплоснабжения в 2024 г. связаны с подключением новых потребителей, источник теплоснабжения которых определен утвержденным проектом. Как правило, потребители тепловой энергии, введенные в эксплуатацию в 2024 г., расположены в границах существующих кварталов – уплотнительная застройка.

	
	Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
	При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие ключевые изменения в части тепловых нагрузок потребителей:
1) Уточнены значения спроса на тепловую мощность согласно договорным базам.
2) Уточнены значения расчетных нагрузок за 2025 год.
3) Расчётная нагрузка посчитана на новое расчётное значение температуры наружного воздуха минус 31 ºC (с 9 сентября 2025 года введен в действие новый свод правил СП 131.13330.2025 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология")

	
	Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	Уточнены значения установленной мощности теплоисточников, а также расчетных нагрузок на коллекторах

	
	Часть 7. Балансы теплоносителя
	Учтены изменения балансов теплоносителя, обусловленные изменением объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки

	
	Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
	Учтены изменения топливных балансов, обусловленные изменением балансов отпуска тепловой энергии за счет изменения тепловых нагрузок

	
	Часть 9. Надежность теплоснабжения
	Уточнена статистика отказов на тепловых сетях за базовый период. 

	
	Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Произведено сравнение технико-экономических показателей работы основных организаций по основным видам деятельности (по объему выручки)

	
	Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
	Учтены изменения тарифов в сфере теплоснабжения

	
	Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
	Уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

	
	Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения
	Актуализированы и уточнены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
 
	1. Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за базовый период (2025 г.). 
2. В проекте дополнительно учтены новые площадки жилищного строительства и данные нового Генерального плана.

	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Новокузнецка
 
	Глава актуализирована с учетом фактических показателей 2025 г.

	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
 
	Уточнены расчетные нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2025 г. на основе простых линейных регрессий, сформированных для каждого теплоисточника по отдельности.

	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения
 
	Согласно п. 59 Требований к схемам теплоснабжения в связи с отсутствием изменений относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения основания для пересмотра и повторного технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения отсутствуют. 
В главе 5 перечислены варианты развития систем теплоснабжения, рассмотренные в утвержденной схеме теплоснабжения, и выводы о рекомендованных к реализации вариантах.

	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ
 
	Выполнена корректировка перспективных балансов ВПУ на основании внесения изменений в перечень и график реализации мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них. 

	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
 
	Выполнена корректировка перечня мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом выполненной в рамках актуализации Главы 2 переоценки приростов строительных фондов.
Исключены из рассмотрения ранее запланированные мероприятия по переключению на Центральную ТЭЦ котельной №6, котельной Локомотивное депо ТЧ-15 (ДТВУ-3), котельной школы №43 и котельной №32. Возможность реализации данных мероприятий предполагалась в рамках Федерального проекта «Чистый воздух», однако на текущий момент проект завершен и данный вопрос более не рассматривается. Приоритет был отдан в пользу других мероприятий (в т.ч. переключения Куйбышевской центральной котельной на ЦТЭЦ) благодаря которым удалось достичь значительного улучшения экологической обстановки в городе.

	Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
 
	Выполнена корректировка перечня мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей с учетом выполненной в рамках актуализации Главы 2 переоценки приростов строительных фондов

	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения
 
	За 2025 г. мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему ГВС реализовано не было.
Поскольку МУ не содержат в настоящее время методики оценки эффективности перевода потребителей, при настоящей актуализации сохраняются результаты расчетов согласно утвержденной Схеме теплоснабжения, с учетом п. 59 Требований к схемам теплоснабжения.
По результатам оценки фактического состояния систем горячего водоснабжения города выявлено, что химический состав горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 (протоколы отражены в Приложении 1). Отклонения температуры горячей воды в точках разбора могут быть устранены реализацией малозатратных мероприятий.
Учитывая выводы о неэффективности перехода потребителей на закрытые схемы, представленные в разделе 6, мероприятия не предусмотрены проектом.

	Глава 10. Перспективные топливные балансы
 
	С момента предыдущей актуализации изменений в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива в 2025 г. связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками. 

	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
 
	Глава актуализирована с учетом фактических показателей 2025 г.

	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
 
	Глава актуализирована с учетом изменений в планах реализации мероприятий на источниках и тепловых сетях.

	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения
 
	Глава актуализирована с учетом фактических показателей за базовый период, а также изменений в планах реализации мероприятий на источниках и тепловых сетях.

	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
 
	Глава актуализирована с учетом показателей, принятых органом регулирования в тарифы на текущий год

	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
 
	Изменения аналогичны изменениям функциональной структуры теплоснабжения.

	Глава 16. Реестр мероприятий Схемы теплоснабжения
 
	Реестр мероприятий приведен в соответствие с перечнями мероприятий на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и сооружениях на них, представленных в Главах 7 и 8 обосновывающих материалов

	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
 
	В Главу включены результаты устранения замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации к актуализированной на 2026 г. схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044г.

	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения
 
	Глава актуализирована с учетом изменений, внесенных в соответствующие главы ОМ и Утверждаемую часть

	Глава 19. Оценка экологической безопасности

	Глава актуализирована

	Утверждаемая часть
 
	Изменения, внесенные в утверждаемую часть, полностью соответствуют изменениям, внесенным в соответствующие главы обосновывающих материалов. 



3. [bookmark: _Toc39744583][bookmark: _Toc53014028][bookmark: _Toc202466415]СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ИЗ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ЗА ПЕРИОД, ПРОШЕДШИЙ С ДАТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
3.1. [bookmark: _Toc39744584][bookmark: _Toc53014029][bookmark: _Toc202466416]Сведения о мероприятиях на источниках тепловой энергии из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения 
Мероприятия на источниках тепловой энергии, предусмотренные предыдущей актуализацией, реализуются согласно принятому плану. 
[bookmark: _Toc204356726]Таблица 2.1 – Перечень реализованных мероприятий за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Наименование мероприятия
	Затраты за 2025 год, тыс. руб. без НДС

	1
	КТЭЦ
	Установка автовесов
	5970,0

	2
	ЗСТЭЦ
	Модернизация  ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.
	8475,2

	3
	ЗСТЭЦ
	ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГК 1 очереди
	4044,3

	4
	ЗСТЭЦ
	ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГРУ 1, 2 очереди
	13470,2

	5
	ЗСТЭЦ
	Модернизация электрофильтров КА-11
	337015,4

	6
	ЗСТЭЦ
	Модернизация электрофильтров КА-11
	252611,4

	7
	ЗСТЭЦ
	Модернизация электрофильтров КА-11
	84404,0

	8
	ЗСТЭЦ
	Стилоскоп стационарный СЛ-15
	833,2

	9
	ЗСТЭЦ
	Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди
	17630,9

	10
	ЗСТЭЦ
	Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди
	17359,6

	11
	ЗСТЭЦ
	Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди
	271,2

	12
	ЗСТЭЦ
	Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.
	12440,9

	13
	ЗСТЭЦ
	Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.
	11581,1

	14
	ЗСТЭЦ
	Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.
	859,8

	15
	ЗСТЭЦ
	Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема
	19093,5

	16
	ЦТЭЦ
	Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ
	8556,0

	17
	ЦТЭЦ
	Строительство резервного топливного хозяйства
	47797,2

	18
	ЦТЭЦ
	Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ
	1771,7

	19
	ЦТЭЦ
	Модернизация багерной насосной группы
	983,3

	20
	Котельная пос. Притомский
	Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский
	2700,2

	21
	Котельная пос. Листвяги
	Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги
	1432,1

	22
	Котельная пос. Притомский
	Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский
	1872,1

	23
	-
	Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1,  Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).
	1824,5

	24
	Абашевская районная котельная
	Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей 
	11950,3

	25
	Котельной для потребителей квартала №7 Новоильинского района
	Строительство котельной для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (1 очередь)
	106907,1



3.2. [bookmark: _Toc37860938][bookmark: _Toc39744585][bookmark: _Toc53014030][bookmark: _Toc202466417]Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения
Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них из утвержденной схемой теплоснабжения, которые были выполнены за базовый период, прошедший с даты утверждения Схемы теплоснабжения, представлены в таблице ниже. 

[bookmark: _Toc112755857][bookmark: _Toc204356727]Таблица 2.2 – Перечень мероприятий базовой схемы теплоснабжения, реализованных за базовый период
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты за 2025, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	002.02.01.1017
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина
	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2025
	1 737,1
	2 119,2

	003.02.01.1078
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	172,2
	210,1

	004.02.01.1121
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8
	Котельная школы №43
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	5 069,5
	6 184,8

	010.02.01.1127
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А
	БЦК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2025
	215,7
	263,1

	002.02.01.1128
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24
	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2025
	4 780,8
	5 832,6

	003.02.01.1163
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	46,2
	56,4

	001.02.01.1174
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	10 635,6
	12 975,4

	001.02.01.1176
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980)
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	60 476,1
	73 780,8

	001.02.01.1177
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	3 117,9
	3 803,9

	002.02.01.1183
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща
	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2025
	3 071,7
	3 747,5

	002.02.01.1184
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща
	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2025
	3 060,2
	3 733,4

	001.02.01.1213
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	4 199,7
	5 123,6

	001.02.01.1214
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	4 199,7
	5 123,6

	001.02.01.1215
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	4 199,7
	5 123,6

	001.02.01.1223
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	31 472,4
	38 396,3

	002.02.01.1379
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в  границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	2025
	1 813,0
	2 211,9

	001.02.01.1381
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	1 101,0
	1 343,2

	010.02.01.1391
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5
	БЦК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2025
	1 467,8
	1 790,7

	010.02.01.1392
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б)
	БЦК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2025
	3 887,9
	4 743,2

	010.02.01.1395
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом  по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2025
	2 853,8
	3 481,6

	010.02.01.1400
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б)
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2025
	5 570,4
	6 795,9

	003.02.01.1413
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	103,9
	126,8

	004.02.01.1414
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50
	Котельная ОРК «Таргай»
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	346,4
	422,7

	003.02.01.1418
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	4 464,5
	5 446,6

	002.02.01.1419
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	2025
	5 225,0
	6 374,5

	003.02.01.1420
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370)
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	2 887,0
	3 522,1

	003.02.02.2029
	Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	13 168,7
	16 065,9

	003.02.02.2030
	Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР 
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	13 017,2
	15 881,0

	003.02.02.2031
	Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, ЭТАП: ТК-22 - ТК-23 - ТК-24, СМР
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	12 427,8
	15 161,9

	003.02.02.2032
	Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	14 247,1
	17 381,5

	003.02.04.4005
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная,  СМР
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	2025
	8 133,9
	9 923,3

	003.02.04.4009
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)),  СМР
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	9 678,0
	11 807,2

	003.02.04.4038
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование 
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	2025
	6 230,3
	7 601,0

	010.02.04.4076
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2)
	АРК
	ООО «Энерготранзит»
	10
	2025
	8 258,8
	10 075,7

	003.02.04.4078
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	2 960,9
	3 612,3

	003.02.08.8025
	Строительство  железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	2 611,3
	3 185,8

	Итого по зонам деятельности ЕТО
	01
	
	119 402,0
	145 670,4

	
	02
	
	19 687,8
	24 019,1

	
	03
	
	90 149,0
	109 981,8

	
	04
	
	5 415,9
	6 607,4

	
	10
	
	22 254,3
	27 150,3

	
	 Всего
	 
	256 909,0
	313 429,0
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