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	УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

	Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур"
Регистрационный номер: 01013348

	Предприятие: 1328, Схема теплоснабжения Новокузнецк

	Город: 1328, Новокузнецк

	Район: 1, Новый район

	

	Адрес предприятия:

	

	Разработчик:

	ИНН:

	ОКПО:

	Отрасль:

	Величина нормативной санзоны: 0 м

	ВИД: 5, Существующее положение 2025

	ВР: 1, Существующее положение 2025

	Расчетные константы:  S=999999,99

	Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

	

	Метеорологические параметры

	Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:
	-19,7

	Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:
	25,2

	Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:
	200

	U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:
	12

	Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:
	1,29

	Скорость звука, м/с:
	331



	Параметры источников выбросов

	Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.
	Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

	Учет при расч.
	№ ист.
	Наименование источника
	Вар.
	Тип
	Высота ист.
(м)
	Диаметр устья
(м)
	Объем ГВС
(куб.м/с)
	Скорость
ГВС
(м/с)
	Плотность
ГВС,
(кг/куб.м)
	Темп.
ГВС
(°С)
	Ширина
источ.
(м)
	Отклонение выброса, град
	Коэф.
рел.
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
(м)
	Y1
(м)
	X2
(м)
	Y2
(м)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Угол
	Направл.
	
	
	
	
	

	№ пл.: 1, № цеха: 1

	+
	1
	КТЭЦ ДТ1
	1
	1
	37
	1,85
	22,96
	8,54
	1,29
	97,00
	0,00
	-
	-
	1
	35687,42
	24631,61
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	7,7460000
	80,419122
	1
	0,41
	515,49
	2,63
	0,38
	539,13
	3,01

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	2,7490000
	50,488246
	1
	0,07
	515,49
	2,63
	0,07
	539,13
	3,01

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,7140000
	9,444864
	1
	0,05
	515,49
	2,63
	0,05
	539,13
	3,01

	0330
	Сера диоксид
	10,4340000
	134,132112
	1
	0,22
	515,49
	2,63
	0,20
	539,13
	3,01

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,7290000
	8,662578
	1
	0,00
	515,49
	2,63
	0,00
	539,13
	3,01

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000037
	0,000046
	1
	0,00
	515,49
	2,63
	0,00
	539,13
	3,01

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0160000
	0,002590
	1
	0,00
	515,49
	2,63
	0,00
	539,13
	3,01

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	9,4170000
	126,291422
	1
	0,33
	515,49
	2,63
	0,30
	539,13
	3,01

	+
	2
	КТЭЦ ДТ2
	1
	1
	37
	1,85
	28,41
	10,57
	1,29
	98,30
	0,00
	-
	-
	1
	35724,01
	24617,41
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	7,8750000
	89,959331
	1
	0,36
	554,29
	2,92
	0,33
	577,06
	3,32

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	2,7840000
	56,505311
	1
	0,06
	554,29
	2,92
	0,06
	577,06
	3,32

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,7780000
	11,337534
	1
	0,05
	554,29
	2,92
	0,04
	577,06
	3,32



	0330
	Сера диоксид
	12,0707000
	176,127737
	1
	0,22
	554,29
	2,92
	0,20
	577,06
	3,32

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,4720000
	6,816023
	1
	0,00
	554,29
	2,92
	0,00
	577,06
	3,32

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000027
	0,000039
	1
	0,00
	554,29
	2,92
	0,00
	577,06
	3,32

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0155300
	0,002760
	1
	0,00
	554,29
	2,92
	0,00
	577,06
	3,32

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	9,9640000
	141,087807
	1
	0,31
	554,29
	2,92
	0,28
	577,06
	3,32

	+
	3
	КТЭЦ ДТ3
	1
	1
	37
	1,85
	22,42
	8,34
	1,29
	98,70
	0,00
	-
	-
	1
	35751,27
	24643,83
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	7,6990000
	79,592410
	1
	0,41
	512,61
	2,62
	0,38
	536,00
	2,99

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	2,7250000
	49,886579
	1
	0,07
	512,61
	2,62
	0,07
	536,00
	2,99

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,6920000
	9,685775
	1
	0,05
	512,61
	2,62
	0,05
	536,00
	2,99

	0330
	Сера диоксид
	11,2600000
	147,877761
	1
	0,24
	512,61
	2,62
	0,22
	536,00
	2,99

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,4900000
	6,812662
	1
	0,00
	512,61
	2,62
	0,00
	536,00
	2,99

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000028
	0,000036
	1
	0,00
	512,61
	2,62
	0,00
	536,00
	2,99

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0184000
	0,002980
	1
	0,00
	512,61
	2,62
	0,00
	536,00
	2,99

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	9,1120000
	121,560696
	1
	0,33
	512,61
	2,62
	0,30
	536,00
	2,99

	+
	4
	КТЭЦ ДТ4
	1
	1
	37
	1,85
	25,91
	9,64
	1,29
	103,00
	0,00
	-
	-
	1
	35665,18
	24640,84
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	8,0813900
	70,733782
	1
	0,39
	540,11
	2,84
	0,36
	562,42
	3,22

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	2,8710200
	44,360042
	1
	0,07
	540,11
	2,84
	0,06
	562,42
	3,22

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,7443400
	7,681969
	1
	0,05
	540,11
	2,84
	0,04
	562,42
	3,22

	0330
	Сера диоксид
	11,7820000
	132,183161
	1
	0,23
	540,11
	2,84
	0,21
	562,42
	3,22

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,6040000
	6,710324
	1
	0,00
	540,11
	2,84
	0,00
	562,42
	3,22

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000036
	0,000040
	1
	0,00
	540,11
	2,84
	0,00
	562,42
	3,22

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0141400
	0,002520
	1
	0,00
	540,11
	2,84
	0,00
	562,42
	3,22

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	9,8050000
	103,788288
	1
	0,32
	540,11
	2,84
	0,29
	562,42
	3,22

	+
	5
	КТЭЦ ДТ5
	1
	1
	80
	3,50
	221,38
	23,01
	1,29
	95,90
	0,00
	-
	-
	1
	35694,42
	24644,28
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um



	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	63,7327600
	1080,858872
	1
	0,28
	1575,14
	4,69
	0,26
	1629,70
	5,29

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	22,5463900
	678,859814
	1
	0,05
	1575,14
	4,69
	0,05
	1629,70
	5,29

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,7395000
	103,969157
	1
	0,03
	1575,14
	4,69
	0,03
	1629,70
	5,29

	0330
	Сера диоксид
	91,1414300
	2063,767759
	1
	0,16
	1575,14
	4,69
	0,15
	1629,70
	5,29

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	3,2798600
	74,962245
	1
	0,00
	1575,14
	4,69
	0,00
	1629,70
	5,29

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000315
	0,000642
	1
	0,00
	1575,14
	4,69
	0,00
	1629,70
	5,29

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,1197900
	0,010660
	1
	0,00
	1575,14
	4,69
	0,00
	1629,70
	5,29

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	55,8560000
	1275,085513
	1
	0,16
	1575,14
	4,69
	0,15
	1629,70
	5,29

	+
	6
	КТЭЦ ДТ6
	1
	1
	100
	4,30
	210,42
	14,49
	1,29
	84,30
	0,00
	-
	-
	1
	35667,41
	24608,75
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	42,7825000
	712,928737
	1
	0,16
	1667,46
	3,73
	0,14
	1755,45
	4,35

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	15,1832800
	447,147380
	1
	0,03
	1667,46
	3,73
	0,02
	1755,45
	4,35

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	6,8844200
	152,506812
	1
	0,03
	1667,46
	3,73
	0,03
	1755,45
	4,35

	0330
	Сера диоксид
	132,3197000
	2900,765838
	1
	0,19
	1667,46
	3,73
	0,17
	1755,45
	4,35

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	4,3007000
	92,745436
	1
	0,00
	1667,46
	3,73
	0,00
	1755,45
	4,35

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000468
	0,001002
	1
	0,00
	1667,46
	3,73
	0,00
	1755,45
	4,35

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,1442200
	0,044385
	1
	0,00
	1667,46
	3,73
	0,00
	1755,45
	4,35

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	49,9030000
	1026,134604
	1
	0,12
	1667,46
	3,73
	0,11
	1755,45
	4,35

	+
	7
	КТЭЦ ДТ7
	1
	1
	250
	9,60
	232,35
	3,21
	1,29
	99,70
	0,00
	-
	-
	1
	35690,53
	24613,38
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	47,4751500
	333,892581
	1
	0,04
	3080,75
	2,72
	0,03
	3297,82
	3,17

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	16,8083600
	209,345346
	1
	0,01
	3080,75
	2,72
	0,01
	3297,82
	3,17

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	2,7911400
	23,956622
	1
	0,00
	3080,75
	2,72
	0,00
	3297,82
	3,17

	0330
	Сера диоксид
	96,2343800
	883,727446
	1
	0,03
	3080,75
	2,72
	0,03
	3297,82
	3,17

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,2006400
	31,697101
	1
	0,00
	3080,75
	2,72
	0,00
	3297,82
	3,17

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000271
	0,000237
	1
	0,00
	3080,75
	2,72
	0,00
	3297,82
	3,17

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0774500
	0,007070
	1
	0,00
	3080,75
	2,72
	0,00
	3297,82
	3,17

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	30,8277900
	270,147398
	1
	0,02
	3080,75
	2,72
	0,01
	3297,82
	3,17



	+
	8
	ЗСТЭЦ ДТ1
	1
	1
	100
	6,00
	319,50
	11,30
	1,29
	550,00
	0,00
	-
	-
	1
	35681,09
	36495,41
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	59,3439000
	1414,871534
	1
	0,12
	2231,99
	8,08
	0,12
	2254,89
	8,29

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	9,9753000
	158,386186
	1
	0,01
	2231,99
	8,08
	0,01
	2254,89
	8,29

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,5163000
	89,309015
	1
	0,01
	2231,99
	8,08
	0,01
	2254,89
	8,29

	0330
	Сера диоксид
	24,1951000
	563,636863
	1
	0,02
	2231,99
	8,08
	0,02
	2254,89
	8,29

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	9,0810000
	203,392080
	1
	0,00
	2231,99
	8,08
	0,00
	2254,89
	8,29

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000296
	0,000438
	1
	0,00
	2231,99
	8,08
	0,00
	2254,89
	8,29

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	73,2893500
	1721,118078
	1
	0,10
	2231,99
	8,08
	0,10
	2254,89
	8,29

	+
	9
	ЗСТЭЦ ДТ2
	1
	1
	250
	8,00
	432,28
	8,60
	1,29
	545,00
	0,00
	-
	-
	1
	35613,38
	36520,78
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	124,8328000
	2869,636484
	1
	0,04
	4705,90
	6,37
	0,04
	4762,41
	6,55

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	13,5022000
	269,864980
	1
	0,00
	4705,90
	6,37
	0,00
	4762,41
	6,55

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	10,0923000
	188,755003
	1
	0,00
	4705,90
	6,37
	0,00
	4762,41
	6,55

	0330
	Сера диоксид
	77,5777000
	1687,418027
	1
	0,01
	4705,90
	6,37
	0,01
	4762,41
	6,55

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	6,9458000
	141,483125
	1
	0,00
	4705,90
	6,37
	0,00
	4762,41
	6,55

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000556
	0,000969
	1
	0,00
	4705,90
	6,37
	0,00
	4762,41
	6,55

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	136,1520590
	3181,782069
	1
	0,03
	4705,90
	6,37
	0,03
	4762,41
	6,55

	+
	10
	Новоильинская газовая котельная ДТ1
	1
	1
	24,9
	0,70
	6,39
	16,60
	1,29
	163,00
	0,00
	-
	-
	1
	27323,42
	38513,41
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,3200000
	4,338955
	1
	0,04
	348,10
	2,52
	0,04
	356,05
	2,71

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0500000
	0,704913
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	0330
	Сера диоксид
	0,4500000
	0,316088
	1
	0,02
	348,10
	2,52
	0,02
	356,05
	2,71

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,9700000
	9,725090
	1
	0,01
	348,10
	2,52
	0,01
	356,05
	2,71

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000003
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	+
	11
	Новоильинская газовая котельная ДТ2
	1
	1
	24,9
	0,70
	6,39
	16,60
	1,29
	163,00
	0,00
	-
	-
	1
	27391,13
	38488,05
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um



	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2810000
	4,338955
	1
	0,04
	348,10
	2,52
	0,04
	356,05
	2,71

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0460000
	0,704913
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	0330
	Сера диоксид
	0,3110000
	0,316088
	1
	0,02
	348,10
	2,52
	0,02
	356,05
	2,71

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,1900000
	9,725090
	1
	0,01
	348,10
	2,52
	0,01
	356,05
	2,71

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000003
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	+
	12
	Новоильинская газовая котельная ДТ3
	1
	1
	24,9
	0,70
	6,39
	16,60
	1,29
	163,00
	0,00
	-
	-
	1
	27423,37
	38459,75
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2130000
	4,338955
	1
	0,03
	348,10
	2,52
	0,03
	356,05
	2,71

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0350000
	0,704913
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	0330
	Сера диоксид
	0,2370000
	0,316088
	1
	0,01
	348,10
	2,52
	0,01
	356,05
	2,71

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,1200000
	9,725090
	1
	0,01
	348,10
	2,52
	0,01
	356,05
	2,71

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,0000001
	0,000003
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	+
	13
	Котельная кв. 24 ДТ1
	1
	1
	24,82
	0,55
	3,49
	14,70
	1,29
	157,00
	0,00
	-
	-
	1
	25994,73
	37971,80
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1700000
	1,954390
	1
	0,03
	278,59
	1,72
	0,03
	300,29
	1,90

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0300000
	0,317513
	1
	0,00
	278,59
	1,72
	0,00
	300,29
	1,90

	0330
	Сера диоксид
	0,0900000
	0,142375
	1
	0,01
	278,59
	1,72
	0,01
	300,29
	1,90

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,6300000
	4,380460
	1
	0,00
	278,59
	1,72
	0,00
	300,29
	1,90

	+
	14
	Котельная кв. 24 ДТ2
	1
	1
	24,82
	0,55
	2,35
	9,90
	1,29
	156,00
	0,00
	-
	-
	1
	26062,43
	37946,44
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0800000
	1,604350
	1
	0,02
	230,07
	1,50
	0,02
	249,18
	1,66

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0100000
	0,485612
	1
	0,00
	230,07
	1,50
	0,00
	249,18
	1,66

	0330
	Сера диоксид
	0,0700000
	0,217752
	1
	0,01
	230,07
	1,50
	0,01
	249,18
	1,66

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,7300000
	6,699582
	1
	0,01
	230,07
	1,50
	0,01
	249,18
	1,66

	+
	15
	Котельная кв. 24 ДТ3
	1
	1
	24,82
	0,55
	3,49
	14,70
	1,29
	157,00
	0,00
	-
	-
	1
	26094,67
	37918,14
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1100000
	1,954390
	1
	0,02
	278,59
	1,72
	0,02
	300,29
	1,90



	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0200000
	0,317513
	1
	0,00
	278,59
	1,72
	0,00
	300,29
	1,90

	0330
	Сера диоксид
	0,1200000
	0,142375
	1
	0,01
	278,59
	1,72
	0,01
	300,29
	1,90

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,7900000
	4,380460
	1
	0,01
	278,59
	1,72
	0,01
	300,29
	1,90

	+
	16
	ЦТЭЦ ДТ1
	1
	1
	55
	3,50
	163,56
	17,00
	1,29
	425,00
	0,00
	-
	-
	1
	25609,11
	24570,00
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	7,6450000
	208,070478
	1
	0,06
	1276,81
	7,64
	0,06
	1290,20
	7,88

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	1,2423000
	33,811307
	1
	0,00
	1276,81
	7,64
	0,00
	1290,20
	7,88

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	5,2780000
	16,687858
	1
	0,05
	1276,81
	7,64
	0,05
	1290,20
	7,88

	0330
	Сера диоксид
	15,8332000
	76,282534
	1
	0,05
	1276,81
	7,64
	0,05
	1290,20
	7,88

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,1237000
	30,006187
	1
	0,00
	1276,81
	7,64
	0,00
	1290,20
	7,88

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000128
	0,000347
	1
	0,00
	1276,81
	7,64
	0,00
	1290,20
	7,88

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0177000
	0,027579
	1
	0,00
	1276,81
	7,64
	0,00
	1290,20
	7,88

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	25,3162000
	84,387662
	1
	0,13
	1276,81
	7,64
	0,13
	1290,20
	7,88

	+
	17
	ЦТЭЦ ДТ2
	1
	1
	55
	3,50
	164,52
	17,10
	1,29
	425,00
	0,00
	-
	-
	1
	25636,58
	24578,62
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	7,7461000
	210,031910
	1
	0,06
	1279,10
	7,66
	0,06
	1292,49
	7,90

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	1,2587000
	34,130141
	1
	0,00
	1279,10
	7,66
	0,00
	1292,49
	7,90

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,6573000
	15,121008
	1
	0,05
	1279,10
	7,66
	0,05
	1292,49
	7,90

	0330
	Сера диоксид
	12,1503000
	67,365300
	1
	0,04
	1279,10
	7,66
	0,04
	1292,49
	7,90

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,2467000
	33,661130
	1
	0,00
	1279,10
	7,66
	0,00
	1292,49
	7,90

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000195
	0,000318
	1
	0,00
	1279,10
	7,66
	0,00
	1292,49
	7,90

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0172000
	0,026806
	1
	0,00
	1279,10
	7,66
	0,00
	1292,49
	7,90

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	25,7684000
	85,576811
	1
	0,13
	1279,10
	7,66
	0,13
	1292,49
	7,90

	+
	18
	ЦТЭЦ ДТ3
	1
	1
	55
	3,50
	158,75
	16,50
	1,29
	425,00
	0,00
	-
	-
	1
	25649,88
	24583,77
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	7,9467000
	213,921218
	1
	0,06
	1265,24
	7,54
	0,06
	1278,66
	7,78

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	1,2933000
	34,810411
	1
	0,00
	1265,24
	7,54
	0,00
	1278,66
	7,78

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,6977000
	14,995807
	1
	0,05
	1265,24
	7,54
	0,05
	1278,66
	7,78



	0330
	Сера диоксид
	14,5582000
	72,349916
	1
	0,04
	1265,24
	7,54
	0,04
	1278,66
	7,78

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,2137000
	29,526768
	1
	0,00
	1265,24
	7,54
	0,00
	1278,66
	7,78

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000138
	0,000373
	1
	0,00
	1265,24
	7,54
	0,00
	1278,66
	7,78

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0157000
	0,024422
	1
	0,00
	1265,24
	7,54
	0,00
	1278,66
	7,78

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	26,1362000
	87,013324
	1
	0,13
	1265,24
	7,54
	0,13
	1278,66
	7,78

	+
	22
	ЦТЭЦ ДТ4
	1
	1
	53
	2,80
	118,84
	19,30
	1,29
	425,00
	0,00
	-
	-
	1
	25666,92
	24543,99
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	8,0253000
	220,497638
	1
	0,07
	1182,52
	6,99
	0,07
	1194,68
	7,21

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	1,3041000
	35,831324
	1
	0,01
	1182,52
	6,99
	0,01
	1194,68
	7,21

	0330
	Сера диоксид
	1,1374000
	31,251208
	1
	0,00
	1182,52
	6,99
	0,00
	1194,68
	7,21

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,0477000
	28,784851
	1
	0,00
	1182,52
	6,99
	0,00
	1194,68
	7,21

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000177
	0,000486
	1
	0,00
	1182,52
	6,99
	0,00
	1194,68
	7,21

	+
	23
	ЦТЭЦ ДТ5
	1
	1
	56
	2,90
	130,78
	19,80
	1,29
	410,00
	0,00
	-
	-
	1
	25677,35
	24592,39
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	9,4089000
	251,815944
	1
	0,07
	1251,26
	7,00
	0,07
	1264,57
	7,22

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	1,5289000
	40,919942
	1
	0,01
	1251,26
	7,00
	0,01
	1264,57
	7,22

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,6093333
	13,955645
	1
	0,05
	1251,26
	7,00
	0,05
	1264,57
	7,22

	0330
	Сера диоксид
	13,9913333
	69,113358
	1
	0,04
	1251,26
	7,00
	0,04
	1264,57
	7,22

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,2640000
	30,645583
	1
	0,00
	1251,26
	7,00
	0,00
	1264,57
	7,22

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000178
	0,000481
	1
	0,00
	1251,26
	7,00
	0,00
	1264,57
	7,22

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0159000
	0,024681
	1
	0,00
	1251,26
	7,00
	0,00
	1264,57
	7,22

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	26,0268000
	84,879203
	1
	0,14
	1251,26
	7,00
	0,13
	1264,57
	7,22

	+
	24
	ЦТЭЦ ДТ6
	1
	1
	120
	4,80
	76,00
	4,20
	1,29
	130,30
	0,00
	-
	-
	1
	25738,37
	24578,49
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	22,1255000
	204,551998
	1
	0,09
	1509,36
	2,71
	0,08
	1584,23
	3,04

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	3,5954000
	33,239798
	1
	0,01
	1509,36
	2,71
	0,01
	1584,23
	3,04

	0330
	Сера диоксид
	0,5041300
	4,652358
	1
	0,00
	1509,36
	2,71
	0,00
	1584,23
	3,04



	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,0483300
	18,896580
	1
	0,00
	1509,36
	2,71
	0,00
	1584,23
	3,04

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000060
	0,000058
	1
	0,00
	1509,36
	2,71
	0,00
	1584,23
	3,04

	+
	25
	Абашевская районная котельная
	1
	1
	90
	3,60
	31,25
	3,07
	1,29
	194,20
	0,00
	-
	-
	1
	44447,02
	29517,05
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	6,0971203
	155,918194
	1
	0,06
	1082,99
	2,57
	0,05
	1119,94
	2,78

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,9907820
	25,336705
	1
	0,00
	1082,99
	2,57
	0,00
	1119,94
	2,78

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	5,0329535
	130,060574
	1
	0,06
	1082,99
	2,57
	0,06
	1119,94
	2,78

	0330
	Сера диоксид
	9,6081559
	219,710879
	1
	0,03
	1082,99
	2,57
	0,03
	1119,94
	2,78

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	13,9511841
	334,454806
	1
	0,01
	1082,99
	2,57
	0,00
	1119,94
	2,78

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000843
	0,002000
	1
	0,00
	1082,99
	2,57
	0,00
	1119,94
	2,78

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	9,6796612
	305,437064
	1
	0,06
	1082,99
	2,57
	0,05
	1119,94
	2,78

	+
	26
	Байдаевская центральная котельная №2 ДТ1
	1
	1
	45
	1,70
	26,24
	11,56
	1,29
	200,30
	0,00
	-
	-
	1
	40069,45
	26645,52
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	5,1347942
	80,227976
	1
	0,15
	681,57
	3,33
	0,14
	697,91
	3,56

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,8344041
	13,037047
	1
	0,01
	681,57
	3,33
	0,01
	697,91
	3,56

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	7,1965670
	126,464207
	1
	0,27
	681,57
	3,33
	0,26
	697,91
	3,56

	0330
	Сера диоксид
	7,6284635
	135,662419
	1
	0,09
	681,57
	3,33
	0,08
	697,91
	3,56

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	11,9542030
	215,186182
	1
	0,01
	681,57
	3,33
	0,01
	697,91
	3,56

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000714
	0,001132
	1
	0,00
	681,57
	3,33
	0,00
	697,91
	3,56

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	7,6977783
	136,001148
	1
	0,15
	681,57
	3,33
	0,14
	697,91
	3,56

	+
	27
	Байдаевская центральная котельная №2 ДТ2
	1
	1
	38
	1,00
	19,02
	24,22
	1,29
	211,00
	0,00
	-
	-
	1
	40137,15
	26620,15
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	4,6585648
	55,302701
	1
	0,17
	622,38
	3,47
	0,16
	633,27
	3,67

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,7570168
	8,986689
	1
	0,01
	622,38
	3,47
	0,01
	633,27
	3,67

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	5,3830648
	63,616909
	1
	0,26
	622,38
	3,47
	0,25
	633,27
	3,67

	0330
	Сера диоксид
	6,1894800
	70,829970
	1
	0,09
	622,38
	3,47
	0,09
	633,27
	3,67

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	13,4835788
	162,736665
	1
	0,02
	622,38
	3,47
	0,02
	633,27
	3,67



	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000288
	0,000341
	1
	0,00
	622,38
	3,47
	0,00
	633,27
	3,67

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	5,0621628
	57,863210
	1
	0,12
	622,38
	3,47
	0,12
	633,27
	3,67

	+
	28
	Зыряновская районная котельная ДТ1
	1
	1
	60
	2,10
	32,73
	9,45
	1,29
	152,80
	0,00
	-
	-
	1
	42450,48
	27461,43
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	5,1924611
	70,876111
	1
	0,09
	829,43
	2,88
	0,08
	857,83
	3,15

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,8437749
	11,517368
	1
	0,01
	829,43
	2,88
	0,01
	857,83
	3,15

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,4735231
	65,327709
	1
	0,10
	829,43
	2,88
	0,10
	857,83
	3,15

	0330
	Сера диоксид
	6,7714031
	97,004105
	1
	0,05
	829,43
	2,88
	0,04
	857,83
	3,15

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	19,7092984
	267,762561
	1
	0,01
	829,43
	2,88
	0,01
	857,83
	3,15

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000448
	0,000646
	1
	0,00
	829,43
	2,88
	0,00
	857,83
	3,15

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	5,5443249
	77,914766
	1
	0,06
	829,43
	2,88
	0,06
	857,83
	3,15

	+
	29
	Зыряновская районная котельная ДТ2
	1
	1
	60
	2,10
	25,15
	7,26
	1,29
	215,00
	0,00
	-
	-
	1
	42518,18
	27436,07
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	6,8959347
	106,685631
	1
	0,13
	809,41
	2,93
	0,12
	830,98
	3,13

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	1,1205894
	17,336414
	1
	0,01
	809,41
	2,93
	0,01
	830,98
	3,13

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,1643871
	70,489838
	1
	0,10
	809,41
	2,93
	0,10
	830,98
	3,13

	0330
	Сера диоксид
	8,9407702
	147,206097
	1
	0,07
	809,41
	2,93
	0,06
	830,98
	3,13

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	13,7461952
	291,383703
	1
	0,01
	809,41
	2,93
	0,01
	830,98
	3,13

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000505
	0,000859
	1
	0,00
	809,41
	2,93
	0,00
	830,98
	3,13

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	5,8083260
	103,771188
	1
	0,07
	809,41
	2,93
	0,07
	830,98
	3,13

	+
	32
	Котельная пос. Притомский
	1
	1
	45
	1,50
	18,24
	10,32
	1,29
	209,70
	0,00
	-
	-
	1
	40935,04
	23585,66
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	2,3366625
	62,400271
	1
	0,08
	631,22
	2,95
	0,07
	646,57
	3,15

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,3797077
	10,139997
	1
	0,01
	631,22
	2,95
	0,01
	646,57
	3,15

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	7,1138406
	184,178008
	1
	0,32
	631,22
	2,95
	0,30
	646,57
	3,15

	0330
	Сера диоксид
	4,1264993
	107,487141
	1
	0,05
	631,22
	2,95
	0,05
	646,57
	3,15

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	12,1231072
	311,640413
	1
	0,02
	631,22
	2,95
	0,02
	646,57
	3,15



	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0001475
	0,003747
	1
	0,00
	631,22
	2,95
	0,00
	646,57
	3,15

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	11,7444189
	309,918464
	1
	0,26
	631,22
	2,95
	0,25
	646,57
	3,15

	+
	33
	Котельная №19
	1
	1
	30
	0,60
	2,09
	7,39
	1,29
	251,10
	0,00
	-
	-
	1
	38423,51
	27021,21
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1049177
	3,137040
	1
	0,02
	278,73
	1,63
	0,02
	293,79
	1,73

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0170491
	0,509769
	1
	0,00
	278,73
	1,63
	0,00
	293,79
	1,73

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,2935197
	7,717867
	1
	0,07
	278,73
	1,63
	0,06
	293,79
	1,73

	0330
	Сера диоксид
	0,2997648
	8,433784
	1
	0,02
	278,73
	1,63
	0,02
	293,79
	1,73

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,3705426
	12,414798
	1
	0,00
	278,73
	1,63
	0,00
	293,79
	1,73

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000010
	0,000035
	1
	0,00
	278,73
	1,63
	0,00
	293,79
	1,73

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,4538106
	13,468146
	1
	0,05
	278,73
	1,63
	0,05
	293,79
	1,73

	+
	34
	Котельная №72
	1
	1
	30
	0,50
	0,99
	5,04
	1,29
	208,00
	0,00
	-
	-
	1
	40812,57
	25514,37
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0540280
	1,611374
	1
	0,02
	196,64
	1,18
	0,02
	209,98
	1,27

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0087796
	0,261848
	1
	0,00
	196,64
	1,18
	0,00
	209,98
	1,27

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,4934968
	14,719695
	1
	0,21
	196,64
	1,18
	0,19
	209,98
	1,27

	0330
	Сера диоксид
	0,2502000
	7,462800
	1
	0,03
	196,64
	1,18
	0,03
	209,98
	1,27

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,7691565
	22,941892
	1
	0,01
	196,64
	1,18
	0,01
	209,98
	1,27

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000009
	0,000028
	1
	0,00
	196,64
	1,18
	0,00
	209,98
	1,27

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,5108250
	15,236550
	1
	0,11
	196,64
	1,18
	0,10
	209,98
	1,27

	+
	35
	Котельная УПК
	1
	1
	30
	0,60
	7,23
	25,56
	1,29
	180,50
	0,00
	-
	-
	1
	29734,29
	25942,21
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0877668
	3,776292
	1
	0,01
	431,89
	2,61
	0,01
	440,21
	2,78

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0142621
	0,613647
	1
	0,00
	431,89
	2,61
	0,00
	440,21
	2,78

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,1962675
	9,583496
	1
	0,02
	431,89
	2,61
	0,02
	440,21
	2,78

	0330
	Сера диоксид
	0,2153910
	9,238799
	1
	0,01
	431,89
	2,61
	0,01
	440,21
	2,78

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,4851330
	20,924734
	1
	0,00
	431,89
	2,61
	0,00
	440,21
	2,78

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000006
	0,000024
	1
	0,00
	431,89
	2,61
	0,00
	440,21
	2,78



	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,5445165
	20,197805
	1
	0,03
	431,89
	2,61
	0,03
	440,21
	2,78

	+
	36
	Котельная ОРК "Таргай"
	1
	1
	30
	1,00
	1,85
	2,35
	1,29
	306,40
	0,00
	-
	-
	1
	26695,88
	1547,43
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2602320
	6,260784
	1
	0,05
	269,18
	1,68
	0,05
	281,82
	1,77

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0422877
	1,017377
	1
	0,00
	269,18
	1,68
	0,00
	281,82
	1,77

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,5643309
	13,087517
	1
	0,14
	269,18
	1,68
	0,13
	281,82
	1,77

	0330
	Сера диоксид
	0,6785184
	16,368845
	1
	0,05
	269,18
	1,68
	0,05
	281,82
	1,77

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,5788661
	36,617797
	1
	0,01
	269,18
	1,68
	0,01
	281,82
	1,77

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000021
	0,000051
	1
	0,00
	269,18
	1,68
	0,00
	281,82
	1,77

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,0223220
	24,169430
	1
	0,13
	269,18
	1,68
	0,12
	281,82
	1,77

	+
	37
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	1
	1
	32
	0,80
	3,27
	6,50
	1,29
	168,20
	0,00
	-
	-
	1
	36693,01
	20361,89
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	1,2129016
	25,547152
	1
	0,18
	294,87
	1,59
	0,16
	318,85
	1,74

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,1970965
	4,151413
	1
	0,01
	294,87
	1,59
	0,01
	318,85
	1,74

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,1177908
	25,330901
	1
	0,22
	294,87
	1,59
	0,20
	318,85
	1,74

	0330
	Сера диоксид
	1,1502196
	24,611290
	1
	0,07
	294,87
	1,59
	0,06
	318,85
	1,74

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	3,1859759
	72,093858
	1
	0,02
	294,87
	1,59
	0,02
	318,85
	1,74

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000070
	0,000172
	1
	0,00
	294,87
	1,59
	0,00
	318,85
	1,74

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	3,5917511
	73,749297
	1
	0,35
	294,87
	1,59
	0,32
	318,85
	1,74

	+
	38
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	1
	1
	32
	0,80
	3,14
	6,25
	1,29
	130,40
	0,00
	-
	-
	1
	35482,75
	20266,32
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,6548327
	12,352432
	1
	0,12
	265,78
	1,42
	0,10
	293,98
	1,59

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,1064103
	2,007270
	1
	0,01
	265,78
	1,42
	0,01
	293,98
	1,59

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,2876078
	25,996711
	1
	0,30
	265,78
	1,42
	0,26
	293,98
	1,59

	0330
	Сера диоксид
	1,1188160
	20,081460
	1
	0,08
	265,78
	1,42
	0,07
	293,98
	1,59

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,9547428
	49,126693
	1
	0,02
	265,78
	1,42
	0,02
	293,98
	1,59

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000104
	0,000190
	1
	0,00
	265,78
	1,42
	0,00
	293,98
	1,59

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,4868782
	22,292860
	1
	0,17
	265,78
	1,42
	0,15
	293,98
	1,59



	+
	39
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	1
	1
	27
	0,50
	3,38
	17,21
	1,29
	329,00
	0,00
	-
	-
	1
	35686,32
	18952,31
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,3316356
	5,415994
	1
	0,04
	347,84
	2,40
	0,04
	352,78
	2,50

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0538908
	0,880099
	1
	0,00
	347,84
	2,40
	0,00
	352,78
	2,50

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,3643056
	5,462961
	1
	0,06
	347,84
	2,40
	0,06
	352,78
	2,50

	0330
	Сера диоксид
	0,3685393
	5,565596
	1
	0,02
	347,84
	2,40
	0,02
	352,78
	2,50

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,7177687
	11,037373
	1
	0,00
	347,84
	2,40
	0,00
	352,78
	2,50

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000007
	0,000012
	1
	0,00
	347,84
	2,40
	0,00
	352,78
	2,50

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,0568303
	18,248672
	1
	0,09
	347,84
	2,40
	0,09
	352,78
	2,50

	+
	40
	Котельная пос. Листвяги
	1
	1
	44
	1,70
	9,12
	4,02
	1,29
	186,20
	0,00
	-
	-
	1
	17093,13
	15224,11
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	3,6925504
	47,549710
	1
	0,20
	501,12
	2,17
	0,18
	517,54
	2,34

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,5456963
	7,013151
	1
	0,01
	501,12
	2,17
	0,01
	517,54
	2,34

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	3,9356743
	50,678657
	1
	0,28
	501,12
	2,17
	0,26
	517,54
	2,34

	0330
	Сера диоксид
	7,4470058
	95,955391
	1
	0,16
	501,12
	2,17
	0,15
	517,54
	2,34

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	6,9486332
	89,435365
	1
	0,01
	501,12
	2,17
	0,01
	517,54
	2,34

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000337
	0,000434
	1
	0,00
	501,12
	2,17
	0,00
	517,54
	2,34

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	4,0061792
	66,063260
	1
	0,14
	501,12
	2,17
	0,13
	517,54
	2,34

	+
	41
	Котельная №6
	1
	1
	35
	1,20
	1,97
	1,74
	1,29
	172,90
	0,00
	-
	-
	1
	24355,30
	21568,22
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,6800894
	13,599562
	1
	0,13
	245,40
	1,32
	0,12
	266,50
	1,44

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,1105146
	2,209930
	1
	0,01
	245,40
	1,32
	0,01
	266,50
	1,44

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,6248049
	13,226730
	1
	0,16
	245,40
	1,32
	0,14
	266,50
	1,44

	0330
	Сера диоксид
	1,4703091
	30,110900
	1
	0,12
	245,40
	1,32
	0,10
	266,50
	1,44

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,6637140
	57,833352
	1
	0,02
	245,40
	1,32
	0,02
	266,50
	1,44

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000033
	0,000063
	1
	0,00
	245,40
	1,32
	0,00
	266,50
	1,44

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,6694342
	14,641236
	1
	0,09
	245,40
	1,32
	0,08
	266,50
	1,44

	+
	42
	Котельная № 32 (БПОУ)
	1
	1
	45
	1,20
	2,24
	1,98
	1,29
	193,00
	0,00
	-
	-
	1
	21035,42
	21458,94
	0,00
	0,00



	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,4816656
	9,787318
	1
	0,05
	313,49
	1,32
	0,05
	337,65
	1,43

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0782707
	1,590440
	1
	0,00
	313,49
	1,32
	0,00
	337,65
	1,43

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,9802288
	19,877953
	1
	0,15
	313,49
	1,32
	0,13
	337,65
	1,43

	0330
	Сера диоксид
	0,9177304
	18,668947
	1
	0,04
	313,49
	1,32
	0,04
	337,65
	1,43

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,7778748
	56,530799
	1
	0,01
	313,49
	1,32
	0,01
	337,65
	1,43

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000021
	0,000042
	1
	0,00
	313,49
	1,32
	0,00
	337,65
	1,43

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	2,0220844
	41,431871
	1
	0,15
	313,49
	1,32
	0,13
	337,65
	1,43

	+
	43
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	1
	1
	28
	0,60
	3,33
	11,78
	1,29
	230,00
	0,00
	-
	-
	1
	33918,94
	15697,84
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2646394
	5,996187
	1
	0,04
	319,91
	1,88
	0,04
	336,64
	2,17

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0430039
	0,974380
	1
	0,00
	319,91
	1,88
	0,00
	336,64
	2,17

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,7082197
	15,771863
	1
	0,14
	319,91
	1,88
	0,13
	336,64
	2,17

	0330
	Сера диоксид
	0,5523824
	13,179457
	1
	0,03
	319,91
	1,88
	0,03
	336,64
	2,17

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,0128743
	24,302052
	1
	0,01
	319,91
	1,88
	0,01
	336,64
	2,17

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000016
	0,000036
	1
	0,00
	319,91
	1,88
	0,00
	336,64
	2,17

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	2,7060061
	48,473706
	1
	0,26
	319,91
	1,88
	0,25
	336,64
	2,17

	+
	44
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	1
	1
	30
	0,80
	1,59
	3,17
	1,29
	201,20
	0,00
	-
	-
	1
	34651,42
	15124,51
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,4113437
	10,176972
	1
	0,10
	224,41
	1,37
	0,09
	240,41
	1,48

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0668433
	1,653757
	1
	0,01
	224,41
	1,37
	0,01
	240,41
	1,48

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,5957326
	15,389662
	1
	0,20
	224,41
	1,37
	0,18
	240,41
	1,48

	0330
	Сера диоксид
	0,8618168
	20,718935
	1
	0,09
	224,41
	1,37
	0,08
	240,41
	1,48

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,3179724
	30,424079
	1
	0,01
	224,41
	1,37
	0,01
	240,41
	1,48

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000037
	0,000094
	1
	0,00
	224,41
	1,37
	0,00
	240,41
	1,48

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,3397698
	33,446198
	1
	0,22
	224,41
	1,37
	0,20
	240,41
	1,48

	+
	45
	Котельная проф. "Бунгурский"
	1
	1
	30
	0,50
	1,27
	6,47
	1,29
	294,00
	0,00
	-
	-
	1
	16879,02
	21051,92
	0,00
	0,00



	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1565111
	2,823064
	1
	0,03
	244,02
	1,46
	0,03
	255,49
	1,54

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0254331
	0,458749
	1
	0,00
	244,02
	1,46
	0,00
	255,49
	1,54

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,8417684
	18,238481
	1
	0,24
	244,02
	1,46
	0,22
	255,49
	1,54

	0330
	Сера диоксид
	0,4216391
	7,651187
	1
	0,04
	244,02
	1,46
	0,03
	255,49
	1,54

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,2956375
	7,911740
	1
	0,00
	244,02
	1,46
	0,00
	255,49
	1,54

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,000022
	1
	0,00
	244,02
	1,46
	0,00
	255,49
	1,54

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,3662092
	29,745676
	1
	0,20
	244,02
	1,46
	0,18
	255,49
	1,54

	+
	46
	Котельная "РТРС"
	1
	1
	22
	0,80
	2,32
	4,62
	1,29
	155,00
	0,00
	-
	-
	1
	26170,72
	17174,37
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1248156
	2,595298
	1
	0,05
	200,10
	1,56
	0,04
	217,73
	1,72

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0202826
	0,421737
	1
	0,00
	200,10
	1,56
	0,00
	217,73
	1,72

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,1497070
	23,728034
	1
	0,55
	200,10
	1,56
	0,49
	217,73
	1,72

	0330
	Сера диоксид
	0,6601030
	13,906520
	1
	0,10
	200,10
	1,56
	0,08
	217,73
	1,72

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,4305390
	8,835304
	1
	0,01
	200,10
	1,56
	0,01
	217,73
	1,72

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000009
	0,000018
	1
	0,00
	200,10
	1,56
	0,00
	217,73
	1,72

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,9042232
	39,329047
	1
	0,46
	200,10
	1,56
	0,40
	217,73
	1,72

	+
	47
	Котельная ОЦ "Голубь"
	1
	1
	22
	0,74
	2,14
	5,04
	1,29
	195,00
	0,00
	-
	-
	1
	49529,50
	38198,57
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1891584
	4,232959
	1
	0,06
	211,01
	1,65
	0,06
	225,67
	1,79

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0343238
	0,687857
	1
	0,01
	211,01
	1,65
	0,01
	225,67
	1,79

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,9357296
	19,218568
	1
	0,41
	211,01
	1,65
	0,38
	225,67
	1,79

	0330
	Сера диоксид
	0,5845967
	12,563043
	1
	0,08
	211,01
	1,65
	0,07
	225,67
	1,79

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,2385407
	28,588665
	1
	0,02
	211,01
	1,65
	0,01
	225,67
	1,79

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000013
	0,000030
	1
	0,00
	211,01
	1,65
	0,00
	225,67
	1,79

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,4793068
	30,166777
	1
	0,33
	211,01
	1,65
	0,30
	225,67
	1,79

	+
	48
	Котельная школы №1
	1
	1
	16,3
	1,80
	7,99
	3,14
	1,29
	77,00
	0,00
	-
	-
	1
	27487,54
	20781,27
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um



	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2166568
	3,275348
	1
	0,10
	201,13
	1,91
	0,08
	218,32
	2,59

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0352068
	0,532244
	1
	0,01
	201,13
	1,91
	0,01
	218,32
	2,59

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,8874970
	27,483155
	1
	1,10
	201,13
	1,91
	0,98
	218,32
	2,59

	0330
	Сера диоксид
	0,9569500
	13,933800
	1
	0,17
	201,13
	1,91
	0,15
	218,32
	2,59

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,9418239
	42,834824
	1
	0,05
	201,13
	1,91
	0,05
	218,32
	2,59

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000066
	0,000093
	1
	0,00
	201,13
	1,91
	0,00
	218,32
	2,59

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,9537730
	28,448175
	1
	0,57
	201,13
	1,91
	0,51
	218,32
	2,59

	+
	49
	Котельная школы №23
	1
	1
	30
	0,50
	3,68
	18,74
	1,29
	98,00
	0,00
	-
	-
	1
	26123,13
	18838,19
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,3225976
	3,418311
	1
	0,05
	278,15
	1,35
	0,04
	312,93
	1,58

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0524221
	0,555475
	1
	0,00
	278,15
	1,35
	0,00
	312,93
	1,58

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	2,0569269
	19,697268
	1
	0,44
	278,15
	1,35
	0,37
	312,93
	1,58

	0330
	Сера диоксид
	1,0428499
	9,986400
	1
	0,07
	278,15
	1,35
	0,06
	312,93
	1,58

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	3,2058946
	30,699858
	1
	0,02
	278,15
	1,35
	0,02
	312,93
	1,58

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000064
	0,000061
	1
	0,00
	278,15
	1,35
	0,00
	312,93
	1,58

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	2,1291521
	20,388900
	1
	0,23
	278,15
	1,35
	0,19
	312,93
	1,58

	+
	50
	Котельная школы №37
	1
	1
	25,2
	0,57
	1,27
	4,98
	1,29
	294,00
	0,00
	-
	-
	1
	28333,65
	18448,74
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2022107
	3,495430
	1
	0,06
	216,92
	1,55
	0,06
	227,13
	1,63

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0328593
	0,568008
	1
	0,00
	216,92
	1,55
	0,00
	227,13
	1,63

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,6698720
	7,133664
	1
	0,26
	216,92
	1,55
	0,24
	227,13
	1,63

	0330
	Сера диоксид
	0,1717807
	3,131115
	1
	0,02
	216,92
	1,55
	0,02
	227,13
	1,63

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,6232720
	13,625269
	1
	0,01
	216,92
	1,55
	0,01
	227,13
	1,63

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000011
	0,000018
	1
	0,00
	216,92
	1,55
	0,00
	227,13
	1,63

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,6299930
	22,676649
	1
	0,32
	216,92
	1,55
	0,30
	227,13
	1,63

	+
	51
	Котельная школы №43
	1
	1
	25
	0,50
	3,67
	18,69
	1,29
	100,00
	0,00
	-
	-
	1
	21961,54
	21816,34
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1753623
	2,498160
	1
	0,04
	256,46
	1,44
	0,03
	286,79
	1,69



	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0284964
	0,405951
	1
	0,00
	256,46
	1,44
	0,00
	286,79
	1,69

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,7692513
	25,189638
	1
	0,49
	256,46
	1,44
	0,41
	286,79
	1,69

	0330
	Сера диоксид
	0,8970001
	12,771000
	1
	0,07
	256,46
	1,44
	0,06
	286,79
	1,69

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,7575279
	39,260183
	1
	0,02
	256,46
	1,44
	0,02
	286,79
	1,69

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000057
	0,000081
	1
	0,00
	256,46
	1,44
	0,00
	286,79
	1,69

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,8313752
	26,074125
	1
	0,25
	256,46
	1,44
	0,21
	286,79
	1,69

	+
	52
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	1
	1
	25
	0,50
	0,89
	4,53
	1,29
	105,00
	0,00
	-
	-
	1
	17689,46
	21078,87
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2406533
	2,547059
	1
	0,16
	132,73
	0,92
	0,13
	151,00
	1,07

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0391062
	0,413897
	1
	0,01
	132,73
	0,92
	0,01
	151,00
	1,07

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,1822621
	11,627353
	1
	1,08
	132,73
	0,92
	0,87
	151,00
	1,07

	0330
	Сера диоксид
	0,5994000
	5,895000
	1
	0,16
	132,73
	0,92
	0,13
	151,00
	1,07

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,8426555
	18,122213
	1
	0,05
	132,73
	0,92
	0,04
	151,00
	1,07

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000022
	0,000023
	1
	0,00
	132,73
	0,92
	0,00
	151,00
	1,07

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,2237750
	12,035625
	1
	0,56
	132,73
	0,92
	0,45
	151,00
	1,07

	+
	53
	Котельная школы №16
	1
	1
	16
	0,50
	1,73
	8,81
	1,29
	60,00
	0,00
	-
	-
	1
	35911,00
	20825,10
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1444764
	1,903447
	1
	0,15
	116,68
	1,01
	0,11
	142,16
	1,33

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0234774
	0,309310
	1
	0,01
	116,68
	1,01
	0,01
	142,16
	1,33

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,2472531
	17,251085
	1
	1,76
	116,68
	1,01
	1,26
	142,16
	1,33

	0330
	Сера диоксид
	1,9439496
	8,746200
	1
	0,82
	116,68
	1,01
	0,59
	142,16
	1,33

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,6323500
	26,887277
	1
	0,03
	116,68
	1,01
	0,02
	142,16
	1,33

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000038
	0,000053
	1
	0,00
	116,68
	1,01
	0,00
	142,16
	1,33

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,2910481
	17,856825
	1
	0,91
	116,68
	1,01
	0,65
	142,16
	1,33

	+
	55
	Котельная ст. Полосухино
	1
	1
	23
	0,50
	2,20
	11,19
	1,29
	63,30
	0,00
	-
	-
	1
	41426,29
	38979,89
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,5688235
	16,009939
	1
	0,28
	160,34
	1,00
	0,20
	194,07
	1,30

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0924338
	2,601615
	1
	0,02
	160,34
	1,00
	0,02
	194,07
	1,30



	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,2320012
	118,787162
	1
	2,78
	160,34
	1,00
	2,03
	194,07
	1,30

	0330
	Сера диоксид
	2,1456000
	60,224400
	1
	0,42
	160,34
	1,00
	0,31
	194,07
	1,30

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	6,5959320
	185,139843
	1
	0,13
	160,34
	1,00
	0,09
	194,07
	1,30

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000090
	0,000251
	1
	0,00
	160,34
	1,00
	0,00
	194,07
	1,30

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	4,3806000
	122,958150
	1
	1,44
	160,34
	1,00
	1,05
	194,07
	1,30

	+
	56
	Котельная АО "ЕВРАЗ ЗСМК" ДТ1
	1
	1
	100
	6,00
	644,37
	22,79
	1,29
	65,80
	0,00
	-
	-
	1
	38342,13
	36880,29
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	55,9980000
	1331,308000
	1
	0,12
	2215,55
	5,54
	0,11
	2312,15
	6,55

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	8,4840000
	184,729000
	1
	0,01
	2215,55
	5,54
	0,01
	2312,15
	6,55

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	28,9400000
	346,838000
	1
	0,08
	2215,55
	5,54
	0,07
	2312,15
	6,55

	0330
	Сера диоксид
	36,5834000
	718,811000
	1
	0,03
	2215,55
	5,54
	0,03
	2312,15
	6,55

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	10,9786000
	240,526000
	1
	0,00
	2215,55
	5,54
	0,00
	2312,15
	6,55

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000320
	0,000691
	1
	0,00
	2215,55
	5,54
	0,00
	2312,15
	6,55

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	80,9950000
	184,031000
	1
	0,11
	2215,55
	5,54
	0,10
	2312,15
	6,55

	+
	57
	Котельная АО "ЕВРАЗ ЗСМК" ДТ2
	1
	1
	250
	8,00
	1000,28
	19,90
	1,29
	116,20
	0,00
	-
	-
	1
	38402,02
	36888,84
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	424,7895000
	2288,992600
	1
	0,15
	4638,80
	5,06
	0,14
	4843,26
	5,69

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	71,1556000
	404,567000
	1
	0,01
	4638,80
	5,06
	0,01
	4843,26
	5,69

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	196,1840000
	1621,424400
	1
	0,09
	4638,80
	5,06
	0,08
	4843,26
	5,69

	0330
	Сера диоксид
	270,8812000
	1996,749000
	1
	0,04
	4638,80
	5,06
	0,03
	4843,26
	5,69

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	12,2636000
	176,727270
	1
	0,00
	4638,80
	5,06
	0,00
	4843,26
	5,69

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000582
	0,000905
	1
	0,00
	4638,80
	5,06
	0,00
	4843,26
	5,69

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,2408000
	0,015402
	1
	0,00
	4638,80
	5,06
	0,00
	4843,26
	5,69

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	354,7580000
	6943,334000
	1
	0,08
	4638,80
	5,06
	0,08
	4843,26
	5,69

	+
	58
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	1
	1
	10
	1,00
	9,91
	12,62
	1,29
	100,00
	0,00
	-
	-
	1
	33795,45
	18213,70
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	2,1079104
	33,920494
	1
	1,12
	205,44
	4,24
	1,08
	208,10
	4,59



	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,3288883
	5,512163
	1
	0,09
	205,44
	4,24
	0,08
	208,10
	4,59

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,2935197
	7,717867
	1
	0,21
	205,44
	4,24
	0,20
	208,10
	4,59

	0330
	Сера диоксид
	0,0795072
	1,254404
	1
	0,02
	205,44
	4,24
	0,02
	208,10
	4,59

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	7,5109094
	29,955197
	1
	0,16
	205,44
	4,24
	0,15
	208,10
	4,59

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000027
	0,000016
	1
	0,00
	205,44
	4,24
	0,00
	208,10
	4,59

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,4538106
	13,468146
	1
	0,16
	205,44
	4,24
	0,16
	208,10
	4,59

	+
	59
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный
	1
	1
	21
	1,30
	12,74
	9,60
	1,29
	130,00
	0,00
	-
	-
	1
	25195,07
	21908,46
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1863212
	2,517467
	1
	0,03
	327,85
	3,10
	0,03
	337,09
	3,39

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0302772
	0,409742
	1
	0,00
	327,85
	3,10
	0,00
	337,09
	3,39

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0270000
	0,516672
	1
	0,01
	327,85
	3,10
	0,01
	337,09
	3,39

	0330
	Сера диоксид
	0,0176949
	0,042155
	1
	0,00
	327,85
	3,10
	0,00
	337,09
	3,39

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,5498385
	8,000924
	1
	0,00
	327,85
	3,10
	0,00
	337,09
	3,39

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000002
	0,000002
	1
	0,00
	327,85
	3,10
	0,00
	337,09
	3,39

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,0580000
	1,132704
	1
	0,01
	327,85
	3,10
	0,01
	337,09
	3,39

	+
	60
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	1
	1
	20
	0,60
	1,84
	6,50
	1,29
	105,00
	0,00
	-
	-
	1
	36984,68
	19828,89
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1522925
	2,325849
	1
	0,09
	157,44
	1,26
	0,07
	177,49
	1,47

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0247176
	0,377861
	1
	0,01
	157,44
	1,26
	0,01
	177,49
	1,47

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0250000
	0,734789
	1
	0,02
	157,44
	1,26
	0,02
	177,49
	1,47

	0330
	Сера диоксид
	0,0107641
	0,169435
	1
	0,00
	157,44
	1,26
	0,00
	177,49
	1,47

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,3368774
	5,213028
	1
	0,01
	157,44
	1,26
	0,01
	177,49
	1,47

	0703
	Бенз/а/пирен
	7,9734300E-08
	0,000002
	1
	0,00
	157,44
	1,26
	0,00
	177,49
	1,47

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,0390000
	1,103760
	1
	0,01
	157,44
	1,26
	0,01
	177,49
	1,47

	+
	61
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	1
	1
	22
	0,50
	3,48
	17,72
	1,29
	63,00
	0,00
	-
	-
	1
	28195,80
	18332,82
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um



	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,5552855
	15,628902
	1
	0,18
	202,11
	1,18
	0,14
	240,42
	1,53

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0902339
	2,539697
	1
	0,02
	202,11
	1,18
	0,01
	240,42
	1,53

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,1312796
	115,960028
	1
	1,83
	202,11
	1,18
	1,37
	240,42
	1,53

	0330
	Сера диоксид
	2,0945347
	58,791059
	1
	0,28
	202,11
	1,18
	0,21
	240,42
	1,53

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	6,4389488
	180,733515
	1
	0,09
	202,11
	1,18
	0,06
	240,42
	1,53

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000088
	0,000245
	1
	0,00
	202,11
	1,18
	0,00
	240,42
	1,53

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	4,2763417
	120,031746
	1
	0,95
	202,11
	1,18
	0,71
	240,42
	1,53

	+
	62
	Котельная ООО ТК "Садовая"
	1
	1
	32
	0,80
	8,61
	17,13
	1,29
	136,00
	0,00
	-
	-
	1
	30138,54
	27376,85
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	2,3116444
	24,560383
	1
	0,18
	431,47
	2,36
	0,17
	443,77
	2,59

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,3756421
	3,991063
	1
	0,01
	431,47
	2,36
	0,01
	443,77
	2,59

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,8730710
	26,663168
	1
	0,20
	431,47
	2,36
	0,19
	443,77
	2,59

	0330
	Сера диоксид
	6,6408120
	94,531968
	1
	0,21
	431,47
	2,36
	0,20
	443,77
	2,59

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	20,4149629
	290,607027
	1
	0,06
	431,47
	2,36
	0,06
	443,77
	2,59

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000121
	0,000196
	1
	0,00
	431,47
	2,36
	0,00
	443,77
	2,59

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,9388404
	27,599396
	1
	0,10
	431,47
	2,36
	0,10
	443,77
	2,59

	+
	63
	Котельная ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" ДТ1
	1
	1
	23,7
	0,72
	2,91
	7,15
	1,29
	47,30
	0,00
	-
	-
	1
	15948,88
	14468,18
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0260000
	0,429235
	1
	0,01
	149,16
	0,91
	0,01
	196,75
	1,31

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0043000
	0,069751
	1
	0,00
	149,16
	0,91
	0,00
	196,75
	1,31

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0270000
	0,516672
	1
	0,02
	149,16
	0,91
	0,01
	196,75
	1,31

	0330
	Сера диоксид
	0,0061000
	0,119232
	1
	0,00
	149,16
	0,91
	0,00
	196,75
	1,31

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,2350000
	4,556650
	1
	0,01
	149,16
	0,91
	0,00
	196,75
	1,31

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000003
	0,000006
	1
	0,00
	149,16
	0,91
	0,00
	196,75
	1,31

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,0580000
	1,132704
	1
	0,02
	149,16
	0,91
	0,01
	196,75
	1,31

	+
	64
	Котельная ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" ДТ2
	1
	1
	17,9
	0,53
	1,78
	8,07
	1,29
	59,00
	0,00
	-
	-
	1
	15990,31
	14477,15
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um



	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0136000
	0,411229
	1
	0,01
	121,83
	0,97
	0,01
	149,91
	1,29

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0022000
	0,066825
	1
	0,00
	121,83
	0,97
	0,00
	149,91
	1,29

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0250000
	0,734789
	1
	0,03
	121,83
	0,97
	0,02
	149,91
	1,29

	0330
	Сера диоксид
	0,0038000
	0,113530
	1
	0,00
	121,83
	0,97
	0,00
	149,91
	1,29

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,1260000
	3,636101
	1
	0,00
	121,83
	0,97
	0,00
	149,91
	1,29

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000004
	1
	0,00
	121,83
	0,97
	0,00
	149,91
	1,29

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,0390000
	1,103760
	1
	0,02
	121,83
	0,97
	0,02
	149,91
	1,29



	Выбросы источников по веществам

	Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

	

	Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

	№
пл.
	№
цех.
	№
ист.
	Тип
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	1
	1
	1
	1
	7,7460000
	1
	0,41
	515,49
	2,63
	0,38
	539,13
	3,01

	1
	1
	2
	1
	7,8750000
	1
	0,36
	554,29
	2,92
	0,33
	577,06
	3,32

	1
	1
	3
	1
	7,6990000
	1
	0,41
	512,61
	2,62
	0,38
	536,00
	2,99

	1
	1
	4
	1
	8,0813900
	1
	0,39
	540,11
	2,84
	0,36
	562,42
	3,22

	1
	1
	5
	1
	63,7327600
	1
	0,28
	1575,14
	4,69
	0,26
	1629,70
	5,29

	1
	1
	6
	1
	42,7825000
	1
	0,16
	1667,46
	3,73
	0,14
	1755,45
	4,35

	1
	1
	7
	1
	47,4751500
	1
	0,04
	3080,75
	2,72
	0,03
	3297,82
	3,17

	1
	1
	8
	1
	59,3439000
	1
	0,12
	2231,99
	8,08
	0,12
	2254,89
	8,29

	1
	1
	9
	1
	124,8328000
	1
	0,04
	4705,90
	6,37
	0,04
	4762,41
	6,55

	1
	1
	10
	1
	0,3200000
	1
	0,04
	348,10
	2,52
	0,04
	356,05
	2,71

	1
	1
	11
	1
	0,2810000
	1
	0,04
	348,10
	2,52
	0,04
	356,05
	2,71

	1
	1
	12
	1
	0,2130000
	1
	0,03
	348,10
	2,52
	0,03
	356,05
	2,71

	1
	1
	13
	1
	0,1700000
	1
	0,03
	278,59
	1,72
	0,03
	300,29
	1,90

	1
	1
	14
	1
	0,0800000
	1
	0,02
	230,07
	1,50
	0,02
	249,18
	1,66

	1
	1
	15
	1
	0,1100000
	1
	0,02
	278,59
	1,72
	0,02
	300,29
	1,90

	1
	1
	16
	1
	7,6450000
	1
	0,06
	1276,81
	7,64
	0,06
	1290,20
	7,88

	1
	1
	17
	1
	7,7461000
	1
	0,06
	1279,10
	7,66
	0,06
	1292,49
	7,90

	1
	1
	18
	1
	7,9467000
	1
	0,06
	1265,24
	7,54
	0,06
	1278,66
	7,78

	1
	1
	22
	1
	8,0253000
	1
	0,07
	1182,52
	6,99
	0,07
	1194,68
	7,21

	1
	1
	23
	1
	9,4089000
	1
	0,07
	1251,26
	7,00
	0,07
	1264,57
	7,22

	1
	1
	24
	1
	22,1255000
	1
	0,09
	1509,36
	2,71
	0,08
	1584,23
	3,04

	1
	1
	25
	1
	6,0971203
	1
	0,06
	1082,99
	2,57
	0,05
	1119,94
	2,78

	1
	1
	26
	1
	5,1347942
	1
	0,15
	681,57
	3,33
	0,14
	697,91
	3,56

	1
	1
	27
	1
	4,6585648
	1
	0,17
	622,38
	3,47
	0,16
	633,27
	3,67

	1
	1
	28
	1
	5,1924611
	1
	0,09
	829,43
	2,88
	0,08
	857,83
	3,15

	1
	1
	29
	1
	6,8959347
	1
	0,13
	809,41
	2,93
	0,12
	830,98
	3,13

	1
	1
	32
	1
	2,3366625
	1
	0,08
	631,22
	2,95
	0,07
	646,57
	3,15

	1
	1
	33
	1
	0,1049177
	1
	0,02
	278,73
	1,63
	0,02
	293,79
	1,73

	1
	1
	34
	1
	0,0540280
	1
	0,02
	196,64
	1,18
	0,02
	209,98
	1,27

	1
	1
	35
	1
	0,0877668
	1
	0,01
	431,89
	2,61
	0,01
	440,21
	2,78

	1
	1
	36
	1
	0,2602320
	1
	0,05
	269,18
	1,68
	0,05
	281,82
	1,77

	1
	1
	37
	1
	1,2129016
	1
	0,18
	294,87
	1,59
	0,16
	318,85
	1,74

	1
	1
	38
	1
	0,6548327
	1
	0,12
	265,78
	1,42
	0,10
	293,98
	1,59



	1
	1
	39
	1
	0,3316356
	1
	0,04
	347,84
	2,40
	0,04
	352,78
	2,50

	1
	1
	40
	1
	3,6925504
	1
	0,20
	501,12
	2,17
	0,18
	517,54
	2,34

	1
	1
	41
	1
	0,6800894
	1
	0,13
	245,40
	1,32
	0,12
	266,50
	1,44

	1
	1
	42
	1
	0,4816656
	1
	0,05
	313,49
	1,32
	0,05
	337,65
	1,43

	1
	1
	43
	1
	0,2646394
	1
	0,04
	319,91
	1,88
	0,04
	336,64
	2,17

	1
	1
	44
	1
	0,4113437
	1
	0,10
	224,41
	1,37
	0,09
	240,41
	1,48

	1
	1
	45
	1
	0,1565111
	1
	0,03
	244,02
	1,46
	0,03
	255,49
	1,54

	1
	1
	46
	1
	0,1248156
	1
	0,05
	200,10
	1,56
	0,04
	217,73
	1,72

	1
	1
	47
	1
	0,1891584
	1
	0,06
	211,01
	1,65
	0,06
	225,67
	1,79

	1
	1
	48
	1
	0,2166568
	1
	0,10
	201,13
	1,91
	0,08
	218,32
	2,59

	1
	1
	49
	1
	0,3225976
	1
	0,05
	278,15
	1,35
	0,04
	312,93
	1,58

	1
	1
	50
	1
	0,2022107
	1
	0,06
	216,92
	1,55
	0,06
	227,13
	1,63

	1
	1
	51
	1
	0,1753623
	1
	0,04
	256,46
	1,44
	0,03
	286,79
	1,69

	1
	1
	52
	1
	0,2406533
	1
	0,16
	132,73
	0,92
	0,13
	151,00
	1,07

	1
	1
	53
	1
	0,1444764
	1
	0,15
	116,68
	1,01
	0,11
	142,16
	1,33

	1
	1
	55
	1
	0,5688235
	1
	0,28
	160,34
	1,00
	0,20
	194,07
	1,30

	1
	1
	56
	1
	55,9980000
	1
	0,12
	2215,55
	5,54
	0,11
	2312,15
	6,55

	1
	1
	57
	1
	424,7895000
	1
	0,15
	4638,80
	5,06
	0,14
	4843,26
	5,69

	1
	1
	58
	1
	2,1079104
	1
	1,12
	205,44
	4,24
	1,08
	208,10
	4,59

	1
	1
	59
	1
	0,1863212
	1
	0,03
	327,85
	3,10
	0,03
	337,09
	3,39

	1
	1
	60
	1
	0,1522925
	1
	0,09
	157,44
	1,26
	0,07
	177,49
	1,47

	1
	1
	61
	1
	0,5552855
	1
	0,18
	202,11
	1,18
	0,14
	240,42
	1,53

	1
	1
	62
	1
	2,3116444
	1
	0,18
	431,47
	2,36
	0,17
	443,77
	2,59

	1
	1
	63
	1
	0,0260000
	1
	0,01
	149,16
	0,91
	0,01
	196,75
	1,31

	1
	1
	64
	1
	0,0136000
	1
	0,01
	121,83
	0,97
	0,01
	149,91
	1,29

	Итого:
	960,6739602
	
	7,31
	
	6,65
	

	Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

	№
пл.
	№
цех.
	№
ист.
	Тип
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	1
	1
	1
	1
	2,7490000
	1
	0,07
	515,49
	2,63
	0,07
	539,13
	3,01

	1
	1
	2
	1
	2,7840000
	1
	0,06
	554,29
	2,92
	0,06
	577,06
	3,32

	1
	1
	3
	1
	2,7250000
	1
	0,07
	512,61
	2,62
	0,07
	536,00
	2,99

	1
	1
	4
	1
	2,8710200
	1
	0,07
	540,11
	2,84
	0,06
	562,42
	3,22

	1
	1
	5
	1
	22,5463900
	1
	0,05
	1575,14
	4,69
	0,05
	1629,70
	5,29

	1
	1
	6
	1
	15,1832800
	1
	0,03
	1667,46
	3,73
	0,02
	1755,45
	4,35

	1
	1
	7
	1
	16,8083600
	1
	0,01
	3080,75
	2,72
	0,01
	3297,82
	3,17

	1
	1
	8
	1
	9,9753000
	1
	0,01
	2231,99
	8,08
	0,01
	2254,89
	8,29

	1
	1
	9
	1
	13,5022000
	1
	0,00
	4705,90
	6,37
	0,00
	4762,41
	6,55

	1
	1
	10
	1
	0,0500000
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	1
	1
	11
	1
	0,0460000
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	1
	1
	12
	1
	0,0350000
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	1
	1
	13
	1
	0,0300000
	1
	0,00
	278,59
	1,72
	0,00
	300,29
	1,90

	1
	1
	14
	1
	0,0100000
	1
	0,00
	230,07
	1,50
	0,00
	249,18
	1,66

	1
	1
	15
	1
	0,0200000
	1
	0,00
	278,59
	1,72
	0,00
	300,29
	1,90

	1
	1
	16
	1
	1,2423000
	1
	0,00
	1276,81
	7,64
	0,00
	1290,20
	7,88

	1
	1
	17
	1
	1,2587000
	1
	0,00
	1279,10
	7,66
	0,00
	1292,49
	7,90



	1
	1
	18
	1
	1,2933000
	1
	0,00
	1265,24
	7,54
	0,00
	1278,66
	7,78

	1
	1
	22
	1
	1,3041000
	1
	0,01
	1182,52
	6,99
	0,01
	1194,68
	7,21

	1
	1
	23
	1
	1,5289000
	1
	0,01
	1251,26
	7,00
	0,01
	1264,57
	7,22

	1
	1
	24
	1
	3,5954000
	1
	0,01
	1509,36
	2,71
	0,01
	1584,23
	3,04

	1
	1
	25
	1
	0,9907820
	1
	0,00
	1082,99
	2,57
	0,00
	1119,94
	2,78

	1
	1
	26
	1
	0,8344041
	1
	0,01
	681,57
	3,33
	0,01
	697,91
	3,56

	1
	1
	27
	1
	0,7570168
	1
	0,01
	622,38
	3,47
	0,01
	633,27
	3,67

	1
	1
	28
	1
	0,8437749
	1
	0,01
	829,43
	2,88
	0,01
	857,83
	3,15

	1
	1
	29
	1
	1,1205894
	1
	0,01
	809,41
	2,93
	0,01
	830,98
	3,13

	1
	1
	32
	1
	0,3797077
	1
	0,01
	631,22
	2,95
	0,01
	646,57
	3,15

	1
	1
	33
	1
	0,0170491
	1
	0,00
	278,73
	1,63
	0,00
	293,79
	1,73

	1
	1
	34
	1
	0,0087796
	1
	0,00
	196,64
	1,18
	0,00
	209,98
	1,27

	1
	1
	35
	1
	0,0142621
	1
	0,00
	431,89
	2,61
	0,00
	440,21
	2,78

	1
	1
	36
	1
	0,0422877
	1
	0,00
	269,18
	1,68
	0,00
	281,82
	1,77

	1
	1
	37
	1
	0,1970965
	1
	0,01
	294,87
	1,59
	0,01
	318,85
	1,74

	1
	1
	38
	1
	0,1064103
	1
	0,01
	265,78
	1,42
	0,01
	293,98
	1,59

	1
	1
	39
	1
	0,0538908
	1
	0,00
	347,84
	2,40
	0,00
	352,78
	2,50

	1
	1
	40
	1
	0,5456963
	1
	0,01
	501,12
	2,17
	0,01
	517,54
	2,34

	1
	1
	41
	1
	0,1105146
	1
	0,01
	245,40
	1,32
	0,01
	266,50
	1,44

	1
	1
	42
	1
	0,0782707
	1
	0,00
	313,49
	1,32
	0,00
	337,65
	1,43

	1
	1
	43
	1
	0,0430039
	1
	0,00
	319,91
	1,88
	0,00
	336,64
	2,17

	1
	1
	44
	1
	0,0668433
	1
	0,01
	224,41
	1,37
	0,01
	240,41
	1,48

	1
	1
	45
	1
	0,0254331
	1
	0,00
	244,02
	1,46
	0,00
	255,49
	1,54

	1
	1
	46
	1
	0,0202826
	1
	0,00
	200,10
	1,56
	0,00
	217,73
	1,72

	1
	1
	47
	1
	0,0343238
	1
	0,01
	211,01
	1,65
	0,01
	225,67
	1,79

	1
	1
	48
	1
	0,0352068
	1
	0,01
	201,13
	1,91
	0,01
	218,32
	2,59

	1
	1
	49
	1
	0,0524221
	1
	0,00
	278,15
	1,35
	0,00
	312,93
	1,58

	1
	1
	50
	1
	0,0328593
	1
	0,00
	216,92
	1,55
	0,00
	227,13
	1,63

	1
	1
	51
	1
	0,0284964
	1
	0,00
	256,46
	1,44
	0,00
	286,79
	1,69

	1
	1
	52
	1
	0,0391062
	1
	0,01
	132,73
	0,92
	0,01
	151,00
	1,07

	1
	1
	53
	1
	0,0234774
	1
	0,01
	116,68
	1,01
	0,01
	142,16
	1,33

	1
	1
	55
	1
	0,0924338
	1
	0,02
	160,34
	1,00
	0,02
	194,07
	1,30

	1
	1
	56
	1
	8,4840000
	1
	0,01
	2215,55
	5,54
	0,01
	2312,15
	6,55

	1
	1
	57
	1
	71,1556000
	1
	0,01
	4638,80
	5,06
	0,01
	4843,26
	5,69

	1
	1
	58
	1
	0,3288883
	1
	0,09
	205,44
	4,24
	0,08
	208,10
	4,59

	1
	1
	59
	1
	0,0302772
	1
	0,00
	327,85
	3,10
	0,00
	337,09
	3,39

	1
	1
	60
	1
	0,0247176
	1
	0,01
	157,44
	1,26
	0,01
	177,49
	1,47

	1
	1
	61
	1
	0,0902339
	1
	0,02
	202,11
	1,18
	0,01
	240,42
	1,53

	1
	1
	62
	1
	0,3756421
	1
	0,01
	431,47
	2,36
	0,01
	443,77
	2,59

	1
	1
	63
	1
	0,0043000
	1
	0,00
	149,16
	0,91
	0,00
	196,75
	1,31

	1
	1
	64
	1
	0,0022000
	1
	0,00
	121,83
	0,97
	0,00
	149,91
	1,29

	Итого:
	186,6485305
	
	0,79
	
	0,72
	

	Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

	№
пл.
	№
цех.
	№
ист.
	Тип
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	1
	1
	1
	1
	0,7140000
	1
	0,05
	515,49
	2,63
	0,05
	539,13
	3,01



	1
	1
	2
	1
	0,7780000
	1
	0,05
	554,29
	2,92
	0,04
	577,06
	3,32

	1
	1
	3
	1
	0,6920000
	1
	0,05
	512,61
	2,62
	0,05
	536,00
	2,99

	1
	1
	4
	1
	0,7443400
	1
	0,05
	540,11
	2,84
	0,04
	562,42
	3,22

	1
	1
	5
	1
	4,7395000
	1
	0,03
	1575,14
	4,69
	0,03
	1629,70
	5,29

	1
	1
	6
	1
	6,8844200
	1
	0,03
	1667,46
	3,73
	0,03
	1755,45
	4,35

	1
	1
	7
	1
	2,7911400
	1
	0,00
	3080,75
	2,72
	0,00
	3297,82
	3,17

	1
	1
	8
	1
	4,5163000
	1
	0,01
	2231,99
	8,08
	0,01
	2254,89
	8,29

	1
	1
	9
	1
	10,0923000
	1
	0,00
	4705,90
	6,37
	0,00
	4762,41
	6,55

	1
	1
	16
	1
	5,2780000
	1
	0,05
	1276,81
	7,64
	0,05
	1290,20
	7,88

	1
	1
	17
	1
	4,6573000
	1
	0,05
	1279,10
	7,66
	0,05
	1292,49
	7,90

	1
	1
	18
	1
	4,6977000
	1
	0,05
	1265,24
	7,54
	0,05
	1278,66
	7,78

	1
	1
	23
	1
	4,6093333
	1
	0,05
	1251,26
	7,00
	0,05
	1264,57
	7,22

	1
	1
	25
	1
	5,0329535
	1
	0,06
	1082,99
	2,57
	0,06
	1119,94
	2,78

	1
	1
	26
	1
	7,1965670
	1
	0,27
	681,57
	3,33
	0,26
	697,91
	3,56

	1
	1
	27
	1
	5,3830648
	1
	0,26
	622,38
	3,47
	0,25
	633,27
	3,67

	1
	1
	28
	1
	4,4735231
	1
	0,10
	829,43
	2,88
	0,10
	857,83
	3,15

	1
	1
	29
	1
	4,1643871
	1
	0,10
	809,41
	2,93
	0,10
	830,98
	3,13

	1
	1
	32
	1
	7,1138406
	1
	0,32
	631,22
	2,95
	0,30
	646,57
	3,15

	1
	1
	33
	1
	0,2935197
	1
	0,07
	278,73
	1,63
	0,06
	293,79
	1,73

	1
	1
	34
	1
	0,4934968
	1
	0,21
	196,64
	1,18
	0,19
	209,98
	1,27

	1
	1
	35
	1
	0,1962675
	1
	0,02
	431,89
	2,61
	0,02
	440,21
	2,78

	1
	1
	36
	1
	0,5643309
	1
	0,14
	269,18
	1,68
	0,13
	281,82
	1,77

	1
	1
	37
	1
	1,1177908
	1
	0,22
	294,87
	1,59
	0,20
	318,85
	1,74

	1
	1
	38
	1
	1,2876078
	1
	0,30
	265,78
	1,42
	0,26
	293,98
	1,59

	1
	1
	39
	1
	0,3643056
	1
	0,06
	347,84
	2,40
	0,06
	352,78
	2,50

	1
	1
	40
	1
	3,9356743
	1
	0,28
	501,12
	2,17
	0,26
	517,54
	2,34

	1
	1
	41
	1
	0,6248049
	1
	0,16
	245,40
	1,32
	0,14
	266,50
	1,44

	1
	1
	42
	1
	0,9802288
	1
	0,15
	313,49
	1,32
	0,13
	337,65
	1,43

	1
	1
	43
	1
	0,7082197
	1
	0,14
	319,91
	1,88
	0,13
	336,64
	2,17

	1
	1
	44
	1
	0,5957326
	1
	0,20
	224,41
	1,37
	0,18
	240,41
	1,48

	1
	1
	45
	1
	0,8417684
	1
	0,24
	244,02
	1,46
	0,22
	255,49
	1,54

	1
	1
	46
	1
	1,1497070
	1
	0,55
	200,10
	1,56
	0,49
	217,73
	1,72

	1
	1
	47
	1
	0,9357296
	1
	0,41
	211,01
	1,65
	0,38
	225,67
	1,79

	1
	1
	48
	1
	1,8874970
	1
	1,10
	201,13
	1,91
	0,98
	218,32
	2,59

	1
	1
	49
	1
	2,0569269
	1
	0,44
	278,15
	1,35
	0,37
	312,93
	1,58

	1
	1
	50
	1
	0,6698720
	1
	0,26
	216,92
	1,55
	0,24
	227,13
	1,63

	1
	1
	51
	1
	1,7692513
	1
	0,49
	256,46
	1,44
	0,41
	286,79
	1,69

	1
	1
	52
	1
	1,1822621
	1
	1,08
	132,73
	0,92
	0,87
	151,00
	1,07

	1
	1
	53
	1
	1,2472531
	1
	1,76
	116,68
	1,01
	1,26
	142,16
	1,33

	1
	1
	55
	1
	4,2320012
	1
	2,78
	160,34
	1,00
	2,03
	194,07
	1,30

	1
	1
	56
	1
	28,9400000
	1
	0,08
	2215,55
	5,54
	0,07
	2312,15
	6,55

	1
	1
	57
	1
	196,1840000
	1
	0,09
	4638,80
	5,06
	0,08
	4843,26
	5,69

	1
	1
	58
	1
	0,2935197
	1
	0,21
	205,44
	4,24
	0,20
	208,10
	4,59

	1
	1
	59
	1
	0,0270000
	1
	0,01
	327,85
	3,10
	0,01
	337,09
	3,39

	1
	1
	60
	1
	0,0250000
	1
	0,02
	157,44
	1,26
	0,02
	177,49
	1,47

	1
	1
	61
	1
	4,1312796
	1
	1,83
	202,11
	1,18
	1,37
	240,42
	1,53

	1
	1
	62
	1
	1,8730710
	1
	0,20
	431,47
	2,36
	0,19
	443,77
	2,59

	1
	1
	63
	1
	0,0270000
	1
	0,02
	149,16
	0,91
	0,01
	196,75
	1,31

	1
	1
	64
	1
	0,0250000
	1
	0,03
	121,83
	0,97
	0,02
	149,91
	1,29

	Итого:
	343,2187877
	
	15,15
	
	12,49
	



	Вещество: 0330
Сера диоксид

	№
пл.
	№
цех.
	№
ист.
	Тип
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	1
	1
	1
	1
	10,4340000
	1
	0,22
	515,49
	2,63
	0,20
	539,13
	3,01

	1
	1
	2
	1
	12,0707000
	1
	0,22
	554,29
	2,92
	0,20
	577,06
	3,32

	1
	1
	3
	1
	11,2600000
	1
	0,24
	512,61
	2,62
	0,22
	536,00
	2,99

	1
	1
	4
	1
	11,7820000
	1
	0,23
	540,11
	2,84
	0,21
	562,42
	3,22

	1
	1
	5
	1
	91,1414300
	1
	0,16
	1575,14
	4,69
	0,15
	1629,70
	5,29

	1
	1
	6
	1
	132,3197000
	1
	0,19
	1667,46
	3,73
	0,17
	1755,45
	4,35

	1
	1
	7
	1
	96,2343800
	1
	0,03
	3080,75
	2,72
	0,03
	3297,82
	3,17

	1
	1
	8
	1
	24,1951000
	1
	0,02
	2231,99
	8,08
	0,02
	2254,89
	8,29

	1
	1
	9
	1
	77,5777000
	1
	0,01
	4705,90
	6,37
	0,01
	4762,41
	6,55

	1
	1
	10
	1
	0,4500000
	1
	0,02
	348,10
	2,52
	0,02
	356,05
	2,71

	1
	1
	11
	1
	0,3110000
	1
	0,02
	348,10
	2,52
	0,02
	356,05
	2,71

	1
	1
	12
	1
	0,2370000
	1
	0,01
	348,10
	2,52
	0,01
	356,05
	2,71

	1
	1
	13
	1
	0,0900000
	1
	0,01
	278,59
	1,72
	0,01
	300,29
	1,90

	1
	1
	14
	1
	0,0700000
	1
	0,01
	230,07
	1,50
	0,01
	249,18
	1,66

	1
	1
	15
	1
	0,1200000
	1
	0,01
	278,59
	1,72
	0,01
	300,29
	1,90

	1
	1
	16
	1
	15,8332000
	1
	0,05
	1276,81
	7,64
	0,05
	1290,20
	7,88

	1
	1
	17
	1
	12,1503000
	1
	0,04
	1279,10
	7,66
	0,04
	1292,49
	7,90

	1
	1
	18
	1
	14,5582000
	1
	0,04
	1265,24
	7,54
	0,04
	1278,66
	7,78

	1
	1
	22
	1
	1,1374000
	1
	0,00
	1182,52
	6,99
	0,00
	1194,68
	7,21

	1
	1
	23
	1
	13,9913333
	1
	0,04
	1251,26
	7,00
	0,04
	1264,57
	7,22

	1
	1
	24
	1
	0,5041300
	1
	0,00
	1509,36
	2,71
	0,00
	1584,23
	3,04

	1
	1
	25
	1
	9,6081559
	1
	0,03
	1082,99
	2,57
	0,03
	1119,94
	2,78

	1
	1
	26
	1
	7,6284635
	1
	0,09
	681,57
	3,33
	0,08
	697,91
	3,56

	1
	1
	27
	1
	6,1894800
	1
	0,09
	622,38
	3,47
	0,09
	633,27
	3,67

	1
	1
	28
	1
	6,7714031
	1
	0,05
	829,43
	2,88
	0,04
	857,83
	3,15

	1
	1
	29
	1
	8,9407702
	1
	0,07
	809,41
	2,93
	0,06
	830,98
	3,13

	1
	1
	32
	1
	4,1264993
	1
	0,05
	631,22
	2,95
	0,05
	646,57
	3,15

	1
	1
	33
	1
	0,2997648
	1
	0,02
	278,73
	1,63
	0,02
	293,79
	1,73

	1
	1
	34
	1
	0,2502000
	1
	0,03
	196,64
	1,18
	0,03
	209,98
	1,27

	1
	1
	35
	1
	0,2153910
	1
	0,01
	431,89
	2,61
	0,01
	440,21
	2,78

	1
	1
	36
	1
	0,6785184
	1
	0,05
	269,18
	1,68
	0,05
	281,82
	1,77

	1
	1
	37
	1
	1,1502196
	1
	0,07
	294,87
	1,59
	0,06
	318,85
	1,74

	1
	1
	38
	1
	1,1188160
	1
	0,08
	265,78
	1,42
	0,07
	293,98
	1,59

	1
	1
	39
	1
	0,3685393
	1
	0,02
	347,84
	2,40
	0,02
	352,78
	2,50

	1
	1
	40
	1
	7,4470058
	1
	0,16
	501,12
	2,17
	0,15
	517,54
	2,34

	1
	1
	41
	1
	1,4703091
	1
	0,12
	245,40
	1,32
	0,10
	266,50
	1,44

	1
	1
	42
	1
	0,9177304
	1
	0,04
	313,49
	1,32
	0,04
	337,65
	1,43

	1
	1
	43
	1
	0,5523824
	1
	0,03
	319,91
	1,88
	0,03
	336,64
	2,17

	1
	1
	44
	1
	0,8618168
	1
	0,09
	224,41
	1,37
	0,08
	240,41
	1,48

	1
	1
	45
	1
	0,4216391
	1
	0,04
	244,02
	1,46
	0,03
	255,49
	1,54

	1
	1
	46
	1
	0,6601030
	1
	0,10
	200,10
	1,56
	0,08
	217,73
	1,72

	1
	1
	47
	1
	0,5845967
	1
	0,08
	211,01
	1,65
	0,07
	225,67
	1,79

	1
	1
	48
	1
	0,9569500
	1
	0,17
	201,13
	1,91
	0,15
	218,32
	2,59



	1
	1
	49
	1
	1,0428499
	1
	0,07
	278,15
	1,35
	0,06
	312,93
	1,58

	1
	1
	50
	1
	0,1717807
	1
	0,02
	216,92
	1,55
	0,02
	227,13
	1,63

	1
	1
	51
	1
	0,8970001
	1
	0,07
	256,46
	1,44
	0,06
	286,79
	1,69

	1
	1
	52
	1
	0,5994000
	1
	0,16
	132,73
	0,92
	0,13
	151,00
	1,07

	1
	1
	53
	1
	1,9439496
	1
	0,82
	116,68
	1,01
	0,59
	142,16
	1,33

	1
	1
	55
	1
	2,1456000
	1
	0,42
	160,34
	1,00
	0,31
	194,07
	1,30

	1
	1
	56
	1
	36,5834000
	1
	0,03
	2215,55
	5,54
	0,03
	2312,15
	6,55

	1
	1
	57
	1
	270,8812000
	1
	0,04
	4638,80
	5,06
	0,03
	4843,26
	5,69

	1
	1
	58
	1
	0,0795072
	1
	0,02
	205,44
	4,24
	0,02
	208,10
	4,59

	1
	1
	59
	1
	0,0176949
	1
	0,00
	327,85
	3,10
	0,00
	337,09
	3,39

	1
	1
	60
	1
	0,0107641
	1
	0,00
	157,44
	1,26
	0,00
	177,49
	1,47

	1
	1
	61
	1
	2,0945347
	1
	0,28
	202,11
	1,18
	0,21
	240,42
	1,53

	1
	1
	62
	1
	6,6408120
	1
	0,21
	431,47
	2,36
	0,20
	443,77
	2,59

	1
	1
	63
	1
	0,0061000
	1
	0,00
	149,16
	0,91
	0,00
	196,75
	1,31

	1
	1
	64
	1
	0,0038000
	1
	0,00
	121,83
	0,97
	0,00
	149,91
	1,29

	Итого:
	910,8047210
	
	5,20
	
	4,46
	

	Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

	№
пл.
	№
цех.
	№
ист.
	Тип
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	1
	1
	1
	1
	0,7290000
	1
	0,00
	515,49
	2,63
	0,00
	539,13
	3,01

	1
	1
	2
	1
	0,4720000
	1
	0,00
	554,29
	2,92
	0,00
	577,06
	3,32

	1
	1
	3
	1
	0,4900000
	1
	0,00
	512,61
	2,62
	0,00
	536,00
	2,99

	1
	1
	4
	1
	0,6040000
	1
	0,00
	540,11
	2,84
	0,00
	562,42
	3,22

	1
	1
	5
	1
	3,2798600
	1
	0,00
	1575,14
	4,69
	0,00
	1629,70
	5,29

	1
	1
	6
	1
	4,3007000
	1
	0,00
	1667,46
	3,73
	0,00
	1755,45
	4,35

	1
	1
	7
	1
	2,2006400
	1
	0,00
	3080,75
	2,72
	0,00
	3297,82
	3,17

	1
	1
	8
	1
	9,0810000
	1
	0,00
	2231,99
	8,08
	0,00
	2254,89
	8,29

	1
	1
	9
	1
	6,9458000
	1
	0,00
	4705,90
	6,37
	0,00
	4762,41
	6,55

	1
	1
	10
	1
	1,9700000
	1
	0,01
	348,10
	2,52
	0,01
	356,05
	2,71

	1
	1
	11
	1
	2,1900000
	1
	0,01
	348,10
	2,52
	0,01
	356,05
	2,71

	1
	1
	12
	1
	2,1200000
	1
	0,01
	348,10
	2,52
	0,01
	356,05
	2,71

	1
	1
	13
	1
	0,6300000
	1
	0,00
	278,59
	1,72
	0,00
	300,29
	1,90

	1
	1
	14
	1
	0,7300000
	1
	0,01
	230,07
	1,50
	0,01
	249,18
	1,66

	1
	1
	15
	1
	0,7900000
	1
	0,01
	278,59
	1,72
	0,01
	300,29
	1,90

	1
	1
	16
	1
	1,1237000
	1
	0,00
	1276,81
	7,64
	0,00
	1290,20
	7,88

	1
	1
	17
	1
	1,2467000
	1
	0,00
	1279,10
	7,66
	0,00
	1292,49
	7,90

	1
	1
	18
	1
	1,2137000
	1
	0,00
	1265,24
	7,54
	0,00
	1278,66
	7,78

	1
	1
	22
	1
	1,0477000
	1
	0,00
	1182,52
	6,99
	0,00
	1194,68
	7,21

	1
	1
	23
	1
	1,2640000
	1
	0,00
	1251,26
	7,00
	0,00
	1264,57
	7,22

	1
	1
	24
	1
	2,0483300
	1
	0,00
	1509,36
	2,71
	0,00
	1584,23
	3,04

	1
	1
	25
	1
	13,9511841
	1
	0,01
	1082,99
	2,57
	0,00
	1119,94
	2,78

	1
	1
	26
	1
	11,9542030
	1
	0,01
	681,57
	3,33
	0,01
	697,91
	3,56

	1
	1
	27
	1
	13,4835788
	1
	0,02
	622,38
	3,47
	0,02
	633,27
	3,67

	1
	1
	28
	1
	19,7092984
	1
	0,01
	829,43
	2,88
	0,01
	857,83
	3,15

	1
	1
	29
	1
	13,7461952
	1
	0,01
	809,41
	2,93
	0,01
	830,98
	3,13

	1
	1
	32
	1
	12,1231072
	1
	0,02
	631,22
	2,95
	0,02
	646,57
	3,15



	1
	1
	33
	1
	0,3705426
	1
	0,00
	278,73
	1,63
	0,00
	293,79
	1,73

	1
	1
	34
	1
	0,7691565
	1
	0,01
	196,64
	1,18
	0,01
	209,98
	1,27

	1
	1
	35
	1
	0,4851330
	1
	0,00
	431,89
	2,61
	0,00
	440,21
	2,78

	1
	1
	36
	1
	1,5788661
	1
	0,01
	269,18
	1,68
	0,01
	281,82
	1,77

	1
	1
	37
	1
	3,1859759
	1
	0,02
	294,87
	1,59
	0,02
	318,85
	1,74

	1
	1
	38
	1
	2,9547428
	1
	0,02
	265,78
	1,42
	0,02
	293,98
	1,59

	1
	1
	39
	1
	0,7177687
	1
	0,00
	347,84
	2,40
	0,00
	352,78
	2,50

	1
	1
	40
	1
	6,9486332
	1
	0,01
	501,12
	2,17
	0,01
	517,54
	2,34

	1
	1
	41
	1
	2,6637140
	1
	0,02
	245,40
	1,32
	0,02
	266,50
	1,44

	1
	1
	42
	1
	2,7778748
	1
	0,01
	313,49
	1,32
	0,01
	337,65
	1,43

	1
	1
	43
	1
	1,0128743
	1
	0,01
	319,91
	1,88
	0,01
	336,64
	2,17

	1
	1
	44
	1
	1,3179724
	1
	0,01
	224,41
	1,37
	0,01
	240,41
	1,48

	1
	1
	45
	1
	0,2956375
	1
	0,00
	244,02
	1,46
	0,00
	255,49
	1,54

	1
	1
	46
	1
	0,4305390
	1
	0,01
	200,10
	1,56
	0,01
	217,73
	1,72

	1
	1
	47
	1
	1,2385407
	1
	0,02
	211,01
	1,65
	0,01
	225,67
	1,79

	1
	1
	48
	1
	2,9418239
	1
	0,05
	201,13
	1,91
	0,05
	218,32
	2,59

	1
	1
	49
	1
	3,2058946
	1
	0,02
	278,15
	1,35
	0,02
	312,93
	1,58

	1
	1
	50
	1
	0,6232720
	1
	0,01
	216,92
	1,55
	0,01
	227,13
	1,63

	1
	1
	51
	1
	2,7575279
	1
	0,02
	256,46
	1,44
	0,02
	286,79
	1,69

	1
	1
	52
	1
	1,8426555
	1
	0,05
	132,73
	0,92
	0,04
	151,00
	1,07

	1
	1
	53
	1
	0,6323500
	1
	0,03
	116,68
	1,01
	0,02
	142,16
	1,33

	1
	1
	55
	1
	6,5959320
	1
	0,13
	160,34
	1,00
	0,09
	194,07
	1,30

	1
	1
	56
	1
	10,9786000
	1
	0,00
	2215,55
	5,54
	0,00
	2312,15
	6,55

	1
	1
	57
	1
	12,2636000
	1
	0,00
	4638,80
	5,06
	0,00
	4843,26
	5,69

	1
	1
	58
	1
	7,5109094
	1
	0,16
	205,44
	4,24
	0,15
	208,10
	4,59

	1
	1
	59
	1
	0,5498385
	1
	0,00
	327,85
	3,10
	0,00
	337,09
	3,39

	1
	1
	60
	1
	0,3368774
	1
	0,01
	157,44
	1,26
	0,01
	177,49
	1,47

	1
	1
	61
	1
	6,4389488
	1
	0,09
	202,11
	1,18
	0,06
	240,42
	1,53

	1
	1
	62
	1
	20,4149629
	1
	0,06
	431,47
	2,36
	0,06
	443,77
	2,59

	1
	1
	63
	1
	0,2350000
	1
	0,01
	149,16
	0,91
	0,00
	196,75
	1,31

	1
	1
	64
	1
	0,1260000
	1
	0,00
	121,83
	0,97
	0,00
	149,91
	1,29

	Итого:
	233,6468611
	
	0,94
	
	0,82
	

	Вещество: 3714
Угольная зола (20<SiO2<70)

	№
пл.
	№
цех.
	№
ист.
	Тип
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	1
	1
	1
	1
	9,4170000
	1
	0,33
	515,49
	2,63
	0,30
	539,13
	3,01

	1
	1
	2
	1
	9,9640000
	1
	0,31
	554,29
	2,92
	0,28
	577,06
	3,32

	1
	1
	3
	1
	9,1120000
	1
	0,33
	512,61
	2,62
	0,30
	536,00
	2,99

	1
	1
	4
	1
	9,8050000
	1
	0,32
	540,11
	2,84
	0,29
	562,42
	3,22

	1
	1
	5
	1
	55,8560000
	1
	0,16
	1575,14
	4,69
	0,15
	1629,70
	5,29

	1
	1
	6
	1
	49,9030000
	1
	0,12
	1667,46
	3,73
	0,11
	1755,45
	4,35

	1
	1
	7
	1
	30,8277900
	1
	0,02
	3080,75
	2,72
	0,01
	3297,82
	3,17

	1
	1
	8
	1
	73,2893500
	1
	0,10
	2231,99
	8,08
	0,10
	2254,89
	8,29

	1
	1
	9
	1
	136,1520590
	1
	0,03
	4705,90
	6,37
	0,03
	4762,41
	6,55

	1
	1
	12
	1
	0,0000001
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	1
	1
	16
	1
	25,3162000
	1
	0,13
	1276,81
	7,64
	0,13
	1290,20
	7,88



	1
	1
	17
	1
	25,7684000
	1
	0,13
	1279,10
	7,66
	0,13
	1292,49
	7,90

	1
	1
	18
	1
	26,1362000
	1
	0,13
	1265,24
	7,54
	0,13
	1278,66
	7,78

	1
	1
	23
	1
	26,0268000
	1
	0,14
	1251,26
	7,00
	0,13
	1264,57
	7,22

	1
	1
	25
	1
	9,6796612
	1
	0,06
	1082,99
	2,57
	0,05
	1119,94
	2,78

	1
	1
	26
	1
	7,6977783
	1
	0,15
	681,57
	3,33
	0,14
	697,91
	3,56

	1
	1
	27
	1
	5,0621628
	1
	0,12
	622,38
	3,47
	0,12
	633,27
	3,67

	1
	1
	28
	1
	5,5443249
	1
	0,06
	829,43
	2,88
	0,06
	857,83
	3,15

	1
	1
	29
	1
	5,8083260
	1
	0,07
	809,41
	2,93
	0,07
	830,98
	3,13

	1
	1
	32
	1
	11,7444189
	1
	0,26
	631,22
	2,95
	0,25
	646,57
	3,15

	1
	1
	33
	1
	0,4538106
	1
	0,05
	278,73
	1,63
	0,05
	293,79
	1,73

	1
	1
	34
	1
	0,5108250
	1
	0,11
	196,64
	1,18
	0,10
	209,98
	1,27

	1
	1
	35
	1
	0,5445165
	1
	0,03
	431,89
	2,61
	0,03
	440,21
	2,78

	1
	1
	36
	1
	1,0223220
	1
	0,13
	269,18
	1,68
	0,12
	281,82
	1,77

	1
	1
	37
	1
	3,5917511
	1
	0,35
	294,87
	1,59
	0,32
	318,85
	1,74

	1
	1
	38
	1
	1,4868782
	1
	0,17
	265,78
	1,42
	0,15
	293,98
	1,59

	1
	1
	39
	1
	1,0568303
	1
	0,09
	347,84
	2,40
	0,09
	352,78
	2,50

	1
	1
	40
	1
	4,0061792
	1
	0,14
	501,12
	2,17
	0,13
	517,54
	2,34

	1
	1
	41
	1
	0,6694342
	1
	0,09
	245,40
	1,32
	0,08
	266,50
	1,44

	1
	1
	42
	1
	2,0220844
	1
	0,15
	313,49
	1,32
	0,13
	337,65
	1,43

	1
	1
	43
	1
	2,7060061
	1
	0,26
	319,91
	1,88
	0,25
	336,64
	2,17

	1
	1
	44
	1
	1,3397698
	1
	0,22
	224,41
	1,37
	0,20
	240,41
	1,48

	1
	1
	45
	1
	1,3662092
	1
	0,20
	244,02
	1,46
	0,18
	255,49
	1,54

	1
	1
	46
	1
	1,9042232
	1
	0,46
	200,10
	1,56
	0,40
	217,73
	1,72

	1
	1
	47
	1
	1,4793068
	1
	0,33
	211,01
	1,65
	0,30
	225,67
	1,79

	1
	1
	48
	1
	1,9537730
	1
	0,57
	201,13
	1,91
	0,51
	218,32
	2,59

	1
	1
	49
	1
	2,1291521
	1
	0,23
	278,15
	1,35
	0,19
	312,93
	1,58

	1
	1
	50
	1
	1,6299930
	1
	0,32
	216,92
	1,55
	0,30
	227,13
	1,63

	1
	1
	51
	1
	1,8313752
	1
	0,25
	256,46
	1,44
	0,21
	286,79
	1,69

	1
	1
	52
	1
	1,2237750
	1
	0,56
	132,73
	0,92
	0,45
	151,00
	1,07

	1
	1
	53
	1
	1,2910481
	1
	0,91
	116,68
	1,01
	0,65
	142,16
	1,33

	1
	1
	55
	1
	4,3806000
	1
	1,44
	160,34
	1,00
	1,05
	194,07
	1,30

	1
	1
	56
	1
	80,9950000
	1
	0,11
	2215,55
	5,54
	0,10
	2312,15
	6,55

	1
	1
	57
	1
	354,7580000
	1
	0,08
	4638,80
	5,06
	0,08
	4843,26
	5,69

	1
	1
	58
	1
	0,4538106
	1
	0,16
	205,44
	4,24
	0,16
	208,10
	4,59

	1
	1
	59
	1
	0,0580000
	1
	0,01
	327,85
	3,10
	0,01
	337,09
	3,39

	1
	1
	60
	1
	0,0390000
	1
	0,01
	157,44
	1,26
	0,01
	177,49
	1,47

	1
	1
	61
	1
	4,2763417
	1
	0,95
	202,11
	1,18
	0,71
	240,42
	1,53

	1
	1
	62
	1
	1,9388404
	1
	0,10
	431,47
	2,36
	0,10
	443,77
	2,59

	1
	1
	63
	1
	0,0580000
	1
	0,02
	149,16
	0,91
	0,01
	196,75
	1,31

	1
	1
	64
	1
	0,0390000
	1
	0,02
	121,83
	0,97
	0,02
	149,91
	1,29

	Итого:
	1014,3263269
	
	11,50
	
	9,85
	



	Выбросы источников по группам суммации

	Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

	

	Группа суммации: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

	№
пл.
	№
цех.
	№
ист.
	Тип
	Код
в-ва
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	1
	1
	1
	1
	0301
	7,7460000
	1
	0,41
	515,49
	2,63
	0,38
	539,13
	3,01

	1
	1
	2
	1
	0301
	7,8750000
	1
	0,36
	554,29
	2,92
	0,33
	577,06
	3,32

	1
	1
	3
	1
	0301
	7,6990000
	1
	0,41
	512,61
	2,62
	0,38
	536,00
	2,99

	1
	1
	4
	1
	0301
	8,0813900
	1
	0,39
	540,11
	2,84
	0,36
	562,42
	3,22

	1
	1
	5
	1
	0301
	63,7327600
	1
	0,28
	1575,14
	4,69
	0,26
	1629,70
	5,29

	1
	1
	6
	1
	0301
	42,7825000
	1
	0,16
	1667,46
	3,73
	0,14
	1755,45
	4,35

	1
	1
	7
	1
	0301
	47,4751500
	1
	0,04
	3080,75
	2,72
	0,03
	3297,82
	3,17

	1
	1
	8
	1
	0301
	59,3439000
	1
	0,12
	2231,99
	8,08
	0,12
	2254,89
	8,29

	1
	1
	9
	1
	0301
	124,8328000
	1
	0,04
	4705,90
	6,37
	0,04
	4762,41
	6,55

	1
	1
	10
	1
	0301
	0,3200000
	1
	0,04
	348,10
	2,52
	0,04
	356,05
	2,71

	1
	1
	11
	1
	0301
	0,2810000
	1
	0,04
	348,10
	2,52
	0,04
	356,05
	2,71

	1
	1
	12
	1
	0301
	0,2130000
	1
	0,03
	348,10
	2,52
	0,03
	356,05
	2,71

	1
	1
	13
	1
	0301
	0,1700000
	1
	0,03
	278,59
	1,72
	0,03
	300,29
	1,90

	1
	1
	14
	1
	0301
	0,0800000
	1
	0,02
	230,07
	1,50
	0,02
	249,18
	1,66

	1
	1
	15
	1
	0301
	0,1100000
	1
	0,02
	278,59
	1,72
	0,02
	300,29
	1,90

	1
	1
	16
	1
	0301
	7,6450000
	1
	0,06
	1276,81
	7,64
	0,06
	1290,20
	7,88

	1
	1
	17
	1
	0301
	7,7461000
	1
	0,06
	1279,10
	7,66
	0,06
	1292,49
	7,90

	1
	1
	18
	1
	0301
	7,9467000
	1
	0,06
	1265,24
	7,54
	0,06
	1278,66
	7,78

	1
	1
	22
	1
	0301
	8,0253000
	1
	0,07
	1182,52
	6,99
	0,07
	1194,68
	7,21

	1
	1
	23
	1
	0301
	9,4089000
	1
	0,07
	1251,26
	7,00
	0,07
	1264,57
	7,22

	1
	1
	24
	1
	0301
	22,1255000
	1
	0,09
	1509,36
	2,71
	0,08
	1584,23
	3,04

	1
	1
	25
	1
	0301
	6,0971203
	1
	0,06
	1082,99
	2,57
	0,05
	1119,94
	2,78

	1
	1
	26
	1
	0301
	5,1347942
	1
	0,15
	681,57
	3,33
	0,14
	697,91
	3,56

	1
	1
	27
	1
	0301
	4,6585648
	1
	0,17
	622,38
	3,47
	0,16
	633,27
	3,67

	1
	1
	28
	1
	0301
	5,1924611
	1
	0,09
	829,43
	2,88
	0,08
	857,83
	3,15

	1
	1
	29
	1
	0301
	6,8959347
	1
	0,13
	809,41
	2,93
	0,12
	830,98
	3,13

	1
	1
	32
	1
	0301
	2,3366625
	1
	0,08
	631,22
	2,95
	0,07
	646,57
	3,15

	1
	1
	33
	1
	0301
	0,1049177
	1
	0,02
	278,73
	1,63
	0,02
	293,79
	1,73

	1
	1
	34
	1
	0301
	0,0540280
	1
	0,02
	196,64
	1,18
	0,02
	209,98
	1,27

	1
	1
	35
	1
	0301
	0,0877668
	1
	0,01
	431,89
	2,61
	0,01
	440,21
	2,78

	1
	1
	36
	1
	0301
	0,2602320
	1
	0,05
	269,18
	1,68
	0,05
	281,82
	1,77

	1
	1
	37
	1
	0301
	1,2129016
	1
	0,18
	294,87
	1,59
	0,16
	318,85
	1,74

	1
	1
	38
	1
	0301
	0,6548327
	1
	0,12
	265,78
	1,42
	0,10
	293,98
	1,59



	1
	1
	39
	1
	0301
	0,3316356
	1
	0,04
	347,84
	2,40
	0,04
	352,78
	2,50

	1
	1
	40
	1
	0301
	3,6925504
	1
	0,20
	501,12
	2,17
	0,18
	517,54
	2,34

	1
	1
	41
	1
	0301
	0,6800894
	1
	0,13
	245,40
	1,32
	0,12
	266,50
	1,44

	1
	1
	42
	1
	0301
	0,4816656
	1
	0,05
	313,49
	1,32
	0,05
	337,65
	1,43

	1
	1
	43
	1
	0301
	0,2646394
	1
	0,04
	319,91
	1,88
	0,04
	336,64
	2,17

	1
	1
	44
	1
	0301
	0,4113437
	1
	0,10
	224,41
	1,37
	0,09
	240,41
	1,48

	1
	1
	45
	1
	0301
	0,1565111
	1
	0,03
	244,02
	1,46
	0,03
	255,49
	1,54

	1
	1
	46
	1
	0301
	0,1248156
	1
	0,05
	200,10
	1,56
	0,04
	217,73
	1,72

	1
	1
	47
	1
	0301
	0,1891584
	1
	0,06
	211,01
	1,65
	0,06
	225,67
	1,79

	1
	1
	48
	1
	0301
	0,2166568
	1
	0,10
	201,13
	1,91
	0,08
	218,32
	2,59

	1
	1
	49
	1
	0301
	0,3225976
	1
	0,05
	278,15
	1,35
	0,04
	312,93
	1,58

	1
	1
	50
	1
	0301
	0,2022107
	1
	0,06
	216,92
	1,55
	0,06
	227,13
	1,63

	1
	1
	51
	1
	0301
	0,1753623
	1
	0,04
	256,46
	1,44
	0,03
	286,79
	1,69

	1
	1
	52
	1
	0301
	0,2406533
	1
	0,16
	132,73
	0,92
	0,13
	151,00
	1,07

	1
	1
	53
	1
	0301
	0,1444764
	1
	0,15
	116,68
	1,01
	0,11
	142,16
	1,33

	1
	1
	55
	1
	0301
	0,5688235
	1
	0,28
	160,34
	1,00
	0,20
	194,07
	1,30

	1
	1
	56
	1
	0301
	55,9980000
	1
	0,12
	2215,55
	5,54
	0,11
	2312,15
	6,55

	1
	1
	57
	1
	0301
	424,7895000
	1
	0,15
	4638,80
	5,06
	0,14
	4843,26
	5,69

	1
	1
	58
	1
	0301
	2,1079104
	1
	1,12
	205,44
	4,24
	1,08
	208,10
	4,59

	1
	1
	59
	1
	0301
	0,1863212
	1
	0,03
	327,85
	3,10
	0,03
	337,09
	3,39

	1
	1
	60
	1
	0301
	0,1522925
	1
	0,09
	157,44
	1,26
	0,07
	177,49
	1,47

	1
	1
	61
	1
	0301
	0,5552855
	1
	0,18
	202,11
	1,18
	0,14
	240,42
	1,53

	1
	1
	62
	1
	0301
	2,3116444
	1
	0,18
	431,47
	2,36
	0,17
	443,77
	2,59

	1
	1
	63
	1
	0301
	0,0260000
	1
	0,01
	149,16
	0,91
	0,01
	196,75
	1,31

	1
	1
	64
	1
	0301
	0,0136000
	1
	0,01
	121,83
	0,97
	0,01
	149,91
	1,29

	1
	1
	1
	1
	0330
	10,4340000
	1
	0,22
	515,49
	2,63
	0,20
	539,13
	3,01

	1
	1
	2
	1
	0330
	12,0707000
	1
	0,22
	554,29
	2,92
	0,20
	577,06
	3,32

	1
	1
	3
	1
	0330
	11,2600000
	1
	0,24
	512,61
	2,62
	0,22
	536,00
	2,99

	1
	1
	4
	1
	0330
	11,7820000
	1
	0,23
	540,11
	2,84
	0,21
	562,42
	3,22

	1
	1
	5
	1
	0330
	91,1414300
	1
	0,16
	1575,14
	4,69
	0,15
	1629,70
	5,29

	1
	1
	6
	1
	0330
	132,3197000
	1
	0,19
	1667,46
	3,73
	0,17
	1755,45
	4,35

	1
	1
	7
	1
	0330
	96,2343800
	1
	0,03
	3080,75
	2,72
	0,03
	3297,82
	3,17

	1
	1
	8
	1
	0330
	24,1951000
	1
	0,02
	2231,99
	8,08
	0,02
	2254,89
	8,29

	1
	1
	9
	1
	0330
	77,5777000
	1
	0,01
	4705,90
	6,37
	0,01
	4762,41
	6,55

	1
	1
	10
	1
	0330
	0,4500000
	1
	0,02
	348,10
	2,52
	0,02
	356,05
	2,71

	1
	1
	11
	1
	0330
	0,3110000
	1
	0,02
	348,10
	2,52
	0,02
	356,05
	2,71

	1
	1
	12
	1
	0330
	0,2370000
	1
	0,01
	348,10
	2,52
	0,01
	356,05
	2,71

	1
	1
	13
	1
	0330
	0,0900000
	1
	0,01
	278,59
	1,72
	0,01
	300,29
	1,90

	1
	1
	14
	1
	0330
	0,0700000
	1
	0,01
	230,07
	1,50
	0,01
	249,18
	1,66

	1
	1
	15
	1
	0330
	0,1200000
	1
	0,01
	278,59
	1,72
	0,01
	300,29
	1,90

	1
	1
	16
	1
	0330
	15,8332000
	1
	0,05
	1276,81
	7,64
	0,05
	1290,20
	7,88

	1
	1
	17
	1
	0330
	12,1503000
	1
	0,04
	1279,10
	7,66
	0,04
	1292,49
	7,90

	1
	1
	18
	1
	0330
	14,5582000
	1
	0,04
	1265,24
	7,54
	0,04
	1278,66
	7,78

	1
	1
	22
	1
	0330
	1,1374000
	1
	0,00
	1182,52
	6,99
	0,00
	1194,68
	7,21

	1
	1
	23
	1
	0330
	13,9913333
	1
	0,04
	1251,26
	7,00
	0,04
	1264,57
	7,22

	1
	1
	24
	1
	0330
	0,5041300
	1
	0,00
	1509,36
	2,71
	0,00
	1584,23
	3,04

	1
	1
	25
	1
	0330
	9,6081559
	1
	0,03
	1082,99
	2,57
	0,03
	1119,94
	2,78

	1
	1
	26
	1
	0330
	7,6284635
	1
	0,09
	681,57
	3,33
	0,08
	697,91
	3,56

	1
	1
	27
	1
	0330
	6,1894800
	1
	0,09
	622,38
	3,47
	0,09
	633,27
	3,67

	1
	1
	28
	1
	0330
	6,7714031
	1
	0,05
	829,43
	2,88
	0,04
	857,83
	3,15



	1
	1
	29
	1
	0330
	8,9407702
	1
	0,07
	809,41
	2,93
	0,06
	830,98
	3,13

	1
	1
	32
	1
	0330
	4,1264993
	1
	0,05
	631,22
	2,95
	0,05
	646,57
	3,15

	1
	1
	33
	1
	0330
	0,2997648
	1
	0,02
	278,73
	1,63
	0,02
	293,79
	1,73

	1
	1
	34
	1
	0330
	0,2502000
	1
	0,03
	196,64
	1,18
	0,03
	209,98
	1,27

	1
	1
	35
	1
	0330
	0,2153910
	1
	0,01
	431,89
	2,61
	0,01
	440,21
	2,78

	1
	1
	36
	1
	0330
	0,6785184
	1
	0,05
	269,18
	1,68
	0,05
	281,82
	1,77

	1
	1
	37
	1
	0330
	1,1502196
	1
	0,07
	294,87
	1,59
	0,06
	318,85
	1,74

	1
	1
	38
	1
	0330
	1,1188160
	1
	0,08
	265,78
	1,42
	0,07
	293,98
	1,59

	1
	1
	39
	1
	0330
	0,3685393
	1
	0,02
	347,84
	2,40
	0,02
	352,78
	2,50

	1
	1
	40
	1
	0330
	7,4470058
	1
	0,16
	501,12
	2,17
	0,15
	517,54
	2,34

	1
	1
	41
	1
	0330
	1,4703091
	1
	0,12
	245,40
	1,32
	0,10
	266,50
	1,44

	1
	1
	42
	1
	0330
	0,9177304
	1
	0,04
	313,49
	1,32
	0,04
	337,65
	1,43

	1
	1
	43
	1
	0330
	0,5523824
	1
	0,03
	319,91
	1,88
	0,03
	336,64
	2,17

	1
	1
	44
	1
	0330
	0,8618168
	1
	0,09
	224,41
	1,37
	0,08
	240,41
	1,48

	1
	1
	45
	1
	0330
	0,4216391
	1
	0,04
	244,02
	1,46
	0,03
	255,49
	1,54

	1
	1
	46
	1
	0330
	0,6601030
	1
	0,10
	200,10
	1,56
	0,08
	217,73
	1,72

	1
	1
	47
	1
	0330
	0,5845967
	1
	0,08
	211,01
	1,65
	0,07
	225,67
	1,79

	1
	1
	48
	1
	0330
	0,9569500
	1
	0,17
	201,13
	1,91
	0,15
	218,32
	2,59

	1
	1
	49
	1
	0330
	1,0428499
	1
	0,07
	278,15
	1,35
	0,06
	312,93
	1,58

	1
	1
	50
	1
	0330
	0,1717807
	1
	0,02
	216,92
	1,55
	0,02
	227,13
	1,63

	1
	1
	51
	1
	0330
	0,8970001
	1
	0,07
	256,46
	1,44
	0,06
	286,79
	1,69

	1
	1
	52
	1
	0330
	0,5994000
	1
	0,16
	132,73
	0,92
	0,13
	151,00
	1,07

	1
	1
	53
	1
	0330
	1,9439496
	1
	0,82
	116,68
	1,01
	0,59
	142,16
	1,33

	1
	1
	55
	1
	0330
	2,1456000
	1
	0,42
	160,34
	1,00
	0,31
	194,07
	1,30

	1
	1
	56
	1
	0330
	36,5834000
	1
	0,03
	2215,55
	5,54
	0,03
	2312,15
	6,55

	1
	1
	57
	1
	0330
	270,8812000
	1
	0,04
	4638,80
	5,06
	0,03
	4843,26
	5,69

	1
	1
	58
	1
	0330
	0,0795072
	1
	0,02
	205,44
	4,24
	0,02
	208,10
	4,59

	1
	1
	59
	1
	0330
	0,0176949
	1
	0,00
	327,85
	3,10
	0,00
	337,09
	3,39

	1
	1
	60
	1
	0330
	0,0107641
	1
	0,00
	157,44
	1,26
	0,00
	177,49
	1,47

	1
	1
	61
	1
	0330
	2,0945347
	1
	0,28
	202,11
	1,18
	0,21
	240,42
	1,53

	1
	1
	62
	1
	0330
	6,6408120
	1
	0,21
	431,47
	2,36
	0,20
	443,77
	2,59

	1
	1
	63
	1
	0330
	0,0061000
	1
	0,00
	149,16
	0,91
	0,00
	196,75
	1,31

	1
	1
	64
	1
	0330
	0,0038000
	1
	0,00
	121,83
	0,97
	0,00
	149,91
	1,29

	Итого:
	1871,4786812
	
	7,82
	
	6,95
	

	Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60



	Расчет проводился по веществам (группам суммации)

	Код
	Наименование вещества
	Предельно допустимая концентрация
	Фоновая
концентр.
	

	
	
	Расчет максимальных
концентраций
	Расчет среднегодовых
концентраций
	Расчет среднесуточных
концентраций
	
	

	
	
	Тип
	Значение
	Тип
	Значение
	Тип
	Значение
	Учет
	Интерп.
	

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	ПДК м/р
	0,200
	ПДК с/г
	0,040
	ПДК с/с
	0,100
	Нет
	Нет
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	ПДК м/р
	0,400
	ПДК с/г
	0,060
	ПДК с/с
	-
	Нет
	Нет
	

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	ПДК м/р
	0,150
	ПДК с/г
	0,025
	ПДК с/с
	0,050
	Нет
	Нет
	

	0330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
	0,500
	ПДК с/с
	0,050
	ПДК с/с
	0,050
	Нет
	Нет
	

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	ПДК м/р
	5,000
	ПДК с/г
	3,000
	ПДК с/с
	3,000
	Нет
	Нет
	

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	ОБУВ
	0,300
	-
	-
	ПДК с/с
	-
	Нет
	Нет
	

	6204
	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6":  Азота диоксид, серы диоксид
	Группа суммации
	-
	Группа суммации
	-
	Группа суммации
	-
	Нет
	Нет
	



	Перебор метеопараметров при расчете

	Набор-автомат

	

	
	
	

	
	Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически
	

	
	Направление ветра
	

	
	Начало сектора
	Конец сектора
	Шаг перебора ветра
	

	
	0
	360
	1
	





	УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

	Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур"
Регистрационный номер: 01013348

	Предприятие: 1328, Схема теплоснабжения Новокузнецк

	Город: 1328, Новокузнецк

	Район: 1, Новый район

	

	Адрес предприятия:

	

	Разработчик:

	ИНН:

	ОКПО:

	Отрасль:

	Величина нормативной санзоны: 0 м

	ВИД: 5, Существующее положение 2025

	ВР: 1, Существующее положение 2025

	Расчетные константы:  S=999999,99

	Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017»

	

	Метеорологические параметры

	Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:
	-19,7

	Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:
	25,2

	Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:
	200

	U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:
	12

	Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:
	1,29

	Скорость звука, м/с:
	331

	

	Роза ветров, %

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	13,00
	4,00
	7,00
	14,00
	25,00
	21,00
	10,00
	6,00
	



	Параметры источников выбросов

	Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.
	Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

	Учет при расч.
	№ ист.
	Наименование источника
	Вар.
	Тип
	Высота ист.
(м)
	Диаметр устья
(м)
	Объем ГВС
(куб.м/с)
	Скорость
ГВС
(м/с)
	Плотность
ГВС,
(кг/куб.м)
	Темп.
ГВС
(°С)
	Ширина
источ.
(м)
	Отклонение выброса, град
	Коэф.
рел.
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
(м)
	Y1
(м)
	X2
(м)
	Y2
(м)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Угол
	Направл.
	
	
	
	
	

	№ пл.: 1, № цеха: 1

	+
	1
	КТЭЦ ДТ1
	1
	1
	37
	1,85
	22,96
	8,54
	1,29
	97,00
	0,00
	-
	-
	1
	35687,42
	24631,61
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	7,7460000
	80,419122
	1
	0,41
	515,49
	2,63
	0,38
	539,13
	3,01

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	2,7490000
	50,488246
	1
	0,07
	515,49
	2,63
	0,07
	539,13
	3,01

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,7140000
	9,444864
	1
	0,05
	515,49
	2,63
	0,05
	539,13
	3,01

	0330
	Сера диоксид
	10,4340000
	134,132112
	1
	0,22
	515,49
	2,63
	0,20
	539,13
	3,01

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,7290000
	8,662578
	1
	0,00
	515,49
	2,63
	0,00
	539,13
	3,01

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000037
	0,000046
	1
	0,00
	515,49
	2,63
	0,00
	539,13
	3,01

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0160000
	0,002590
	1
	0,00
	515,49
	2,63
	0,00
	539,13
	3,01

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	9,4170000
	126,291422
	1
	0,33
	515,49
	2,63
	0,30
	539,13
	3,01

	+
	2
	КТЭЦ ДТ2
	1
	1
	37
	1,85
	28,41
	10,57
	1,29
	98,30
	0,00
	-
	-
	1
	35724,01
	24617,41
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	7,8750000
	89,959331
	1
	0,36
	554,29
	2,92
	0,33
	577,06
	3,32

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	2,7840000
	56,505311
	1
	0,06
	554,29
	2,92
	0,06
	577,06
	3,32

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,7780000
	11,337534
	1
	0,05
	554,29
	2,92
	0,04
	577,06
	3,32



	0330
	Сера диоксид
	12,0707000
	176,127737
	1
	0,22
	554,29
	2,92
	0,20
	577,06
	3,32

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,4720000
	6,816023
	1
	0,00
	554,29
	2,92
	0,00
	577,06
	3,32

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000027
	0,000039
	1
	0,00
	554,29
	2,92
	0,00
	577,06
	3,32

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0155300
	0,002760
	1
	0,00
	554,29
	2,92
	0,00
	577,06
	3,32

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	9,9640000
	141,087807
	1
	0,31
	554,29
	2,92
	0,28
	577,06
	3,32

	+
	3
	КТЭЦ ДТ3
	1
	1
	37
	1,85
	22,42
	8,34
	1,29
	98,70
	0,00
	-
	-
	1
	35751,27
	24643,83
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	7,6990000
	79,592410
	1
	0,41
	512,61
	2,62
	0,38
	536,00
	2,99

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	2,7250000
	49,886579
	1
	0,07
	512,61
	2,62
	0,07
	536,00
	2,99

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,6920000
	9,685775
	1
	0,05
	512,61
	2,62
	0,05
	536,00
	2,99

	0330
	Сера диоксид
	11,2600000
	147,877761
	1
	0,24
	512,61
	2,62
	0,22
	536,00
	2,99

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,4900000
	6,812662
	1
	0,00
	512,61
	2,62
	0,00
	536,00
	2,99

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000028
	0,000036
	1
	0,00
	512,61
	2,62
	0,00
	536,00
	2,99

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0184000
	0,002980
	1
	0,00
	512,61
	2,62
	0,00
	536,00
	2,99

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	9,1120000
	121,560696
	1
	0,33
	512,61
	2,62
	0,30
	536,00
	2,99

	+
	4
	КТЭЦ ДТ4
	1
	1
	37
	1,85
	25,91
	9,64
	1,29
	103,00
	0,00
	-
	-
	1
	35665,18
	24640,84
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	8,0813900
	70,733782
	1
	0,39
	540,11
	2,84
	0,36
	562,42
	3,22

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	2,8710200
	44,360042
	1
	0,07
	540,11
	2,84
	0,06
	562,42
	3,22

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,7443400
	7,681969
	1
	0,05
	540,11
	2,84
	0,04
	562,42
	3,22

	0330
	Сера диоксид
	11,7820000
	132,183161
	1
	0,23
	540,11
	2,84
	0,21
	562,42
	3,22

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,6040000
	6,710324
	1
	0,00
	540,11
	2,84
	0,00
	562,42
	3,22

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000036
	0,000040
	1
	0,00
	540,11
	2,84
	0,00
	562,42
	3,22

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0141400
	0,002520
	1
	0,00
	540,11
	2,84
	0,00
	562,42
	3,22

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	9,8050000
	103,788288
	1
	0,32
	540,11
	2,84
	0,29
	562,42
	3,22

	+
	5
	КТЭЦ ДТ5
	1
	1
	80
	3,50
	221,38
	23,01
	1,29
	95,90
	0,00
	-
	-
	1
	35694,42
	24644,28
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um



	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	63,7327600
	1080,858872
	1
	0,28
	1575,14
	4,69
	0,26
	1629,70
	5,29

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	22,5463900
	678,859814
	1
	0,05
	1575,14
	4,69
	0,05
	1629,70
	5,29

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,7395000
	103,969157
	1
	0,03
	1575,14
	4,69
	0,03
	1629,70
	5,29

	0330
	Сера диоксид
	91,1414300
	2063,767759
	1
	0,16
	1575,14
	4,69
	0,15
	1629,70
	5,29

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	3,2798600
	74,962245
	1
	0,00
	1575,14
	4,69
	0,00
	1629,70
	5,29

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000315
	0,000642
	1
	0,00
	1575,14
	4,69
	0,00
	1629,70
	5,29

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,1197900
	0,010660
	1
	0,00
	1575,14
	4,69
	0,00
	1629,70
	5,29

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	55,8560000
	1275,085513
	1
	0,16
	1575,14
	4,69
	0,15
	1629,70
	5,29

	+
	6
	КТЭЦ ДТ6
	1
	1
	100
	4,30
	210,42
	14,49
	1,29
	84,30
	0,00
	-
	-
	1
	35667,41
	24608,75
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	42,7825000
	712,928737
	1
	0,16
	1667,46
	3,73
	0,14
	1755,45
	4,35

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	15,1832800
	447,147380
	1
	0,03
	1667,46
	3,73
	0,02
	1755,45
	4,35

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	6,8844200
	152,506812
	1
	0,03
	1667,46
	3,73
	0,03
	1755,45
	4,35

	0330
	Сера диоксид
	132,3197000
	2900,765838
	1
	0,19
	1667,46
	3,73
	0,17
	1755,45
	4,35

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	4,3007000
	92,745436
	1
	0,00
	1667,46
	3,73
	0,00
	1755,45
	4,35

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000468
	0,001002
	1
	0,00
	1667,46
	3,73
	0,00
	1755,45
	4,35

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,1442200
	0,044385
	1
	0,00
	1667,46
	3,73
	0,00
	1755,45
	4,35

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	49,9030000
	1026,134604
	1
	0,12
	1667,46
	3,73
	0,11
	1755,45
	4,35

	+
	7
	КТЭЦ ДТ7
	1
	1
	250
	9,60
	232,35
	3,21
	1,29
	99,70
	0,00
	-
	-
	1
	35690,53
	24613,38
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	47,4751500
	333,892581
	1
	0,04
	3080,75
	2,72
	0,03
	3297,82
	3,17

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	16,8083600
	209,345346
	1
	0,01
	3080,75
	2,72
	0,01
	3297,82
	3,17

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	2,7911400
	23,956622
	1
	0,00
	3080,75
	2,72
	0,00
	3297,82
	3,17

	0330
	Сера диоксид
	96,2343800
	883,727446
	1
	0,03
	3080,75
	2,72
	0,03
	3297,82
	3,17

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,2006400
	31,697101
	1
	0,00
	3080,75
	2,72
	0,00
	3297,82
	3,17

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000271
	0,000237
	1
	0,00
	3080,75
	2,72
	0,00
	3297,82
	3,17

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0774500
	0,007070
	1
	0,00
	3080,75
	2,72
	0,00
	3297,82
	3,17

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	30,8277900
	270,147398
	1
	0,02
	3080,75
	2,72
	0,01
	3297,82
	3,17



	+
	8
	ЗСТЭЦ ДТ1
	1
	1
	100
	6,00
	319,50
	11,30
	1,29
	550,00
	0,00
	-
	-
	1
	35681,09
	36495,41
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	59,3439000
	1414,871534
	1
	0,12
	2231,99
	8,08
	0,12
	2254,89
	8,29

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	9,9753000
	158,386186
	1
	0,01
	2231,99
	8,08
	0,01
	2254,89
	8,29

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,5163000
	89,309015
	1
	0,01
	2231,99
	8,08
	0,01
	2254,89
	8,29

	0330
	Сера диоксид
	24,1951000
	563,636863
	1
	0,02
	2231,99
	8,08
	0,02
	2254,89
	8,29

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	9,0810000
	203,392080
	1
	0,00
	2231,99
	8,08
	0,00
	2254,89
	8,29

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000296
	0,000438
	1
	0,00
	2231,99
	8,08
	0,00
	2254,89
	8,29

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	73,2893500
	1721,118078
	1
	0,10
	2231,99
	8,08
	0,10
	2254,89
	8,29

	+
	9
	ЗСТЭЦ ДТ2
	1
	1
	250
	8,00
	432,28
	8,60
	1,29
	545,00
	0,00
	-
	-
	1
	35613,38
	36520,78
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	124,8328000
	2869,636484
	1
	0,04
	4705,90
	6,37
	0,04
	4762,41
	6,55

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	13,5022000
	269,864980
	1
	0,00
	4705,90
	6,37
	0,00
	4762,41
	6,55

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	10,0923000
	188,755003
	1
	0,00
	4705,90
	6,37
	0,00
	4762,41
	6,55

	0330
	Сера диоксид
	77,5777000
	1687,418027
	1
	0,01
	4705,90
	6,37
	0,01
	4762,41
	6,55

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	6,9458000
	141,483125
	1
	0,00
	4705,90
	6,37
	0,00
	4762,41
	6,55

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000556
	0,000969
	1
	0,00
	4705,90
	6,37
	0,00
	4762,41
	6,55

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	136,1520590
	3181,782069
	1
	0,03
	4705,90
	6,37
	0,03
	4762,41
	6,55

	+
	10
	Новоильинская газовая котельная ДТ1
	1
	1
	24,9
	0,70
	6,39
	16,60
	1,29
	163,00
	0,00
	-
	-
	1
	27323,42
	38513,41
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,3200000
	4,338955
	1
	0,04
	348,10
	2,52
	0,04
	356,05
	2,71

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0500000
	0,704913
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	0330
	Сера диоксид
	0,4500000
	0,316088
	1
	0,02
	348,10
	2,52
	0,02
	356,05
	2,71

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,9700000
	9,725090
	1
	0,01
	348,10
	2,52
	0,01
	356,05
	2,71

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000003
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	+
	11
	Новоильинская газовая котельная ДТ2
	1
	1
	24,9
	0,70
	6,39
	16,60
	1,29
	163,00
	0,00
	-
	-
	1
	27391,13
	38488,05
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um



	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2810000
	4,338955
	1
	0,04
	348,10
	2,52
	0,04
	356,05
	2,71

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0460000
	0,704913
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	0330
	Сера диоксид
	0,3110000
	0,316088
	1
	0,02
	348,10
	2,52
	0,02
	356,05
	2,71

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,1900000
	9,725090
	1
	0,01
	348,10
	2,52
	0,01
	356,05
	2,71

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000003
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	+
	12
	Новоильинская газовая котельная ДТ3
	1
	1
	24,9
	0,70
	6,39
	16,60
	1,29
	163,00
	0,00
	-
	-
	1
	27423,37
	38459,75
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2130000
	4,338955
	1
	0,03
	348,10
	2,52
	0,03
	356,05
	2,71

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0350000
	0,704913
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	0330
	Сера диоксид
	0,2370000
	0,316088
	1
	0,01
	348,10
	2,52
	0,01
	356,05
	2,71

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,1200000
	9,725090
	1
	0,01
	348,10
	2,52
	0,01
	356,05
	2,71

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,0000001
	0,000003
	1
	0,00
	348,10
	2,52
	0,00
	356,05
	2,71

	+
	13
	Котельная кв. 24 ДТ1
	1
	1
	24,82
	0,55
	3,49
	14,70
	1,29
	157,00
	0,00
	-
	-
	1
	25994,73
	37971,80
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1700000
	1,954390
	1
	0,03
	278,59
	1,72
	0,03
	300,29
	1,90

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0300000
	0,317513
	1
	0,00
	278,59
	1,72
	0,00
	300,29
	1,90

	0330
	Сера диоксид
	0,0900000
	0,142375
	1
	0,01
	278,59
	1,72
	0,01
	300,29
	1,90

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,6300000
	4,380460
	1
	0,00
	278,59
	1,72
	0,00
	300,29
	1,90

	+
	14
	Котельная кв. 24 ДТ2
	1
	1
	24,82
	0,55
	2,35
	9,90
	1,29
	156,00
	0,00
	-
	-
	1
	26062,43
	37946,44
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0800000
	1,604350
	1
	0,02
	230,07
	1,50
	0,02
	249,18
	1,66

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0100000
	0,485612
	1
	0,00
	230,07
	1,50
	0,00
	249,18
	1,66

	0330
	Сера диоксид
	0,0700000
	0,217752
	1
	0,01
	230,07
	1,50
	0,01
	249,18
	1,66

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,7300000
	6,699582
	1
	0,01
	230,07
	1,50
	0,01
	249,18
	1,66

	+
	15
	Котельная кв. 24 ДТ3
	1
	1
	24,82
	0,55
	3,49
	14,70
	1,29
	157,00
	0,00
	-
	-
	1
	26094,67
	37918,14
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1100000
	1,954390
	1
	0,02
	278,59
	1,72
	0,02
	300,29
	1,90



	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0200000
	0,317513
	1
	0,00
	278,59
	1,72
	0,00
	300,29
	1,90

	0330
	Сера диоксид
	0,1200000
	0,142375
	1
	0,01
	278,59
	1,72
	0,01
	300,29
	1,90

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,7900000
	4,380460
	1
	0,01
	278,59
	1,72
	0,01
	300,29
	1,90

	+
	16
	ЦТЭЦ ДТ1
	1
	1
	55
	3,50
	163,56
	17,00
	1,29
	425,00
	0,00
	-
	-
	1
	25609,11
	24570,00
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	7,6450000
	208,070478
	1
	0,06
	1276,81
	7,64
	0,06
	1290,20
	7,88

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	1,2423000
	33,811307
	1
	0,00
	1276,81
	7,64
	0,00
	1290,20
	7,88

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	5,2780000
	16,687858
	1
	0,05
	1276,81
	7,64
	0,05
	1290,20
	7,88

	0330
	Сера диоксид
	15,8332000
	76,282534
	1
	0,05
	1276,81
	7,64
	0,05
	1290,20
	7,88

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,1237000
	30,006187
	1
	0,00
	1276,81
	7,64
	0,00
	1290,20
	7,88

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000128
	0,000347
	1
	0,00
	1276,81
	7,64
	0,00
	1290,20
	7,88

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0177000
	0,027579
	1
	0,00
	1276,81
	7,64
	0,00
	1290,20
	7,88

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	25,3162000
	84,387662
	1
	0,13
	1276,81
	7,64
	0,13
	1290,20
	7,88

	+
	17
	ЦТЭЦ ДТ2
	1
	1
	55
	3,50
	164,52
	17,10
	1,29
	425,00
	0,00
	-
	-
	1
	25636,58
	24578,62
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	7,7461000
	210,031910
	1
	0,06
	1279,10
	7,66
	0,06
	1292,49
	7,90

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	1,2587000
	34,130141
	1
	0,00
	1279,10
	7,66
	0,00
	1292,49
	7,90

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,6573000
	15,121008
	1
	0,05
	1279,10
	7,66
	0,05
	1292,49
	7,90

	0330
	Сера диоксид
	12,1503000
	67,365300
	1
	0,04
	1279,10
	7,66
	0,04
	1292,49
	7,90

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,2467000
	33,661130
	1
	0,00
	1279,10
	7,66
	0,00
	1292,49
	7,90

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000195
	0,000318
	1
	0,00
	1279,10
	7,66
	0,00
	1292,49
	7,90

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0172000
	0,026806
	1
	0,00
	1279,10
	7,66
	0,00
	1292,49
	7,90

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	25,7684000
	85,576811
	1
	0,13
	1279,10
	7,66
	0,13
	1292,49
	7,90

	+
	18
	ЦТЭЦ ДТ3
	1
	1
	55
	3,50
	158,75
	16,50
	1,29
	425,00
	0,00
	-
	-
	1
	25649,88
	24583,77
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	7,9467000
	213,921218
	1
	0,06
	1265,24
	7,54
	0,06
	1278,66
	7,78

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	1,2933000
	34,810411
	1
	0,00
	1265,24
	7,54
	0,00
	1278,66
	7,78

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,6977000
	14,995807
	1
	0,05
	1265,24
	7,54
	0,05
	1278,66
	7,78



	0330
	Сера диоксид
	14,5582000
	72,349916
	1
	0,04
	1265,24
	7,54
	0,04
	1278,66
	7,78

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,2137000
	29,526768
	1
	0,00
	1265,24
	7,54
	0,00
	1278,66
	7,78

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000138
	0,000373
	1
	0,00
	1265,24
	7,54
	0,00
	1278,66
	7,78

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0157000
	0,024422
	1
	0,00
	1265,24
	7,54
	0,00
	1278,66
	7,78

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	26,1362000
	87,013324
	1
	0,13
	1265,24
	7,54
	0,13
	1278,66
	7,78

	+
	22
	ЦТЭЦ ДТ4
	1
	1
	53
	2,80
	118,84
	19,30
	1,29
	425,00
	0,00
	-
	-
	1
	25666,92
	24543,99
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	8,0253000
	220,497638
	1
	0,07
	1182,52
	6,99
	0,07
	1194,68
	7,21

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	1,3041000
	35,831324
	1
	0,01
	1182,52
	6,99
	0,01
	1194,68
	7,21

	0330
	Сера диоксид
	1,1374000
	31,251208
	1
	0,00
	1182,52
	6,99
	0,00
	1194,68
	7,21

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,0477000
	28,784851
	1
	0,00
	1182,52
	6,99
	0,00
	1194,68
	7,21

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000177
	0,000486
	1
	0,00
	1182,52
	6,99
	0,00
	1194,68
	7,21

	+
	23
	ЦТЭЦ ДТ5
	1
	1
	56
	2,90
	130,78
	19,80
	1,29
	410,00
	0,00
	-
	-
	1
	25677,35
	24592,39
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	9,4089000
	251,815944
	1
	0,07
	1251,26
	7,00
	0,07
	1264,57
	7,22

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	1,5289000
	40,919942
	1
	0,01
	1251,26
	7,00
	0,01
	1264,57
	7,22

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,6093333
	13,955645
	1
	0,05
	1251,26
	7,00
	0,05
	1264,57
	7,22

	0330
	Сера диоксид
	13,9913333
	69,113358
	1
	0,04
	1251,26
	7,00
	0,04
	1264,57
	7,22

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,2640000
	30,645583
	1
	0,00
	1251,26
	7,00
	0,00
	1264,57
	7,22

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000178
	0,000481
	1
	0,00
	1251,26
	7,00
	0,00
	1264,57
	7,22

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0159000
	0,024681
	1
	0,00
	1251,26
	7,00
	0,00
	1264,57
	7,22

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	26,0268000
	84,879203
	1
	0,14
	1251,26
	7,00
	0,13
	1264,57
	7,22

	+
	24
	ЦТЭЦ ДТ6
	1
	1
	120
	4,80
	76,00
	4,20
	1,29
	130,30
	0,00
	-
	-
	1
	25738,37
	24578,49
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	22,1255000
	204,551998
	1
	0,09
	1509,36
	2,71
	0,08
	1584,23
	3,04

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	3,5954000
	33,239798
	1
	0,01
	1509,36
	2,71
	0,01
	1584,23
	3,04

	0330
	Сера диоксид
	0,5041300
	4,652358
	1
	0,00
	1509,36
	2,71
	0,00
	1584,23
	3,04



	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,0483300
	18,896580
	1
	0,00
	1509,36
	2,71
	0,00
	1584,23
	3,04

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000060
	0,000058
	1
	0,00
	1509,36
	2,71
	0,00
	1584,23
	3,04

	+
	25
	Абашевская районная котельная
	1
	1
	90
	3,60
	31,25
	3,07
	1,29
	194,20
	0,00
	-
	-
	1
	44447,02
	29517,05
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	6,0971203
	155,918194
	1
	0,06
	1082,99
	2,57
	0,05
	1119,94
	2,78

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,9907820
	25,336705
	1
	0,00
	1082,99
	2,57
	0,00
	1119,94
	2,78

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	5,0329535
	130,060574
	1
	0,06
	1082,99
	2,57
	0,06
	1119,94
	2,78

	0330
	Сера диоксид
	9,6081559
	219,710879
	1
	0,03
	1082,99
	2,57
	0,03
	1119,94
	2,78

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	13,9511841
	334,454806
	1
	0,01
	1082,99
	2,57
	0,00
	1119,94
	2,78

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000843
	0,002000
	1
	0,00
	1082,99
	2,57
	0,00
	1119,94
	2,78

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	9,6796612
	305,437064
	1
	0,06
	1082,99
	2,57
	0,05
	1119,94
	2,78

	+
	26
	Байдаевская центральная котельная №2 ДТ1
	1
	1
	45
	1,70
	26,24
	11,56
	1,29
	200,30
	0,00
	-
	-
	1
	40069,45
	26645,52
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	5,1347942
	80,227976
	1
	0,15
	681,57
	3,33
	0,14
	697,91
	3,56

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,8344041
	13,037047
	1
	0,01
	681,57
	3,33
	0,01
	697,91
	3,56

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	7,1965670
	126,464207
	1
	0,27
	681,57
	3,33
	0,26
	697,91
	3,56

	0330
	Сера диоксид
	7,6284635
	135,662419
	1
	0,09
	681,57
	3,33
	0,08
	697,91
	3,56

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	11,9542030
	215,186182
	1
	0,01
	681,57
	3,33
	0,01
	697,91
	3,56

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000714
	0,001132
	1
	0,00
	681,57
	3,33
	0,00
	697,91
	3,56

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	7,6977783
	136,001148
	1
	0,15
	681,57
	3,33
	0,14
	697,91
	3,56

	+
	27
	Байдаевская центральная котельная №2 ДТ2
	1
	1
	38
	1,00
	19,02
	24,22
	1,29
	211,00
	0,00
	-
	-
	1
	40137,15
	26620,15
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	4,6585648
	55,302701
	1
	0,17
	622,38
	3,47
	0,16
	633,27
	3,67

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,7570168
	8,986689
	1
	0,01
	622,38
	3,47
	0,01
	633,27
	3,67

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	5,3830648
	63,616909
	1
	0,26
	622,38
	3,47
	0,25
	633,27
	3,67

	0330
	Сера диоксид
	6,1894800
	70,829970
	1
	0,09
	622,38
	3,47
	0,09
	633,27
	3,67

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	13,4835788
	162,736665
	1
	0,02
	622,38
	3,47
	0,02
	633,27
	3,67



	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000288
	0,000341
	1
	0,00
	622,38
	3,47
	0,00
	633,27
	3,67

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	5,0621628
	57,863210
	1
	0,12
	622,38
	3,47
	0,12
	633,27
	3,67

	+
	28
	Зыряновская районная котельная ДТ1
	1
	1
	60
	2,10
	32,73
	9,45
	1,29
	152,80
	0,00
	-
	-
	1
	42450,48
	27461,43
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	5,1924611
	70,876111
	1
	0,09
	829,43
	2,88
	0,08
	857,83
	3,15

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,8437749
	11,517368
	1
	0,01
	829,43
	2,88
	0,01
	857,83
	3,15

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,4735231
	65,327709
	1
	0,10
	829,43
	2,88
	0,10
	857,83
	3,15

	0330
	Сера диоксид
	6,7714031
	97,004105
	1
	0,05
	829,43
	2,88
	0,04
	857,83
	3,15

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	19,7092984
	267,762561
	1
	0,01
	829,43
	2,88
	0,01
	857,83
	3,15

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000448
	0,000646
	1
	0,00
	829,43
	2,88
	0,00
	857,83
	3,15

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	5,5443249
	77,914766
	1
	0,06
	829,43
	2,88
	0,06
	857,83
	3,15

	+
	29
	Зыряновская районная котельная ДТ2
	1
	1
	60
	2,10
	25,15
	7,26
	1,29
	215,00
	0,00
	-
	-
	1
	42518,18
	27436,07
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	6,8959347
	106,685631
	1
	0,13
	809,41
	2,93
	0,12
	830,98
	3,13

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	1,1205894
	17,336414
	1
	0,01
	809,41
	2,93
	0,01
	830,98
	3,13

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,1643871
	70,489838
	1
	0,10
	809,41
	2,93
	0,10
	830,98
	3,13

	0330
	Сера диоксид
	8,9407702
	147,206097
	1
	0,07
	809,41
	2,93
	0,06
	830,98
	3,13

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	13,7461952
	291,383703
	1
	0,01
	809,41
	2,93
	0,01
	830,98
	3,13

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000505
	0,000859
	1
	0,00
	809,41
	2,93
	0,00
	830,98
	3,13

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	5,8083260
	103,771188
	1
	0,07
	809,41
	2,93
	0,07
	830,98
	3,13

	+
	32
	Котельная пос. Притомский
	1
	1
	45
	1,50
	18,24
	10,32
	1,29
	209,70
	0,00
	-
	-
	1
	40935,04
	23585,66
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	2,3366625
	62,400271
	1
	0,08
	631,22
	2,95
	0,07
	646,57
	3,15

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,3797077
	10,139997
	1
	0,01
	631,22
	2,95
	0,01
	646,57
	3,15

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	7,1138406
	184,178008
	1
	0,32
	631,22
	2,95
	0,30
	646,57
	3,15

	0330
	Сера диоксид
	4,1264993
	107,487141
	1
	0,05
	631,22
	2,95
	0,05
	646,57
	3,15

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	12,1231072
	311,640413
	1
	0,02
	631,22
	2,95
	0,02
	646,57
	3,15



	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0001475
	0,003747
	1
	0,00
	631,22
	2,95
	0,00
	646,57
	3,15

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	11,7444189
	309,918464
	1
	0,26
	631,22
	2,95
	0,25
	646,57
	3,15

	+
	33
	Котельная №19
	1
	1
	30
	0,60
	2,09
	7,39
	1,29
	251,10
	0,00
	-
	-
	1
	38423,51
	27021,21
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1049177
	3,137040
	1
	0,02
	278,73
	1,63
	0,02
	293,79
	1,73

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0170491
	0,509769
	1
	0,00
	278,73
	1,63
	0,00
	293,79
	1,73

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,2935197
	7,717867
	1
	0,07
	278,73
	1,63
	0,06
	293,79
	1,73

	0330
	Сера диоксид
	0,2997648
	8,433784
	1
	0,02
	278,73
	1,63
	0,02
	293,79
	1,73

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,3705426
	12,414798
	1
	0,00
	278,73
	1,63
	0,00
	293,79
	1,73

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000010
	0,000035
	1
	0,00
	278,73
	1,63
	0,00
	293,79
	1,73

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,4538106
	13,468146
	1
	0,05
	278,73
	1,63
	0,05
	293,79
	1,73

	+
	34
	Котельная №72
	1
	1
	30
	0,50
	0,99
	5,04
	1,29
	208,00
	0,00
	-
	-
	1
	40812,57
	25514,37
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0540280
	1,611374
	1
	0,02
	196,64
	1,18
	0,02
	209,98
	1,27

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0087796
	0,261848
	1
	0,00
	196,64
	1,18
	0,00
	209,98
	1,27

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,4934968
	14,719695
	1
	0,21
	196,64
	1,18
	0,19
	209,98
	1,27

	0330
	Сера диоксид
	0,2502000
	7,462800
	1
	0,03
	196,64
	1,18
	0,03
	209,98
	1,27

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,7691565
	22,941892
	1
	0,01
	196,64
	1,18
	0,01
	209,98
	1,27

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000009
	0,000028
	1
	0,00
	196,64
	1,18
	0,00
	209,98
	1,27

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,5108250
	15,236550
	1
	0,11
	196,64
	1,18
	0,10
	209,98
	1,27

	+
	35
	Котельная УПК
	1
	1
	30
	0,60
	7,23
	25,56
	1,29
	180,50
	0,00
	-
	-
	1
	29734,29
	25942,21
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0877668
	3,776292
	1
	0,01
	431,89
	2,61
	0,01
	440,21
	2,78

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0142621
	0,613647
	1
	0,00
	431,89
	2,61
	0,00
	440,21
	2,78

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,1962675
	9,583496
	1
	0,02
	431,89
	2,61
	0,02
	440,21
	2,78

	0330
	Сера диоксид
	0,2153910
	9,238799
	1
	0,01
	431,89
	2,61
	0,01
	440,21
	2,78

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,4851330
	20,924734
	1
	0,00
	431,89
	2,61
	0,00
	440,21
	2,78

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000006
	0,000024
	1
	0,00
	431,89
	2,61
	0,00
	440,21
	2,78



	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,5445165
	20,197805
	1
	0,03
	431,89
	2,61
	0,03
	440,21
	2,78

	+
	36
	Котельная ОРК "Таргай"
	1
	1
	30
	1,00
	1,85
	2,35
	1,29
	306,40
	0,00
	-
	-
	1
	26695,88
	1547,43
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2602320
	6,260784
	1
	0,05
	269,18
	1,68
	0,05
	281,82
	1,77

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0422877
	1,017377
	1
	0,00
	269,18
	1,68
	0,00
	281,82
	1,77

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,5643309
	13,087517
	1
	0,14
	269,18
	1,68
	0,13
	281,82
	1,77

	0330
	Сера диоксид
	0,6785184
	16,368845
	1
	0,05
	269,18
	1,68
	0,05
	281,82
	1,77

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,5788661
	36,617797
	1
	0,01
	269,18
	1,68
	0,01
	281,82
	1,77

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000021
	0,000051
	1
	0,00
	269,18
	1,68
	0,00
	281,82
	1,77

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,0223220
	24,169430
	1
	0,13
	269,18
	1,68
	0,12
	281,82
	1,77

	+
	37
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	1
	1
	32
	0,80
	3,27
	6,50
	1,29
	168,20
	0,00
	-
	-
	1
	36693,01
	20361,89
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	1,2129016
	25,547152
	1
	0,18
	294,87
	1,59
	0,16
	318,85
	1,74

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,1970965
	4,151413
	1
	0,01
	294,87
	1,59
	0,01
	318,85
	1,74

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,1177908
	25,330901
	1
	0,22
	294,87
	1,59
	0,20
	318,85
	1,74

	0330
	Сера диоксид
	1,1502196
	24,611290
	1
	0,07
	294,87
	1,59
	0,06
	318,85
	1,74

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	3,1859759
	72,093858
	1
	0,02
	294,87
	1,59
	0,02
	318,85
	1,74

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000070
	0,000172
	1
	0,00
	294,87
	1,59
	0,00
	318,85
	1,74

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	3,5917511
	73,749297
	1
	0,35
	294,87
	1,59
	0,32
	318,85
	1,74

	+
	38
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	1
	1
	32
	0,80
	3,14
	6,25
	1,29
	130,40
	0,00
	-
	-
	1
	35482,75
	20266,32
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,6548327
	12,352432
	1
	0,12
	265,78
	1,42
	0,10
	293,98
	1,59

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,1064103
	2,007270
	1
	0,01
	265,78
	1,42
	0,01
	293,98
	1,59

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,2876078
	25,996711
	1
	0,30
	265,78
	1,42
	0,26
	293,98
	1,59

	0330
	Сера диоксид
	1,1188160
	20,081460
	1
	0,08
	265,78
	1,42
	0,07
	293,98
	1,59

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,9547428
	49,126693
	1
	0,02
	265,78
	1,42
	0,02
	293,98
	1,59

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000104
	0,000190
	1
	0,00
	265,78
	1,42
	0,00
	293,98
	1,59

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,4868782
	22,292860
	1
	0,17
	265,78
	1,42
	0,15
	293,98
	1,59



	+
	39
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	1
	1
	27
	0,50
	3,38
	17,21
	1,29
	329,00
	0,00
	-
	-
	1
	35686,32
	18952,31
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,3316356
	5,415994
	1
	0,04
	347,84
	2,40
	0,04
	352,78
	2,50

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0538908
	0,880099
	1
	0,00
	347,84
	2,40
	0,00
	352,78
	2,50

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,3643056
	5,462961
	1
	0,06
	347,84
	2,40
	0,06
	352,78
	2,50

	0330
	Сера диоксид
	0,3685393
	5,565596
	1
	0,02
	347,84
	2,40
	0,02
	352,78
	2,50

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,7177687
	11,037373
	1
	0,00
	347,84
	2,40
	0,00
	352,78
	2,50

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000007
	0,000012
	1
	0,00
	347,84
	2,40
	0,00
	352,78
	2,50

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,0568303
	18,248672
	1
	0,09
	347,84
	2,40
	0,09
	352,78
	2,50

	+
	40
	Котельная пос. Листвяги
	1
	1
	44
	1,70
	9,12
	4,02
	1,29
	186,20
	0,00
	-
	-
	1
	17093,13
	15224,11
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	3,6925504
	47,549710
	1
	0,20
	501,12
	2,17
	0,18
	517,54
	2,34

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,5456963
	7,013151
	1
	0,01
	501,12
	2,17
	0,01
	517,54
	2,34

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	3,9356743
	50,678657
	1
	0,28
	501,12
	2,17
	0,26
	517,54
	2,34

	0330
	Сера диоксид
	7,4470058
	95,955391
	1
	0,16
	501,12
	2,17
	0,15
	517,54
	2,34

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	6,9486332
	89,435365
	1
	0,01
	501,12
	2,17
	0,01
	517,54
	2,34

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000337
	0,000434
	1
	0,00
	501,12
	2,17
	0,00
	517,54
	2,34

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	4,0061792
	66,063260
	1
	0,14
	501,12
	2,17
	0,13
	517,54
	2,34

	+
	41
	Котельная №6
	1
	1
	35
	1,20
	1,97
	1,74
	1,29
	172,90
	0,00
	-
	-
	1
	24355,30
	21568,22
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,6800894
	13,599562
	1
	0,13
	245,40
	1,32
	0,12
	266,50
	1,44

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,1105146
	2,209930
	1
	0,01
	245,40
	1,32
	0,01
	266,50
	1,44

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,6248049
	13,226730
	1
	0,16
	245,40
	1,32
	0,14
	266,50
	1,44

	0330
	Сера диоксид
	1,4703091
	30,110900
	1
	0,12
	245,40
	1,32
	0,10
	266,50
	1,44

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,6637140
	57,833352
	1
	0,02
	245,40
	1,32
	0,02
	266,50
	1,44

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000033
	0,000063
	1
	0,00
	245,40
	1,32
	0,00
	266,50
	1,44

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,6694342
	14,641236
	1
	0,09
	245,40
	1,32
	0,08
	266,50
	1,44

	+
	42
	Котельная № 32 (БПОУ)
	1
	1
	45
	1,20
	2,24
	1,98
	1,29
	193,00
	0,00
	-
	-
	1
	21035,42
	21458,94
	0,00
	0,00



	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,4816656
	9,787318
	1
	0,05
	313,49
	1,32
	0,05
	337,65
	1,43

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0782707
	1,590440
	1
	0,00
	313,49
	1,32
	0,00
	337,65
	1,43

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,9802288
	19,877953
	1
	0,15
	313,49
	1,32
	0,13
	337,65
	1,43

	0330
	Сера диоксид
	0,9177304
	18,668947
	1
	0,04
	313,49
	1,32
	0,04
	337,65
	1,43

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,7778748
	56,530799
	1
	0,01
	313,49
	1,32
	0,01
	337,65
	1,43

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000021
	0,000042
	1
	0,00
	313,49
	1,32
	0,00
	337,65
	1,43

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	2,0220844
	41,431871
	1
	0,15
	313,49
	1,32
	0,13
	337,65
	1,43

	+
	43
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	1
	1
	28
	0,60
	3,33
	11,78
	1,29
	230,00
	0,00
	-
	-
	1
	33918,94
	15697,84
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2646394
	5,996187
	1
	0,04
	319,91
	1,88
	0,04
	336,64
	2,17

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0430039
	0,974380
	1
	0,00
	319,91
	1,88
	0,00
	336,64
	2,17

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,7082197
	15,771863
	1
	0,14
	319,91
	1,88
	0,13
	336,64
	2,17

	0330
	Сера диоксид
	0,5523824
	13,179457
	1
	0,03
	319,91
	1,88
	0,03
	336,64
	2,17

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,0128743
	24,302052
	1
	0,01
	319,91
	1,88
	0,01
	336,64
	2,17

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000016
	0,000036
	1
	0,00
	319,91
	1,88
	0,00
	336,64
	2,17

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	2,7060061
	48,473706
	1
	0,26
	319,91
	1,88
	0,25
	336,64
	2,17

	+
	44
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	1
	1
	30
	0,80
	1,59
	3,17
	1,29
	201,20
	0,00
	-
	-
	1
	34651,42
	15124,51
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,4113437
	10,176972
	1
	0,10
	224,41
	1,37
	0,09
	240,41
	1,48

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0668433
	1,653757
	1
	0,01
	224,41
	1,37
	0,01
	240,41
	1,48

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,5957326
	15,389662
	1
	0,20
	224,41
	1,37
	0,18
	240,41
	1,48

	0330
	Сера диоксид
	0,8618168
	20,718935
	1
	0,09
	224,41
	1,37
	0,08
	240,41
	1,48

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,3179724
	30,424079
	1
	0,01
	224,41
	1,37
	0,01
	240,41
	1,48

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000037
	0,000094
	1
	0,00
	224,41
	1,37
	0,00
	240,41
	1,48

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,3397698
	33,446198
	1
	0,22
	224,41
	1,37
	0,20
	240,41
	1,48

	+
	45
	Котельная проф. "Бунгурский"
	1
	1
	30
	0,50
	1,27
	6,47
	1,29
	294,00
	0,00
	-
	-
	1
	16879,02
	21051,92
	0,00
	0,00



	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1565111
	2,823064
	1
	0,03
	244,02
	1,46
	0,03
	255,49
	1,54

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0254331
	0,458749
	1
	0,00
	244,02
	1,46
	0,00
	255,49
	1,54

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,8417684
	18,238481
	1
	0,24
	244,02
	1,46
	0,22
	255,49
	1,54

	0330
	Сера диоксид
	0,4216391
	7,651187
	1
	0,04
	244,02
	1,46
	0,03
	255,49
	1,54

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,2956375
	7,911740
	1
	0,00
	244,02
	1,46
	0,00
	255,49
	1,54

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,000022
	1
	0,00
	244,02
	1,46
	0,00
	255,49
	1,54

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,3662092
	29,745676
	1
	0,20
	244,02
	1,46
	0,18
	255,49
	1,54

	+
	46
	Котельная "РТРС"
	1
	1
	22
	0,80
	2,32
	4,62
	1,29
	155,00
	0,00
	-
	-
	1
	26170,72
	17174,37
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1248156
	2,595298
	1
	0,05
	200,10
	1,56
	0,04
	217,73
	1,72

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0202826
	0,421737
	1
	0,00
	200,10
	1,56
	0,00
	217,73
	1,72

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,1497070
	23,728034
	1
	0,55
	200,10
	1,56
	0,49
	217,73
	1,72

	0330
	Сера диоксид
	0,6601030
	13,906520
	1
	0,10
	200,10
	1,56
	0,08
	217,73
	1,72

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,4305390
	8,835304
	1
	0,01
	200,10
	1,56
	0,01
	217,73
	1,72

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000009
	0,000018
	1
	0,00
	200,10
	1,56
	0,00
	217,73
	1,72

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,9042232
	39,329047
	1
	0,46
	200,10
	1,56
	0,40
	217,73
	1,72

	+
	47
	Котельная ОЦ "Голубь"
	1
	1
	22
	0,74
	2,14
	5,04
	1,29
	195,00
	0,00
	-
	-
	1
	49529,50
	38198,57
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1891584
	4,232959
	1
	0,06
	211,01
	1,65
	0,06
	225,67
	1,79

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0343238
	0,687857
	1
	0,01
	211,01
	1,65
	0,01
	225,67
	1,79

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,9357296
	19,218568
	1
	0,41
	211,01
	1,65
	0,38
	225,67
	1,79

	0330
	Сера диоксид
	0,5845967
	12,563043
	1
	0,08
	211,01
	1,65
	0,07
	225,67
	1,79

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,2385407
	28,588665
	1
	0,02
	211,01
	1,65
	0,01
	225,67
	1,79

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000013
	0,000030
	1
	0,00
	211,01
	1,65
	0,00
	225,67
	1,79

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,4793068
	30,166777
	1
	0,33
	211,01
	1,65
	0,30
	225,67
	1,79

	+
	48
	Котельная школы №1
	1
	1
	16,3
	1,80
	7,99
	3,14
	1,29
	77,00
	0,00
	-
	-
	1
	27487,54
	20781,27
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um



	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2166568
	3,275348
	1
	0,10
	201,13
	1,91
	0,08
	218,32
	2,59

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0352068
	0,532244
	1
	0,01
	201,13
	1,91
	0,01
	218,32
	2,59

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,8874970
	27,483155
	1
	1,10
	201,13
	1,91
	0,98
	218,32
	2,59

	0330
	Сера диоксид
	0,9569500
	13,933800
	1
	0,17
	201,13
	1,91
	0,15
	218,32
	2,59

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,9418239
	42,834824
	1
	0,05
	201,13
	1,91
	0,05
	218,32
	2,59

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000066
	0,000093
	1
	0,00
	201,13
	1,91
	0,00
	218,32
	2,59

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,9537730
	28,448175
	1
	0,57
	201,13
	1,91
	0,51
	218,32
	2,59

	+
	49
	Котельная школы №23
	1
	1
	30
	0,50
	3,68
	18,74
	1,29
	98,00
	0,00
	-
	-
	1
	26123,13
	18838,19
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,3225976
	3,418311
	1
	0,05
	278,15
	1,35
	0,04
	312,93
	1,58

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0524221
	0,555475
	1
	0,00
	278,15
	1,35
	0,00
	312,93
	1,58

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	2,0569269
	19,697268
	1
	0,44
	278,15
	1,35
	0,37
	312,93
	1,58

	0330
	Сера диоксид
	1,0428499
	9,986400
	1
	0,07
	278,15
	1,35
	0,06
	312,93
	1,58

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	3,2058946
	30,699858
	1
	0,02
	278,15
	1,35
	0,02
	312,93
	1,58

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000064
	0,000061
	1
	0,00
	278,15
	1,35
	0,00
	312,93
	1,58

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	2,1291521
	20,388900
	1
	0,23
	278,15
	1,35
	0,19
	312,93
	1,58

	+
	50
	Котельная школы №37
	1
	1
	25,2
	0,57
	1,27
	4,98
	1,29
	294,00
	0,00
	-
	-
	1
	28333,65
	18448,74
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2022107
	3,495430
	1
	0,06
	216,92
	1,55
	0,06
	227,13
	1,63

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0328593
	0,568008
	1
	0,00
	216,92
	1,55
	0,00
	227,13
	1,63

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,6698720
	7,133664
	1
	0,26
	216,92
	1,55
	0,24
	227,13
	1,63

	0330
	Сера диоксид
	0,1717807
	3,131115
	1
	0,02
	216,92
	1,55
	0,02
	227,13
	1,63

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,6232720
	13,625269
	1
	0,01
	216,92
	1,55
	0,01
	227,13
	1,63

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000011
	0,000018
	1
	0,00
	216,92
	1,55
	0,00
	227,13
	1,63

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,6299930
	22,676649
	1
	0,32
	216,92
	1,55
	0,30
	227,13
	1,63

	+
	51
	Котельная школы №43
	1
	1
	25
	0,50
	3,67
	18,69
	1,29
	100,00
	0,00
	-
	-
	1
	21961,54
	21816,34
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1753623
	2,498160
	1
	0,04
	256,46
	1,44
	0,03
	286,79
	1,69



	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0284964
	0,405951
	1
	0,00
	256,46
	1,44
	0,00
	286,79
	1,69

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,7692513
	25,189638
	1
	0,49
	256,46
	1,44
	0,41
	286,79
	1,69

	0330
	Сера диоксид
	0,8970001
	12,771000
	1
	0,07
	256,46
	1,44
	0,06
	286,79
	1,69

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,7575279
	39,260183
	1
	0,02
	256,46
	1,44
	0,02
	286,79
	1,69

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000057
	0,000081
	1
	0,00
	256,46
	1,44
	0,00
	286,79
	1,69

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,8313752
	26,074125
	1
	0,25
	256,46
	1,44
	0,21
	286,79
	1,69

	+
	52
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	1
	1
	25
	0,50
	0,89
	4,53
	1,29
	105,00
	0,00
	-
	-
	1
	17689,46
	21078,87
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,2406533
	2,547059
	1
	0,16
	132,73
	0,92
	0,13
	151,00
	1,07

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0391062
	0,413897
	1
	0,01
	132,73
	0,92
	0,01
	151,00
	1,07

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,1822621
	11,627353
	1
	1,08
	132,73
	0,92
	0,87
	151,00
	1,07

	0330
	Сера диоксид
	0,5994000
	5,895000
	1
	0,16
	132,73
	0,92
	0,13
	151,00
	1,07

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,8426555
	18,122213
	1
	0,05
	132,73
	0,92
	0,04
	151,00
	1,07

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000022
	0,000023
	1
	0,00
	132,73
	0,92
	0,00
	151,00
	1,07

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,2237750
	12,035625
	1
	0,56
	132,73
	0,92
	0,45
	151,00
	1,07

	+
	53
	Котельная школы №16
	1
	1
	16
	0,50
	1,73
	8,81
	1,29
	60,00
	0,00
	-
	-
	1
	35911,00
	20825,10
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1444764
	1,903447
	1
	0,15
	116,68
	1,01
	0,11
	142,16
	1,33

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0234774
	0,309310
	1
	0,01
	116,68
	1,01
	0,01
	142,16
	1,33

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,2472531
	17,251085
	1
	1,76
	116,68
	1,01
	1,26
	142,16
	1,33

	0330
	Сера диоксид
	1,9439496
	8,746200
	1
	0,82
	116,68
	1,01
	0,59
	142,16
	1,33

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,6323500
	26,887277
	1
	0,03
	116,68
	1,01
	0,02
	142,16
	1,33

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000038
	0,000053
	1
	0,00
	116,68
	1,01
	0,00
	142,16
	1,33

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,2910481
	17,856825
	1
	0,91
	116,68
	1,01
	0,65
	142,16
	1,33

	+
	55
	Котельная ст. Полосухино
	1
	1
	23
	0,50
	2,20
	11,19
	1,29
	63,30
	0,00
	-
	-
	1
	41426,29
	38979,89
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,5688235
	16,009939
	1
	0,28
	160,34
	1,00
	0,20
	194,07
	1,30

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0924338
	2,601615
	1
	0,02
	160,34
	1,00
	0,02
	194,07
	1,30



	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,2320012
	118,787162
	1
	2,78
	160,34
	1,00
	2,03
	194,07
	1,30

	0330
	Сера диоксид
	2,1456000
	60,224400
	1
	0,42
	160,34
	1,00
	0,31
	194,07
	1,30

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	6,5959320
	185,139843
	1
	0,13
	160,34
	1,00
	0,09
	194,07
	1,30

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000090
	0,000251
	1
	0,00
	160,34
	1,00
	0,00
	194,07
	1,30

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	4,3806000
	122,958150
	1
	1,44
	160,34
	1,00
	1,05
	194,07
	1,30

	+
	56
	Котельная АО "ЕВРАЗ ЗСМК" ДТ1
	1
	1
	100
	6,00
	644,37
	22,79
	1,29
	65,80
	0,00
	-
	-
	1
	38342,13
	36880,29
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	55,9980000
	1331,308000
	1
	0,12
	2215,55
	5,54
	0,11
	2312,15
	6,55

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	8,4840000
	184,729000
	1
	0,01
	2215,55
	5,54
	0,01
	2312,15
	6,55

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	28,9400000
	346,838000
	1
	0,08
	2215,55
	5,54
	0,07
	2312,15
	6,55

	0330
	Сера диоксид
	36,5834000
	718,811000
	1
	0,03
	2215,55
	5,54
	0,03
	2312,15
	6,55

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	10,9786000
	240,526000
	1
	0,00
	2215,55
	5,54
	0,00
	2312,15
	6,55

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000320
	0,000691
	1
	0,00
	2215,55
	5,54
	0,00
	2312,15
	6,55

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	80,9950000
	184,031000
	1
	0,11
	2215,55
	5,54
	0,10
	2312,15
	6,55

	+
	57
	Котельная АО "ЕВРАЗ ЗСМК" ДТ2
	1
	1
	250
	8,00
	1000,28
	19,90
	1,29
	116,20
	0,00
	-
	-
	1
	38402,02
	36888,84
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	424,7895000
	2288,992600
	1
	0,15
	4638,80
	5,06
	0,14
	4843,26
	5,69

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	71,1556000
	404,567000
	1
	0,01
	4638,80
	5,06
	0,01
	4843,26
	5,69

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	196,1840000
	1621,424400
	1
	0,09
	4638,80
	5,06
	0,08
	4843,26
	5,69

	0330
	Сера диоксид
	270,8812000
	1996,749000
	1
	0,04
	4638,80
	5,06
	0,03
	4843,26
	5,69

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	12,2636000
	176,727270
	1
	0,00
	4638,80
	5,06
	0,00
	4843,26
	5,69

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000582
	0,000905
	1
	0,00
	4638,80
	5,06
	0,00
	4843,26
	5,69

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,2408000
	0,015402
	1
	0,00
	4638,80
	5,06
	0,00
	4843,26
	5,69

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	354,7580000
	6943,334000
	1
	0,08
	4638,80
	5,06
	0,08
	4843,26
	5,69

	+
	58
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	1
	1
	10
	1,00
	9,91
	12,62
	1,29
	100,00
	0,00
	-
	-
	1
	33795,45
	18213,70
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	2,1079104
	33,920494
	1
	1,12
	205,44
	4,24
	1,08
	208,10
	4,59



	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,3288883
	5,512163
	1
	0,09
	205,44
	4,24
	0,08
	208,10
	4,59

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,2935197
	7,717867
	1
	0,21
	205,44
	4,24
	0,20
	208,10
	4,59

	0330
	Сера диоксид
	0,0795072
	1,254404
	1
	0,02
	205,44
	4,24
	0,02
	208,10
	4,59

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	7,5109094
	29,955197
	1
	0,16
	205,44
	4,24
	0,15
	208,10
	4,59

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000027
	0,000016
	1
	0,00
	205,44
	4,24
	0,00
	208,10
	4,59

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,4538106
	13,468146
	1
	0,16
	205,44
	4,24
	0,16
	208,10
	4,59

	+
	59
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный
	1
	1
	21
	1,30
	12,74
	9,60
	1,29
	130,00
	0,00
	-
	-
	1
	25195,07
	21908,46
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1863212
	2,517467
	1
	0,03
	327,85
	3,10
	0,03
	337,09
	3,39

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0302772
	0,409742
	1
	0,00
	327,85
	3,10
	0,00
	337,09
	3,39

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0270000
	0,516672
	1
	0,01
	327,85
	3,10
	0,01
	337,09
	3,39

	0330
	Сера диоксид
	0,0176949
	0,042155
	1
	0,00
	327,85
	3,10
	0,00
	337,09
	3,39

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,5498385
	8,000924
	1
	0,00
	327,85
	3,10
	0,00
	337,09
	3,39

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000002
	0,000002
	1
	0,00
	327,85
	3,10
	0,00
	337,09
	3,39

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,0580000
	1,132704
	1
	0,01
	327,85
	3,10
	0,01
	337,09
	3,39

	+
	60
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	1
	1
	20
	0,60
	1,84
	6,50
	1,29
	105,00
	0,00
	-
	-
	1
	36984,68
	19828,89
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1522925
	2,325849
	1
	0,09
	157,44
	1,26
	0,07
	177,49
	1,47

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0247176
	0,377861
	1
	0,01
	157,44
	1,26
	0,01
	177,49
	1,47

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0250000
	0,734789
	1
	0,02
	157,44
	1,26
	0,02
	177,49
	1,47

	0330
	Сера диоксид
	0,0107641
	0,169435
	1
	0,00
	157,44
	1,26
	0,00
	177,49
	1,47

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,3368774
	5,213028
	1
	0,01
	157,44
	1,26
	0,01
	177,49
	1,47

	0703
	Бенз/а/пирен
	7,9734300E-08
	0,000002
	1
	0,00
	157,44
	1,26
	0,00
	177,49
	1,47

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,0390000
	1,103760
	1
	0,01
	157,44
	1,26
	0,01
	177,49
	1,47

	+
	61
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	1
	1
	22
	0,50
	3,48
	17,72
	1,29
	63,00
	0,00
	-
	-
	1
	28195,80
	18332,82
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um



	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,5552855
	15,628902
	1
	0,18
	202,11
	1,18
	0,14
	240,42
	1,53

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0902339
	2,539697
	1
	0,02
	202,11
	1,18
	0,01
	240,42
	1,53

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	4,1312796
	115,960028
	1
	1,83
	202,11
	1,18
	1,37
	240,42
	1,53

	0330
	Сера диоксид
	2,0945347
	58,791059
	1
	0,28
	202,11
	1,18
	0,21
	240,42
	1,53

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	6,4389488
	180,733515
	1
	0,09
	202,11
	1,18
	0,06
	240,42
	1,53

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000088
	0,000245
	1
	0,00
	202,11
	1,18
	0,00
	240,42
	1,53

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	4,2763417
	120,031746
	1
	0,95
	202,11
	1,18
	0,71
	240,42
	1,53

	+
	62
	Котельная ООО ТК "Садовая"
	1
	1
	32
	0,80
	8,61
	17,13
	1,29
	136,00
	0,00
	-
	-
	1
	30138,54
	27376,85
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	2,3116444
	24,560383
	1
	0,18
	431,47
	2,36
	0,17
	443,77
	2,59

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,3756421
	3,991063
	1
	0,01
	431,47
	2,36
	0,01
	443,77
	2,59

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,8730710
	26,663168
	1
	0,20
	431,47
	2,36
	0,19
	443,77
	2,59

	0330
	Сера диоксид
	6,6408120
	94,531968
	1
	0,21
	431,47
	2,36
	0,20
	443,77
	2,59

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	20,4149629
	290,607027
	1
	0,06
	431,47
	2,36
	0,06
	443,77
	2,59

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000121
	0,000196
	1
	0,00
	431,47
	2,36
	0,00
	443,77
	2,59

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	1,9388404
	27,599396
	1
	0,10
	431,47
	2,36
	0,10
	443,77
	2,59

	+
	63
	Котельная ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" ДТ1
	1
	1
	23,7
	0,72
	2,91
	7,15
	1,29
	47,30
	0,00
	-
	-
	1
	15948,88
	14468,18
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0260000
	0,429235
	1
	0,01
	149,16
	0,91
	0,01
	196,75
	1,31

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0043000
	0,069751
	1
	0,00
	149,16
	0,91
	0,00
	196,75
	1,31

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0270000
	0,516672
	1
	0,02
	149,16
	0,91
	0,01
	196,75
	1,31

	0330
	Сера диоксид
	0,0061000
	0,119232
	1
	0,00
	149,16
	0,91
	0,00
	196,75
	1,31

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,2350000
	4,556650
	1
	0,01
	149,16
	0,91
	0,00
	196,75
	1,31

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000003
	0,000006
	1
	0,00
	149,16
	0,91
	0,00
	196,75
	1,31

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,0580000
	1,132704
	1
	0,02
	149,16
	0,91
	0,01
	196,75
	1,31

	+
	64
	Котельная ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" ДТ2
	1
	1
	17,9
	0,53
	1,78
	8,07
	1,29
	59,00
	0,00
	-
	-
	1
	15990,31
	14477,15
	0,00
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um



	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0136000
	0,411229
	1
	0,01
	121,83
	0,97
	0,01
	149,91
	1,29

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0022000
	0,066825
	1
	0,00
	121,83
	0,97
	0,00
	149,91
	1,29

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0250000
	0,734789
	1
	0,03
	121,83
	0,97
	0,02
	149,91
	1,29

	0330
	Сера диоксид
	0,0038000
	0,113530
	1
	0,00
	121,83
	0,97
	0,00
	149,91
	1,29

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,1260000
	3,636101
	1
	0,00
	121,83
	0,97
	0,00
	149,91
	1,29

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000004
	1
	0,00
	121,83
	0,97
	0,00
	149,91
	1,29

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	0,0390000
	1,103760
	1
	0,02
	121,83
	0,97
	0,02
	149,91
	1,29



	Выбросы источников по веществам

	Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

	Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

	№
пл.
	№
цех.
	№
ист.
	Тип
	F
	Макс. выброс (г/с)
	Валовый выброс (т/г)
	Средний выброс (г/с)
	

	1
	1
	1
	1
	1
	0,0000037
	0,000046
	0,0000000
	

	1
	1
	2
	1
	1
	0,0000027
	0,000039
	0,0000000
	

	1
	1
	3
	1
	1
	0,0000028
	0,000036
	0,0000000
	

	1
	1
	4
	1
	1
	0,0000036
	0,000040
	0,0000000
	

	1
	1
	5
	1
	1
	0,0000315
	0,000642
	0,0000000
	

	1
	1
	6
	1
	1
	0,0000468
	0,001002
	0,0000000
	

	1
	1
	7
	1
	1
	0,0000271
	0,000237
	0,0000000
	

	1
	1
	8
	1
	1
	0,0000296
	0,000438
	0,0000000
	

	1
	1
	9
	1
	1
	0,0000556
	0,000969
	0,0000000
	

	1
	1
	10
	1
	1
	0,0000001
	0,000003
	0,0000000
	

	1
	1
	11
	1
	1
	0,0000001
	0,000003
	0,0000000
	

	1
	1
	16
	1
	1
	0,0000128
	0,000347
	0,0000000
	

	1
	1
	17
	1
	1
	0,0000195
	0,000318
	0,0000000
	

	1
	1
	18
	1
	1
	0,0000138
	0,000373
	0,0000000
	

	1
	1
	22
	1
	1
	0,0000177
	0,000486
	0,0000000
	

	1
	1
	23
	1
	1
	0,0000178
	0,000481
	0,0000000
	

	1
	1
	24
	1
	1
	0,0000060
	0,000058
	0,0000000
	

	1
	1
	25
	1
	1
	0,0000843
	0,002000
	0,0000000
	

	1
	1
	26
	1
	1
	0,0000714
	0,001132
	0,0000000
	

	1
	1
	27
	1
	1
	0,0000288
	0,000341
	0,0000000
	

	1
	1
	28
	1
	1
	0,0000448
	0,000646
	0,0000000
	

	1
	1
	29
	1
	1
	0,0000505
	0,000859
	0,0000000
	

	1
	1
	32
	1
	1
	0,0001475
	0,003747
	0,0000000
	

	1
	1
	33
	1
	1
	0,0000010
	0,000035
	0,0000000
	

	1
	1
	34
	1
	1
	0,0000009
	0,000028
	0,0000000
	

	1
	1
	35
	1
	1
	0,0000006
	0,000024
	0,0000000
	

	1
	1
	36
	1
	1
	0,0000021
	0,000051
	0,0000000
	

	1
	1
	37
	1
	1
	0,0000070
	0,000172
	0,0000000
	

	1
	1
	38
	1
	1
	0,0000104
	0,000190
	0,0000000
	

	1
	1
	39
	1
	1
	0,0000007
	0,000012
	0,0000000
	

	1
	1
	40
	1
	1
	0,0000337
	0,000434
	0,0000000
	

	1
	1
	41
	1
	1
	0,0000033
	0,000063
	0,0000000
	

	1
	1
	42
	1
	1
	0,0000021
	0,000042
	0,0000000
	

	1
	1
	43
	1
	1
	0,0000016
	0,000036
	0,0000000
	

	1
	1
	44
	1
	1
	0,0000037
	0,000094
	0,0000000
	

	1
	1
	45
	1
	1
	0,0000012
	0,000022
	0,0000000
	

	1
	1
	46
	1
	1
	0,0000009
	0,000018
	0,0000000
	



	1
	1
	47
	1
	1
	0,0000013
	0,000030
	0,0000000
	

	1
	1
	48
	1
	1
	0,0000066
	0,000093
	0,0000000
	

	1
	1
	49
	1
	1
	0,0000064
	0,000061
	0,0000000
	

	1
	1
	50
	1
	1
	0,0000011
	0,000018
	0,0000000
	

	1
	1
	51
	1
	1
	0,0000057
	0,000081
	0,0000000
	

	1
	1
	52
	1
	1
	0,0000022
	0,000023
	0,0000000
	

	1
	1
	53
	1
	1
	0,0000038
	0,000053
	0,0000000
	

	1
	1
	55
	1
	1
	0,0000090
	0,000251
	0,0000000
	

	1
	1
	56
	1
	1
	0,0000320
	0,000691
	0,0000000
	

	1
	1
	57
	1
	1
	0,0000582
	0,000905
	0,0000000
	

	1
	1
	58
	1
	1
	0,0000027
	0,000016
	0,0000000
	

	1
	1
	59
	1
	1
	0,0000002
	0,000002
	0,0000000
	

	1
	1
	60
	1
	1
	7,9734300E-08
	0,000002
	0,0000000
	

	1
	1
	61
	1
	1
	0,0000088
	0,000245
	0,0000000
	

	1
	1
	62
	1
	1
	0,0000121
	0,000196
	0,0000000
	

	1
	1
	63
	1
	1
	0,0000003
	0,000006
	0,0000000
	

	1
	1
	64
	1
	1
	0,0000001
	0,000004
	0,0000000
	

	Итого:
	0,0009382354323
	0,01813925195
	0
	

	Вещество: 2904
Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)

	№
пл.
	№
цех.
	№
ист.
	Тип
	F
	Макс. выброс (г/с)
	Валовый выброс (т/г)
	Средний выброс (г/с)
	

	1
	1
	1
	1
	1
	0,0160000
	0,002590
	0,0000000
	

	1
	1
	2
	1
	1
	0,0155300
	0,002760
	0,0000000
	

	1
	1
	3
	1
	1
	0,0184000
	0,002980
	0,0000000
	

	1
	1
	4
	1
	1
	0,0141400
	0,002520
	0,0000000
	

	1
	1
	5
	1
	1
	0,1197900
	0,010660
	0,0000000
	

	1
	1
	6
	1
	1
	0,1442200
	0,044385
	0,0000000
	

	1
	1
	7
	1
	1
	0,0774500
	0,007070
	0,0000000
	

	1
	1
	16
	1
	1
	0,0177000
	0,027579
	0,0000000
	

	1
	1
	17
	1
	1
	0,0172000
	0,026806
	0,0000000
	

	1
	1
	18
	1
	1
	0,0157000
	0,024422
	0,0000000
	

	1
	1
	23
	1
	1
	0,0159000
	0,024681
	0,0000000
	

	1
	1
	57
	1
	1
	0,2408000
	0,015402
	0,0000000
	

	Итого:
	0,71283
	0,19185518
	0
	



	Расчет проводился по веществам (группам суммации)

	Код
	Наименование вещества
	Предельно допустимая концентрация
	Фоновая
концентр.
	

	
	
	Расчет максимальных
концентраций
	Расчет среднегодовых
концентраций
	Расчет среднесуточных
концентраций
	
	

	
	
	Тип
	Значение
	Тип
	Значение
	Тип
	Значение
	Учет
	Интерп.
	

	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	ПДК с/г
	1,000E-06
	ПДК с/с
	1,000E-06
	Нет
	Нет
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	-
	-
	ПДК с/с
	0,002
	ПДК с/с
	0,002
	Нет
	Нет
	



	Перебор метеопараметров при расчете

	Набор-автомат

	

	
	
	

	
	Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически
	

	
	Направление ветра
	

	
	Начало сектора
	Конец сектора
	Шаг перебора ветра
	

	
	0
	360
	1
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