Схема теплоснабжения

города Новокузнецка

на период до 2044 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы

Глава 2. Приложение 1

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (таблица П33.2 МУ)

Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2 этапе расчётного периода (таблица П33.2 МУ)

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Название объекта | Адресная привязка | РЭТД | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 4 | Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" | восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А | 42:30:0501001 | КТЭЦ | 2031 | 0,392 | 0,138 | 0,331 | 0,000 | 0,530 | 0,723 |
| 28 | Нежилой блок Л5 с помещениями общественного назначения и подземным гаражом | МКД "Л" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2027 | 0,308 | 0,066 | 0,158 | 0,000 | 0,374 | 0,466 |
| 40 | МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д1" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2027 | 0,301 | 0,061 | 0,145 | 0,000 | 0,361 | 0,446 |
| 7001 | МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д1" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2028 | 0,301 | 0,061 | 0,145 | 0,000 | 0,361 | 0,446 |
| 41 | МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д2" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2027 | 0,301 | 0,061 | 0,145 | 0,000 | 0,361 | 0,446 |
| 7002 | МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д2" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2028 | 0,301 | 0,061 | 0,145 | 0,000 | 0,361 | 0,446 |
| 42 | МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д3" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2027 | 0,301 | 0,061 | 0,145 | 0,000 | 0,361 | 0,446 |
| 7003 | МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д3" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2028 | 0,301 | 0,061 | 0,145 | 0,000 | 0,361 | 0,446 |
| 43 | МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д4" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2027 | 0,301 | 0,061 | 0,145 | 0,000 | 0,361 | 0,446 |
| 7004 | МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д4" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2028 | 0,301 | 0,061 | 0,145 | 0,000 | 0,361 | 0,446 |
| 44 | МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д5" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2027 | 0,154 | 0,033 | 0,079 | 0,000 | 0,187 | 0,233 |
| 7005 | МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д5" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2028 | 0,154 | 0,033 | 0,079 | 0,000 | 0,187 | 0,233 |
| 45 | МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д6" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2027 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,155 | 0,155 |
| 7006 | МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д6" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2028 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,155 | 0,155 |
| 71 | Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" | Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж) | 42:30:0414050 | ЗСТЭЦ | 2031 | 0,100 | 0,061 | 0,145 | 0,000 | 0,161 | 0,245 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852 | 42:30:0505020 | Зыряновская районная котельная | 2027 | 0,267 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,288 | 0,317 |
| 86 | Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) | в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ | 2030 | 0,200 | 0,087 | 0,209 | 0,000 | 0,287 | 0,409 |
| 99 | Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) | северо-восточнее ул. Горьковская, 56 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ | 2029 | 1,442 | 0,440 | 1,056 | 0,000 | 1,882 | 2,498 |
| 114 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2028 | 0,831 | 0,254 | 0,610 | 0,000 | 1,085 | 1,441 |
| 115 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2028 | 0,383 | 0,156 | 0,374 | 0,000 | 0,539 | 0,757 |
| 116 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2026 | 0,779 | 0,238 | 0,571 | 0,000 | 1,017 | 1,350 |
| 117 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2028 | 0,884 | 0,359 | 0,862 | 0,000 | 1,243 | 1,746 |
| 118 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2026 | 0,389 | 0,158 | 0,379 | 0,000 | 0,547 | 0,768 |
| 119 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2027 | 0,385 | 0,157 | 0,377 | 0,000 | 0,542 | 0,762 |
| 121 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2027 | 1,379 | 0,421 | 1,010 | 0,000 | 1,800 | 2,389 |
| 122 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2027 | 0,340 | 0,138 | 0,331 | 0,000 | 0,478 | 0,671 |
| 125 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22) | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 2027 | 1,179 | 0,480 | 1,151 | 0,000 | 1,659 | 2,330 |
| 7007 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22) | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 2028 | 1,179 | 0,480 | 1,151 | 0,000 | 1,659 | 2,330 |
| 126 | Группа многоквартирных жилых домов | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2029 | 0,365 | 0,148 | 0,355 | 0,000 | 0,513 | 0,720 |
| 127 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2030 | 1,896 | 0,771 | 1,850 | 0,000 | 2,667 | 3,746 |
| 128 | Группа многоквартирных жилых домов | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27) | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 2031 | 0,683 | 0,035 | 0,084 | 0,000 | 0,718 | 0,767 |
| 141 | Детский сад на 200 мест | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2032 | 0,557 | 0,029 | 0,070 | 0,000 | 0,586 | 0,627 |
| 142 | Детский сад на 200 мест | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21) | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 2028 | 0,423 | 0,026 | 0,062 | 0,000 | 0,449 | 0,485 |
| 143 | Детский сад на 200 мест | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2032 | 1,136 | 0,450 | 1,080 | 0,000 | 1,586 | 2,216 |
| 144 | Общеобразовательная школа на 1000 мест | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2032 | 1,201 | 0,445 | 1,068 | 0,000 | 1,646 | 2,269 |
| 145 | Общеобразовательная школа на 1296 мест | Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ | 2028 | 0,621 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,645 | 0,679 |
| 148 | Детский сад-ясли на 140 мест | Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района | 42:30:0604057 | ЗСТЭЦ | 2028 | 1,104 | 0,043 | 0,103 | 0,000 | 1,147 | 1,207 |
| 149 | Детский сад-ясли на 180 мест | Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ | 2029 | 0,516 | 0,032 | 0,077 | 0,000 | 0,548 | 0,593 |
| 150 | Многоквартирный жилой дом | Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080 | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ | 2029 | 0,483 | 0,030 | 0,072 | 0,000 | 0,513 | 0,555 |
| 151 | Детский сад-ясли на 180 мест | Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ | 2032 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 |
| 156 | Объект физической культуры и спорта | Западнее просп. Авиаторов, 25 в Новоильинском районе | 42:30:0603060 | ЗСТЭЦ | 2029 | 0,040 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,055 | 0,076 |
| 168 | Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) | Ул. Доз, 1 в Центральном районе | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ | 2029 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,400 |
| 169 | Объект гостиничного обслуживания | пр. Строителей, 18 в Центральном районе | 42:30:0301026 | ЦТЭЦ | 2029 | 0,340 | 0,095 | 0,228 | 0,000 | 0,435 | 0,568 |
| 188 | Многоквартирный жилой дом | Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 | 2026 | 0,073 | 0,036 | 0,086 | 0,000 | 0,109 | 0,159 |
| 189 | Многоквартирный жилой дом | Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 | 2029 | 0,340 | 0,138 | 0,331 | 0,000 | 0,478 | 0,671 |
| 190 | Многоквартирный жилой дом | Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854 | 42:30:0505020 | Зыряновская районная котельная | 2027 | 0,399 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,418 | 0,445 |
| 222 | Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности | Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района | 42:30:0505017 | Байдаевская центральная котельная №2 | 2031 | 0,010 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,017 |
| 240 | Магазин | по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 42:30:0301068 | КТЭЦ | 2031 | 0,092 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 0,123 | 0,166 |
| 241 | Магазин. Салон красоты | между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 42:30:0301068 | КТЭЦ | 2032 | 0,104 | 0,039 | 0,094 | 0,000 | 0,143 | 0,198 |
| 242 | Кафе. Клуб | между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 42:30:0301068 | КТЭЦ | 2032 | 0,044 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,059 | 0,080 |
| 243 | Магазин | между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 42:30:0301068 | КТЭЦ | 2032 | 0,059 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,061 | 0,064 |
| 249 | Административное здание | южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4 | 42:30:0301013 | ЦТЭЦ | 2029 | 0,209 | 0,078 | 0,187 | 0,000 | 0,287 | 0,396 |
| 250 | Двухэтажное здание офиса по ул. Доз | восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25 | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ | 2029 | 0,094 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,099 | 0,106 |
| 252 | Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе | южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а | 42:30:0301013 | ЦТЭЦ | 2029 | 0,531 | 0,235 | 0,563 | 0,000 | 0,765 | 1,094 |
| 253 | Группа многоквартирных жилых домов | Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а | 42:30:0303098 | ЦТЭЦ | 2028 | 0,004 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| 7008 | Группа многоквартирных жилых домов | Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а | 42:30:0303098 | ЦТЭЦ | 2029 | 0,004 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| 7009 | Группа многоквартирных жилых домов | Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а | 42:30:0303098 | ЦТЭЦ | 2030 | 0,004 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| 256 | Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая | южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15 | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ | 2029 | 0,251 | 0,094 | 0,226 | 0,000 | 0,345 | 0,477 |
| 258 | Здание торгового центра | севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б | 42:30:0303004 | ЦТЭЦ | 2032 | 0,100 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 0,142 | 0,201 |
| 269 | Объекты коммерческого назначения | юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19 | 42:30:0207049 | ЦТЭЦ | 2028 | 0,029 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,039 | 0,053 |
| 272 | Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) | по ул. Макеевская в квартале 9 | 42:30:0202008 | ЦТЭЦ | 2030 | 2,255 | 0,542 | 1,300 | 0,000 | 2,797 | 3,555 |
| 273 | Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево | ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258) | 42:30:0202010 | ЦТЭЦ | 2027 | 0,146 | 0,052 | 0,125 | 0,000 | 0,198 | 0,271 |
| 278 | Здание складской базы по ул. Переездная | западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1 | 42:30:0203029 | ЦТЭЦ | 2029 | 0,100 | 0,038 | 0,091 | 0,000 | 0,138 | 0,191 |
| 283 | Здание торгового центра по ул. Димитрова | южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6, на зу с кн 42:30:0202008:35 | 42:30:0202008 | ЦТЭЦ | 2031 | 0,115 | 0,056 | 0,134 | 0,000 | 0,171 | 0,249 |
| 316 | МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова | западнее дома №43 по ул. Мурманская | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 | 2028 | 0,150 | 0,073 | 0,175 | 0,000 | 0,223 | 0,325 |
| 373 | Объект физической культуры и спорта | по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121 | 42:30:0604057 | ЗСТЭЦ | 2030 | 0,403 | 0,112 | 0,269 | 0,000 | 0,515 | 0,672 |
| 374 | Детская школа искусств | юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района | 42:30:0604057 | ЗСТЭЦ | 2030 | 0,156 | 0,059 | 0,142 | 0,000 | 0,215 | 0,298 |
| 375 | Здание плавательного бассейна | по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района | 42:30:0602056 | ЗСТЭЦ | 2030 | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,009 | 0,012 |
| 377 | Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса | северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района | 42:30:0603060 | ЗСТЭЦ | 2030 | 0,268 | 0,093 | 0,223 | 0,000 | 0,361 | 0,491 |
| 383 | Многоквартирный жилой дом | ул. Тореза, 4 | 42:30:0412010 | ЗСТЭЦ | 2031 | 0,124 | 0,050 | 0,120 | 0,000 | 0,174 | 0,244 |
| 387 | Многоквартирный жилой дом | ул. Тореза, 51 в Заводском районе | 42:30:0412009 | ЗСТЭЦ | 2031 | 0,381 | 0,108 | 0,259 | 0,000 | 0,489 | 0,640 |
| 391 | Комплекс православного храма | севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района | 42:30:0413007 | ЗСТЭЦ | 2030 | 0,032 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,033 | 0,034 |
| 392 | Административное здание | восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района | 42:30:0412021 | ЗСТЭЦ | 2030 | 0,014 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,018 | 0,024 |
| 393 | Здание магазина непродовольственных товаров | юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района | 42:30:0412021 | ЗСТЭЦ | 2030 | 0,047 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,049 | 0,052 |
| 399 | Детский сад на 55 мест | квартал 15 Заводского района | 42:30:0412021 | ЗСТЭЦ | 2030 | 0,241 | 0,090 | 0,216 | 0,000 | 0,331 | 0,457 |
| 417 | Здание логистического центра | восточнее нежилого здания по ул. Гончарова, 13А Куйбышевского района | 42:30:0205004 | Не обеспеченные ЦСТ | 2030 | 0,080 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,105 | 0,140 |
| 465 | Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" | К4 в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2026 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| 479 | Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" | ул. Промстроевская, 18 | 42:30:0414050 | ЗСТЭЦ | 2028 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,038 |
| 483 | Нежилое здание | пр. Советской Армии, 52а | 42:30:0412021 | ЗСТЭЦ | 2032 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 |
| 485 | Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина | ул. Доватора, 1 | 42:30:0509003 | Зыряновская районная котельная | 2028 | 0,400 | 0,104 | 0,250 | 0,000 | 0,504 | 0,650 |
| 502 | Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР | Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780 | 42:30:0602050 | ЗСТЭЦ | 2028 | 0,210 | 0,094 | 0,226 | 0,000 | 0,304 | 0,436 |
| 512 | Многоквартирный дом | Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2 | 42:30:0505005 | Зыряновская районная котельная | 2028 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,110 |
| 526 | Магазин (Застройщик не определен) | Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ | 2027 | 0,345 | 0,099 | 0,238 | 0,000 | 0,444 | 0,583 |
| 530 | Многоквартирный дом (Застройщик не определен) | Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ | 2026 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| 7010 | Многоквартирный дом (Застройщик не определен) | Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ | 2027 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| 531 | Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) | Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045) | 42:30:0412011 | ЗСТЭЦ | 2027 | 0,356 | 0,096 | 0,232 | 0,000 | 0,452 | 0,588 |
| 532 | Два 15 этажных дома | ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50) | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ | 2028 | 0,135 | 0,052 | 0,125 | 0,000 | 0,187 | 0,260 |
| 534 | Многоквартирный дом (Застройщик не определен) | ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56) | 42:30:0412014 | ЗСТЭЦ | 2026 | 0,176 | 0,067 | 0,161 | 0,000 | 0,243 | 0,337 |
| 535 | Многоквартирный дом (Застройщик не определен) | ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120) | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ | 2026 | 0,026 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,037 | 0,052 |
| 537 | Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации | ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85 | 42:30:0301069 | КТЭЦ | 2027 | 2,511 | 0,962 | 2,308 | 0,000 | 3,473 | 4,819 |
| 538 | Многоквартирный дом с объектами обслуживания (Застройщик не определен) | Северо-восточнее многоквартирного дома по ул. Свердлова, 33 в Центральном районе (ЗУ с КН 42:30:0301068:5040) | 42:30:0301068 | КТЭЦ | 2026 | 0,021 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,026 | 0,035 |
| 539 | Магазин (Застройщик не определен) | южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606) | 42:30:0203010 | ЦТЭЦ | 2027 | 0,038 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,050 | 0,067 |
| 540 | Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) | восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142) | 42:30:0204088 | Котельная №6 | 2027 | 0,087 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,093 | 0,101 |
| 545 | Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) | Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе | 42:30:0506037 | Абашевская районная котельная | 2028 | 0,360 | 0,142 | 0,341 | 0,000 | 0,502 | 0,701 |
| 547 | Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) | Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья | 42:30:0506036 | Байдаевская центральная котельная №2 | 2031 | 0,038 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,050 | 0,067 |
| 560 | Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) | ул. Ленина, 103 | 42:30:0102014 | КТЭЦ | 2027 | 0,233 | 0,107 | 0,257 | 0,000 | 0,340 | 0,490 |
| 561 | Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) | ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625 | 42:30:0501046 | КТЭЦ | 2027 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
| 567 | Нежилое здание (заявитель - ООО "ЗЭМИ Новолюкс") | ул. Малоэтажная, 2 | 42:30:0104035 | КТЭЦ | 2027 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,005 | 0,006 |
| 593 | Жилой дом (Славгородская Е.В.) | Кондомская, 16 | 42:30:0211022 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 2027 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,004 | 0,005 |
| 604 | ИЖД (Тябова Т.Н.) | Учительская, 15 | 42:30:0228015 | Котельная пос. Листвяги | 2027 | 1,049 | 0,047 | 0,113 | 0,000 | 1,096 | 1,162 |
| 621 | Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) | кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2027 | 0,900 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,921 | 0,950 |
| 623 | Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) | у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123 | 42:30:0302065 | КТЭЦ | 2027 | 5,162 | 0,075 | 0,180 | 0,000 | 5,237 | 5,342 |
| 625 | Объект спортивного назначения | юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980) | 42:30:0501045 | КТЭЦ | 2027 | 0,248 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,270 | 0,301 |
| 628 | Здание суда | юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48 | 42:30:0501002 | КТЭЦ | 2028 | 0,293 | 0,076 | 0,182 | 0,000 | 0,369 | 0,475 |
| 679 | Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") | ул. Транспортная, 57а | 42:30:0212057 | КТЭЦ | 2026 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| 702 | Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк | ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16 | 42:30:0302056 | ЦТЭЦ | 2027 | 0,295 | 0,113 | 0,271 | 0,000 | 0,408 | 0,566 |
| 717 | Многоквартирный жилой дом | ул. Горьковская, 36 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ | 2030 | 0,214 | 0,099 | 0,236 | 0,000 | 0,313 | 0,451 |
| 718 | Многоквартирный жилой дом | ул. Горьковская, 52 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ | 2028 | 0,219 | 0,101 | 0,242 | 0,000 | 0,320 | 0,461 |
| 719 | Многоквартирный жилой дом | ул. Ленина, 65, 67 | 42:30:0102021 | КТЭЦ | 2031 | 0,219 | 0,101 | 0,242 | 0,000 | 0,320 | 0,461 |
| 720 | Многоквартирный жилой дом | ул. Бугарева, 1 | 42:30:0102022 | КТЭЦ | 2031 | 0,219 | 0,101 | 0,242 | 0,000 | 0,320 | 0,461 |
| 721 | Многоквартирный жилой дом | ул. Чекалина, 9, 11 | 42:30:0102022 | КТЭЦ | 2031 | 1,460 | 0,671 | 1,611 | 0,000 | 2,132 | 3,071 |
| 320 | Многоквартирный жилой дом | ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) | 42:30:0505008 | Зыряновская районная котельная | 2031 | 1,460 | 0,671 | 1,611 | 0,000 | 2,132 | 3,071 |
| 321 | Многоквартирный жилой дом | ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521) | 42:30:0505008 | Зыряновская районная котельная | 2028 | 4,272 | 1,963 | 4,712 | 0,000 | 6,236 | 8,984 |
| 322 | КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" | микрорайон 6 | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2032 | 16,341 | 7,509 | 18,022 | 0,000 | 23,850 | 34,363 |
| 323 | КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" | микрорайон 6 | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ | 2038 | 0,881 | 0,337 | 0,809 | 0,000 | 1,218 | 1,690 |
| 724 | Многоквартирный жилой дом | ул. Зыряновская, 44 | 42:30:0505009 | Зыряновская районная котельная | 2026 | 0,263 | 0,101 | 0,242 | 0,000 | 0,364 | 0,505 |
| 725 | Многоквартирный жилой дом | пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863) | 42:30:0505020 | Зыряновская районная котельная | 2027 | 2,053 | 0,944 | 2,266 | 0,000 | 2,997 | 4,319 |
| 726 | Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе | ул. Емельяновская | 42:30:0506011 | Зыряновская районная котельная | 2032 | 5,617 | 2,581 | 6,196 | 0,000 | 8,199 | 11,813 |
| 727 | Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района | микрорайон Абашево | 42:30:0506012 | Абашевская районная котельная | 2031 | 0,219 | 0,101 | 0,242 | 0,000 | 0,320 | 0,461 |
| 728 | Многоквартирный жилой дом | ул. Ленина, 52 | 42:30:0102022 | КТЭЦ | 2028 | 1,642 | 0,755 | 1,811 | 0,000 | 2,397 | 3,453 |
| 729 | Группа многоквартирных домов | юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33 | 42:30:0302050 | КТЭЦ | 2028 | 5,057 | 2,324 | 5,577 | 0,000 | 7,380 | 10,634 |
| 730 | Комплексное развитие территории микрорайона Левобережный Центрального района | микрорайон Левобережный | 42:30:0303003 | КТЭЦ | 2028 | 0,036 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,052 | 0,074 |
| 731 | Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района | микрорайон Водный | 42:30:0305076 | КТЭЦ | 2029 | 0,822 | 0,378 | 0,906 | 0,000 | 1,199 | 1,728 |
| 732 | Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района | ул. Глинки | 42:30:0203011 | ЦТЭЦ | 2030 | 5,479 | 2,518 | 6,042 | 0,000 | 7,996 | 11,521 |
| 733 | Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района | микрорайон Завокзальный | 42:30:0207052 | ЦТЭЦ | 2030 | 2,235 | 1,027 | 2,465 | 0,000 | 3,262 | 4,701 |
| 734 | Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района | микрорайон Озерный-1 | 42:30:0228032 | Не обеспеченные ЦСТ | 2038 | 3,508 | 1,612 | 3,869 | 0,000 | 5,120 | 7,377 |
| 735 | Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района | микрорайон Озерный-2 | 42:30:0228032 | Не обеспеченные ЦСТ | 2038 | 0,822 | 0,378 | 0,907 | 0,000 | 1,200 | 1,729 |
| 801 | Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным | ул. Горьковская, 48 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ | 2028 | 0,154 | 0,034 | 0,081 | 0,000 | 0,188 | 0,235 |
| 802 | Многоквартирный жилой дом | ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82) | 42:30:0505014 | Байдаевская центральная котельная №2 | 2027 | 0,165 | 0,036 | 0,087 | 0,000 | 0,202 | 0,252 |
| 803 | Многоквартирный жилой дом | ул. Тульская, з/у 44 (42:30:0501004:1657) | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 | 2030 | 0,257 | 0,056 | 0,135 | 0,000 | 0,313 | 0,392 |
| 804 | Многоквартирный жилой дом | ул. Слесарная, з/у 3 (42:30:0501004:1654) | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 | 2030 | 0,121 | 0,026 | 0,063 | 0,000 | 0,147 | 0,184 |
| 805 | Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными | ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1 | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 | 2030 | 0,352 | 0,077 | 0,184 | 0,000 | 0,429 | 0,536 |
| 806 | Многоквартирный жилой дом | западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 | 2035 | 0,115 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,140 | 0,176 |
| 807 | Многоквартирный жилой дом | западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 | 2035 | 0,133 | 0,029 | 0,070 | 0,000 | 0,162 | 0,203 |
| 808 | Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка | пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152) | 42:30:0605054 | ЗСТЭЦ | 2032 | 0,181 | 0,039 | 0,095 | 0,000 | 0,220 | 0,275 |
| 809 | Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения | Центральный район, квартал 45-46 (42:30:0301046:4732) | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2032 | 0,138 | 0,030 | 0,072 | 0,000 | 0,168 | 0,210 |
| 810 | Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения | северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301) | 42:30:1101202 | КТЭЦ | 2032 | 0,212 | 0,046 | 0,111 | 0,000 | 0,258 | 0,323 |
| 811 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2033 | 5,263 | 2,419 | 5,805 | 0,000 | 7,682 | 11,068 |
| 812 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2034 | 5,263 | 2,419 | 5,805 | 0,000 | 7,682 | 11,068 |
| 813 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2035 | 5,263 | 2,419 | 5,805 | 0,000 | 7,682 | 11,068 |
| 814 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2036 | 5,263 | 2,419 | 5,805 | 0,000 | 7,682 | 11,068 |
| 815 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2037 | 5,263 | 2,419 | 5,805 | 0,000 | 7,682 | 11,068 |
| 816 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2038 | 5,263 | 2,419 | 5,805 | 0,000 | 7,682 | 11,068 |
| 817 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2039 | 5,263 | 2,419 | 5,805 | 0,000 | 7,682 | 11,068 |
| 818 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2036 | 2,807 | 0,048 | 0,116 | 0,000 | 2,855 | 2,923 |
| 819 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2038 | 2,807 | 0,048 | 0,116 | 0,000 | 2,855 | 2,923 |
| 820 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2040 | 2,807 | 0,048 | 0,116 | 0,000 | 2,855 | 2,923 |
| 821 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2037 | 0,481 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,495 | 0,513 |
| 822 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2038 | 0,060 | 0,023 | 0,054 | 0,000 | 0,083 | 0,114 |
| 823 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2039 | 0,602 | 0,226 | 0,542 | 0,000 | 0,827 | 1,143 |
| 824 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 2041 | 0,060 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,062 | 0,064 |
| 825 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 2040 | 6,026 | 2,769 | 6,647 | 0,000 | 8,796 | 12,673 |
| 826 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 2041 | 6,026 | 2,769 | 6,647 | 0,000 | 8,796 | 12,673 |
| 827 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 2042 | 6,026 | 2,769 | 6,647 | 0,000 | 8,796 | 12,673 |
| 828 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 2042 | 1,965 | 0,034 | 0,081 | 0,000 | 1,999 | 2,046 |
| 829 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 2043 | 1,965 | 0,034 | 0,081 | 0,000 | 1,999 | 2,046 |
| 830 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 2042 | 0,385 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,396 | 0,411 |
| 831 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 2043 | 0,060 | 0,023 | 0,054 | 0,000 | 0,083 | 0,114 |
| 832 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 2043 | 0,229 | 0,086 | 0,206 | 0,000 | 0,314 | 0,434 |
| 833 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 2044 | 0,060 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,062 | 0,064 |
| 834 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) | территория, примыкающая к Куйбышевскому району | 42:09:1515002 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 2043 | 5,301 | 2,436 | 5,846 | 0,000 | 7,736 | 11,146 |
| 835 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) | территория, примыкающая к Куйбышевскому району | 42:09:1515002 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 2044 | 5,301 | 2,436 | 5,846 | 0,000 | 7,736 | 11,146 |
| 836 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) | территория, примыкающая к Куйбышевскому району | 42:09:1515002 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 2044 | 1,283 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 1,305 | 1,336 |
| 837 | инфекционное отделение № 2 | ул. Петракова, 65 | 42:30:0102028 | КТЭЦ | 2027 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | 0,129 |
| 838 | крытая ледовая площадка | ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980 | 42:30:0501001 | КТЭЦ | 2028 | 0,784 | 0,100 | 0,241 | 0,000 | 0,884 | 1,025 |
| 839 | офисное здание | пр. Ферросплавный, 44 | 42:30:0104071 | КТЭЦ | 2027 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,060 |
| 840 | магазин | ул. Бугарева, 3 | 42:30:0102022 | КТЭЦ | 2027 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
| 841 | ЖК «Флора». жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями | ул. Зорге, 17, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 42:30:0501046:839, 42:30:0501046:840 | 42:30:0501046 | КТЭЦ | 2028 | 6,072 | 0,697 | 1,674 | 0,000 | 6,770 | 7,746 |
| 842 | нежилое здание (корпус 1, 2) | около здания по ул. Ярославская, 15; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075 | 42:30:0414025 | ЗСТЭЦ | 2027 | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,139 | 0,139 |
| 843 | гаражный бокс | пр. Мира, 15 | 42:30:0604056 | ЗСТЭЦ | 2027 | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,095 |
| 844 | Детский сад на 280 мест | пр. Строителей | 42:30:0000000 | ЦТЭЦ | 2027 | 0,560 | 0,096 | 0,231 | 0,000 | 0,656 | 0,791 |
| 845 | Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) | ул. Спартака | 42:30:0000000 | ЦТЭЦ | 2027 | 0,301 | 0,080 | 0,191 | 0,000 | 0,381 | 0,492 |
| 846 | МКД | ул. Доз, 4-А | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ | 2027 | 0,264 | 0,064 | 0,153 | 0,000 | 0,328 | 0,417 |
| 847 | Многоквартирные жилые дома | пр. Курако (42:30:0301030:204) | 42:30:0301030 | ЦТЭЦ | 2027 | 3,735 | 0,436 | 1,046 | 0,000 | 4,171 | 4,781 |
| 848 | Многоквартирный жилой дом | пр. Мира, 52,54 | 42:30:0604056 | ЗСТЭЦ | 2027 | 0,470 | 0,154 | 0,370 | 0,000 | 0,624 | 0,840 |
| 849 | Нежилое помещение | Курако, 20-56 | 42:30:0301030 | ЦТЭЦ | 2027 | 0,011 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,013 | 0,014 |
| 850 | 1/2 часть жилого дома | ул. Суданская, 36-1 | 42:30:0228013 | Котельная пос. Листвяги | 2027 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
| 851 | Индивидуальный жилой дом | ул. Суданская, 36А | 42:30:0228013 | Котельная пос. Листвяги | 2027 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| 852 | Воинская часть | Западнее 18 квартала Новоильского района | 42:30:0000000 | ЗСТЭЦ | 2027 | 4,789 | 1,567 | 3,761 | 0,000 | 6,356 | 8,550 |
| 853 | Многоквартирный дом | Юго-восточнее нежилого здания по ул. Горьковская, 33 | 42:30:0413006 | ЗСТЭЦ | 2028 | 0,660 | 0,395 | 0,948 | 0,000 | 1,055 | 1,608 |
| 854 | Центр спортивных единоборств | ул. Зорге, севернее земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980 | 42:30:0501001 | КТЭЦ | 2027 | 0,660 | 0,060 | 0,144 | 0,000 | 0,720 | 0,804 |
| 855 | Многоквартирный жилой дом | ул. Энтузиастов, з/у 26А (42:30:0301017:76) | 42:30:0301017 | ЦТЭЦ | 2028 | 0,263 | 0,101 | 0,242 | 0,000 | 0,364 | 0,505 |
| 856 | Многоквартирный жилой дом | ул. Горьковская, 67 (42:30:0413007:5) | 42:30:0413007 | ЗСТЭЦ | 2029 | 0,263 | 0,101 | 0,242 | 0,000 | 0,364 | 0,505 |
| 857 | Многоквартирный жилой дом | л. Мичурина, 29 (42:30:0203010:1840) | 42:30:0203010 | ЦТЭЦ | 2029 | 0,263 | 0,101 | 0,242 | 0,000 | 0,364 | 0,505 |
| 858 | Многоквартирный жилой дом | л. Циолковского, квартал 65 (42:30:0302065:19) | 42:30:0302065 | КТЭЦ | 2030 | 0,263 | 0,101 | 0,242 | 0,000 | 0,364 | 0,505 |
| 859 | КРТ по ул. Ростовская – Черноморская Куйбышевского района | ул. Черноморская, 14, 12, 10, 8, 6, ул. Ростовская, 3, 9, ул. Невского, 3, 5, 7 | 42:30:0203008 | ЦТЭЦ | 2031 | 3,450 | 1,580 | 3,792 | 0,000 | 5,030 | 7,242 |
| 860 | «КРТ Томский бульвар» | между многоквартирными жилыми домами по пр. Пионерский, 58, 60, 62, 64 и по ул. Свердлова, 9 Центрального района | 42:30:0301049 | КТЭЦ | 2030 | 3,950 | 1,820 | 4,368 | 0,000 | 5,770 | 8,318 |
| 861 | 7-эт.,81-квартирный жилой дом со встроенно-пристроеннной подземной автостоянкой | ул. Энтузиастов, дом № 26А, Центральный район | 42:30:0301017 | ЦТЭЦ | 2028 | 0,806 | 0,328 | 0,786 | 0,000 | 1,134 | 1,593 |
| 862 | 9-эт., 6-подъездный многоквартирный жилой дом №17 | микрорайон 24, Новоильинский район | 42:30:0602053 | ЗСТЭЦ | 2029 | 0,110 | 0,106 | 0,253 | 0,000 | 0,216 | 0,363 |
| 863 | 9-эт.,183-кв., 6-секционный многоквартирный жилой дом №13 (блок-секции а,б,в,г,д,е), квартал "В" | микрорайон 7, ул. Косыгина, дом № 28, Новоильинский район | 42:30:0602053 | ЗСТЭЦ | 2026 | 0,579 | 0,457 | 1,097 | 0,000 | 1,036 | 1,676 |
| 864 | 9-эт., 180-кв., многоквартирный жилой дом стр.№18 (блок-секции А,Б,В,Г) | микрорайон 24, Новоильинский район,ул. Анатолия Викторовича Косилова, д.№9 | 42:30:0602050 | ЗСТЭЦ | 2026 | 0,360 | 0,368 | 0,883 | 0,000 | 0,728 | 1,243 |
| 865 | 9-эт., 288-кв. многоквартирный жилой дом №19 | микрорайон 24, Новоильинский район | 42:30:0602053 | ЗСТЭЦ | 2027 | 1,064 | 0,476 | 1,143 | 0,000 | 1,541 | 2,208 |
| 866 | 9-эт., 54-квартирный жилой дом №20 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный, д. 20 | 42:30:0505020 | КТЭЦ | 2027 | 0,100 | 0,145 | 0,348 | 0,000 | 0,245 | 0,448 |
| 867 | 9-эт., 81-квартирный жилой дом №24 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный, д. 24 | 42:30:0505020 | КТЭЦ | 2027 | 0,110 | 0,158 | 0,379 | 0,000 | 0,268 | 0,489 |
| 868 | 9-эт., 67-квартирный жилой дом | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, д. 4А | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ | 2027 | 0,264 | 0,153 | 0,366 | 0,000 | 0,416 | 0,630 |
| 869 | 9-эт., 81-квартирный жилой дом №17А. Блок-секция А — 1 этап | г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ | 2026 | 0,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,268 | 0,268 |
| 870 | 9-эт., 144-квартирный жилой дом №17А. Блок-секции Б, В — 2 этап | г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза, д. 17А | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ | 2027 | 0,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,536 | 0,536 |
| 871 | 9-этажный многоквартирный жилой дом | Орджоникидзевский район, мкр. 3, ул. Мурманская, д. 44 | 42:30:0505014 | Зыряновская районная котельная | 2026 | 0,090 | 0,135 | 0,324 | 0,000 | 0,225 | 0,414 |
| 872 | 9-эт., 117-квартирный жилой дом №17А. Блок-секции Г, Д — 3 этап | г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ | 2026 | 0,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,536 | 0,536 |
| 873 | Многоквартирный жилой дом "Д" (1,2,3 этапы), в микрорайоне 45-46 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 67Б | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2028 | 3,019 | 1,477 | 3,545 | 0,000 | 4,496 | 6,564 |
| 874 | 12-эт., 100-квартирный жилой дом №16 многоквартирныйжилой дом со встроенно-пристроенным нежилым помещением (II очередь) | г. Новокузнецк, Новоильинский район,микрорайон 24,ул. Анатолия Викторовича Косилова, д.№13 | 42:30:0602050 | ЗСТЭЦ | 2027 | 4,113 | 3,887 | 9,330 | 0,000 | 8,000 | 13,442 |
| 875 | 9-эт.,126-кв. жилой дом №92 | ул. Пархоменко, д.92, Орджоникидзевский район | 42:30:0505020 | Зыряновская районная котельная | 2027 | 0,200 | 0,290 | 0,697 | 0,000 | 0,490 | 0,897 |
| 876 | 13-эт., 248-кв. МКД №1 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой — 1 этап строительства | Центральный район, просп. Курако, 32А | 42:30:0203005 | ЦТЭЦ | 2027 | 1,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,568 | 1,568 |
| 877 | 12-эт., 105-квартирные многоквартирные жилые дома со встроенными и пристроенными объектами обслуживания жилой застройки. 1-й этап: Дом 1 и Дом 2 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, д. 19А (Дом 1), д. 19Б (Дом 2) | 42:30:0501001 | КТЭЦ | 2027 | 0,832 | 0,498 | 1,195 | 0,000 | 1,330 | 2,027 |
| 878 | 21-эт.,215-кв, многоквартирный жилой дом | Центральный район, улица Уфимская, дом 2 | 42:30:0303098 | ЦТЭЦ | 2028 | 3,892 | 2,073 | 4,975 | 0,000 | 5,965 | 8,867 |
| 879 | 15-эт.,178-кв, многоквартирный жилой дом | Новоильинский район, улица Косыгина, дом10, I - этап | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 2027 | 0,937 | 0,271 | 0,651 | 0,000 | 1,209 | 1,588 |
| 880 | 15-эт.,178-кв, многоквартирный жилой дом | Новоильинский район, улица Косыгина, дом10, II -этап | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 2028 | 1,092 | 0,303 | 0,728 | 0,000 | 1,396 | 1,820 |
| 881 | 15-эт, 480-квартирный жилой дом с фитнес-центром с 50-тиметровым плавательным бассейном | Центральный р-н, ул. Тольятти, 29А | 42:30:0301063 | КТЭЦ | 2027 | 2,543 | 1,066 | 2,558 | 0,000 | 3,609 | 5,101 |
| 882 | 16-эт 465-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной наземной автопарковкой. 1 очередь, 1 этап. | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Макеевская, д. 12 | 42:30:0202008 | ЦТЭЦ | 2027 | 2,114 | 0,678 | 1,627 | 0,000 | 2,792 | 3,741 |
| 883 | 16-эт 465-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и и зданием автостоянки. 1 очередь, 2 этап. | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Макеевская, д. 12А, зд.12А к.1 | 42:30:0202008 | ЦТЭЦ | 2028 | 1,982 | 0,401 | 0,962 | 0,000 | 2,383 | 2,944 |
| 884 | 29-этажный 318-квартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, подземная автостоянка. 1 очередь | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 14 | 42:30:0301068 | КТЭЦ | 2029 | 1,147 | 0,527 | 1,265 | 0,103 | 1,777 | 2,515 |
| 885 | Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Челюскина, зд. 8 | 42:30:0202010 | ЦТЭЦ | 2026 | 2,255 | 1,300 | 3,120 | 0,000 | 3,555 | 5,375 |
| 886 | «Нежилой блок Л5 с помещениями общественного назначения и подземным гаражом в микрорайоне 45-46 Центрального района» | просп. Н.С. Ермакова, здание № 2А | 42:30:0301046 | КТЭЦ | 2026 | 0,447 | 0,108 | 0,259 | 0,000 | 0,555 | 0,706 |
| 887 | Здание магазина | Центральный район, ул. Транспортная, зд. 7А | 42:30:0302056 | ЦТЭЦ | 2026 | 0,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,894 | 0,894 |
| 888 | Рынок | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, зд. 206 | 42:30:0205002 | Не обеспеченные ЦСТ | 2026 | 0,047 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,048 | 0,049 |
| 889 | Здание гостиницы | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Сеченова, 22Б | 42:30:0302051 | КТЭЦ | 2026 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 |
| 890 | Сооружение серо-газоочистки аглофабрики | Заводской район, ш. Космическое, сооружение 16/140 | 42:30:0228002 | ЗСТЭЦ | 2031 | 4,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,600 | 4,600 |
| 891 | Здание технического обслуживания транспортных средств с административно-бытовыми помещениями | г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Чайкиной, зд. 2Б, к. 1 | 42:30:0228002 | Не обеспеченные ЦСТ | 2027 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,034 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 243,851 | 88,601 | 212,641 | 0,103 | 332,555 | 456,596 |